R A Z P I S N A     D O K U M E N T A C I J A

Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI,

Trg svobode 23, 5213 Kanal

Objekt: POKOPALIŠKA VEŽICA V AVČAH

Predmet javnega naročila: Gradnja novega objekta pokopališke vežice

Zaporedna številka javnega naročila: 430-02/08-3

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: ODPRTI POSTOPEK

Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil: JN   6309/2008

Datum objave: 25. 07. 2008

KAZALO

1.	Povabilo k oddaji ponudbe

1.1. Predmet javnega naročila

1.2. Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

1.3. Kraj izvedbe

1.4. Objave

1.5. Predložitev ponudb

1.6. Odpiranje ponudb

2.	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

2.1. Zakoni in drugi predpisi

2.2. Razpisna dokumentacija

2.2.1. Vsebina razpisne dokumentacije

2.2.2. Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

2.2.3. Pridobivanje dodatnih informacij

2.2.4. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

2.3. Priprava ponudbe

2.3.1. Jezik ponudbe

2.3.2. Popolna ponudba

2.3.3. Sestavni deli ponudbe

2.3.4. Oblika ponudbe

2.3.5. Ponudbena cena

2.3.6. Dodatne dobave, gradnje ali storitve

2.3.7. Označitev zaupnih podatkov

2.3.8. Veljavnost ponudbe

2.3.9. Zahtevana finančna zavarovanja

2.3.10. Variantna ponudba

2.4. Pogoji za sodelovanje

2.4.1. Dokazovanje sposobnosti

2.4.2. Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

2.4.3. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti

2.4.4. Skupna ponudba

2.5. Merila pri oddaji javnega naročila

2.6. Oddaja javnega naročila

2.7. Revizija postopka

2.8. Sklenitev pogodbe

2.9. Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in sposobnosti ponudnikov

3.	Obrazci

Obrazec št. 1: Ponudba

Obrazec št. 2: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Obrazec št. 3: Izjava o sposobnosti ponudnika

Obrazec št. 4: Izjava o višini povprečnega dohodka

Obrazec št. 5: Seznam izvršenih gradenj

Obrazec št. 6: Referenčno potrdilo

Obrazec št. 7: Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila

Obrazec št. 8: Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

Obrazec št. 9: Izjava o odpravi napak v garancijskem roku

Obrazec št. 10: Izjava o popolnosti ponudbenih cen

Obrazec št. 11: Bančna garancija za resnost ponudbe

Obrazec št. 12: Izjava o izročitvi bančnih garancij

Obrazec št. 13: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec št. 14: Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec št. 15: Gradbena pogodba

Obrazec št. 16: Predračun

4. 	Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika

4.1. Lega objekta v prostoru

4.2. Komunalni priključki objekta

4.3. Namembnost in kapaciteta objekta

4.4. Arhitekturna in funkcionalna zasnova objekta

4.5. Gradbena zasnova objekta

4.6. Instalacije

4.7. Zunanja ureditev

4.8. Ravnanje z gradbenimi odpadki

5. 	Priloge

Priloga 1: Projektantski popis del s predizmerami za gradbena in obrtniška dela

Priloga 2: Projektantski popis del s predizmerami za električne instalacije

Priloga 3: Projektantski popis del s predizmerami za strojne instalacije

Priloga 4*: Situacija s prikazom: lege objekta v prostoru in terenu in zbirnika  komunalnih    priključkov

Priloga 5*: Situacija zunanje ureditve in zakoličbe

Priloga 6*: Tloris temeljev in kanalizacije

Priloga 7*: Detajl reliefa v čelni steni poslovilnega prostora

Priloga 8*: Detajl strešnega venca

Priloga 9*: Detajl stenskih opažev in integriranih vrat

*( PZI – Pokopališka vežica v Avčah; BIRO PROSTOR urbanizem in arhitektura d.o.o, Brunov drevored 11, Tolmin, junij 2008. Številka projekta: 105 – 03/07)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Povabilo k oddaji ponudbe

naročnik: 	Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23, 5213 Kanal

zastopa jo župan Andrej Maffi

telefon: 			05 / 398 12 00

faks:			05 / 398 12 23

matična številka: 	5881820

ID za DDV: 		SI 88524671

transakcijski račun: 	01244-0100014236 -Banka Slovenije UJP Nova Gorica

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06 – ZJN-2 in 16/08, dalje ZJN-2).

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je gradnja novega objekta pokopališke vežice – Pokopališka vežica v Avčah.

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

CPV: 45000000: Pokopališka vežica v Avčah.

Obsega vsa pripravljalna, izvedbena in zaključna dela. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je enovito.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

  - Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

Rok izvedbe gradnje 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe, oziroma do finančnega izčrpanja pogodbe.

Natančnejši roki dobave oziroma izvedbe so določeni v tehničnih specifikacijah.

  - Kraj izvedbe

Kraj izvedbe: ob pokopališču v Avčah.

  - Objava

Objave: Portal: št.  JN6309/2008, dne 25.07.2008.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

  - Predložitev ponudb

Ponudbe morajo biti predložene do 05.09.2008 do 9:00 ure, na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom (tretji odstavek 73. člena ZJN-2). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

  - Odpiranje ponudb

Datum javnega odpiranje ponudb: 05.09.2008 ob 10:00 uri.

Kraj javnega odpiranja ponudb: Sejna soba Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik poslal po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

Župan

Andrej Maffi

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

• Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),

• Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN (Uradni list RS, št. 94/07-UPB5),

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1),

• Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 in spremembe),

• ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in predmet javnega naročila.

  - Razpisna dokumentacija

    - Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

• 1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe

• 2. poglavje: Navodila ponudnikom

• 3. poglavje: Ponudba

• 4. poglavje: Izjave in vzorci

• 5. poglavje: Vzorec gradbene pogodbe

• 6. poglavje: Predračun

Sestavni del dokumentacije so tudi Dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 81. členom ZJN-2  in točko 2.2.3 teh navodil.

    - Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na Portalu javnih naročil.

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dobijo na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, telefon 05/3981200, e-pošta: kristina.marinic@obcina-kanal.si in na spletni strani

www.obcina-kanal.si.

V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo, predpisane obrazce in priloge prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: kristina.marinic@obcina-kanal.si.

    - Pridobivanje dodatnih informacij

Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Ponudnik posreduje zahtevo za dodatna pojasnila na naslov kristina.marinic@obcina-kanal.si ali na telefaks 05/3981223.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb (drugi odstavek 81. člena ZJN-2).

Naročnik ne bo organiziral informativnega dne.

    - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 81. členom ZJN-2 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Priprava ponudbe

    - Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

    - Popolna ponudba

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik takega ponudnika izločil.

    - Sestavni deli ponudbe

Ponudba vsebuje naslednje dokumente:

• predstavitev ponudnika,

• ponudba s ponudbenim predračunom in kalkulativnimi osnovami,

• izpolnjene, žigosane in podpisane obrazce iz razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili ter izjavami, razen tistih, ki jih naknadno pridobi naročnik,

• finančno zavarovanje za resnost ponudbe,

• kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupine izvajalcev in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom, če ponudbo predloži skupina izvajalcev.

    - Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno

preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Ovojnica mora biti na sprednji strani opremljena z naslovom naročnika, oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA Pokopališka vežica v Avčah« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

    - Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).  Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodano vrednost in popust morata biti prikazana posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

    - Dodatne dobave, gradnje ali storitve

Naročnik bo v primeru dodatne dobave, gradnje ali storitve, ki ni vključena v predmetno javno naročilo, vendar bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale nujno potrebne za izvedbo naročila, s ponudnikom, ki bo izbran na tem javnem razpisu, izvedel postopek s pogajanji ter s ponudnikom sklenil pogodbo ali dodatek k pogodbi za dodatne dobave, gradnje ali storitve skladno z Gradbeno pogodbo.

    - Označitev zaupnih podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 78. člena ZJN-2, morajo veljati najmanj 120 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

    - Zahtevana finančna zavarovanja

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži bančno garancijo v višini 10.000,00 €. Veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če:

- ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi.

ali

- ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži oziroma zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Nevnovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom. Bančna garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu bančne garancije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do vključno 30 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Če se bo rok za izvedbo podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbran ponudnik bo moral po uspešnem tehničnem pregledu in prevzemu pokopališke vežice, ki je predmet tega javnega razpisa, s strani naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 10% končne obračunske vrednosti. Brez bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi se šteje, da dokončen prevzem s strani naročnika ni izvršen.

    - Variantna ponudba

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Dokazovanje sposobnosti

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje 42. do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

    - Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

Ponudbi mora biti predložen:

- BON 1 (lahko tudi BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2007;

- Obrazec št. 4 - Izjava o višini povprečnega prihodka:

Pogoj je, da je v zadnjih treh poslovnih letih (2005, 2006, 2007) znašal povprečni prihodek najmanj v višini ocenjene vrednosti javnega naročila;

- potrdilo poslovne banke ali bank pri kateri/ih ima ponudnik odprte transakcijske račune ali

namesto potrdila poslovne banke ali bank BON 2 obrazec; potrdilo poslovne banke ali bank ali BON 2 obrazec ne sme biti datirano starejše od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa; v primeru, da ponudnik predloži potrdilo poslovne banke mora priložiti ponudbi potrdila za vsak odprt transakcijski račun.

Pogoj je, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran.

    - Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti

Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora imeti potrjene reference, ki se nanašajo na gradnjo pokopaliških stavb in spremljajočih objektov primerljive vrednosti (enaka ali višja). Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila predložena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo upošteval tudi referenčna potrdila podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi.

Ponudba, kateri ne bodo predložena tri referenčna potrdila na predpisanem obrazcu, bo zavrnjena.

    - Skupna ponudba

Poleg dokazil, ki so navedena v 2.4.1. – 2.4.3. točki, mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še:

a) Izjavo o skupnem nastopu in pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani v tem postopku. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.

b) Naročnik bo izpolnjevanje pogojev iz točke 2.4.1 in 2.4.2. ugotavljal skladno za vsakega izvajalca posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz točke 2.4.3. bo naročnik upošteval predložena dokazila oz. dokumente od katerega koli izvajalca iz skupine.

  - Merila pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo. Izbrana bo ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih pogojev in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije.

  - Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 2.5. točke in sklenil pogodbo s ponudnikom.

Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2. Ponudnik lahko v petih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora v petih dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti.

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.

  - Revizija postopka

Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo tudi v desetih dneh od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi, ki znaša 5.000,00 EUR, na račun Ministrstva za finance.

S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.

Svojo odločitev v zvezi z zahtevkom za revizijo mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka.

  - Sklenitev pogodbe

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko je v primeru vloženega zahtevka za revizijo zaključen postopek za revizijo, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta.

Po zaključenem postopku za revizijo in po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo naročnik ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis, in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji.

Uspešni ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru lahko naročnik izbiro prekliče in izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika.

Naročnik bo najkasneje v 48 dneh po sklenitvi pogodbe objavil izid postopka.

Obrazec št. 1

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

P O N U D B A

I.

Po preučitvi razpisne dokumentacije in sprejemanju pogojev javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Pokopališka vežica v Avčah, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo ponudbo

| v vrednosti: |  | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |

z besedo:

|  | EUR |
| --- | --- |

| znesek DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |

Pri določitvi vrednosti ponudbe smo upoštevali elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti predmetno storitev po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

II.

Naročniku izjavljamo, da:

  - sprejemamo 60 dnevni brezobrestni plačilni rok po uradnem datumu prejema mesečno izstavljenih in končne situacije,

  - bomo k vsaki izstavljeni situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočala nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija.

III.

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| Poštna številka in pošta (kot bo navedena v pogodbi) |  |  |
| Telefon |  |  |
| Telefaks |  |  |
| Elektronska pošta |  |  |
| Matična številka |  |  |
| ID za DDV |  |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |  |
| Funkcija odgovorne osebe za podpis pogodbe |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |  |
| Kontaktna oseba |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |
| Telefaks kontaktne osebe |  |  |
| Elektronska pošta kontaktne osebe |  |  |

IV.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (obvezno ustrezno obkrožite):

- ne bomo sodelovali s podizvajalci,

- bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca | Dela, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost oddanih del v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

  - dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila z vsakim od v zgoraj navedenim podizvajalcem.

V.

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

VI.

| Ponudba velja do vključno |  |
| --- | --- |

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | Žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 2

PONUDNIK

# I Z J A V A

o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da:

  - smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Pokopališka vežica v Avčah, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

  - se strinjamo z razpisno dokumentacijo in vsebino predloženega vzorca pogodbe,

  - smo v ponudbi navedli resnične podatke in le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

  - dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

  - s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | Žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 2 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 3

PONUDNIK

# I Z J A V A

o sposobnosti ponudnika

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  POKOPALIŠKA VEŽICA V AVČAH

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da za izvedbo javnega |
| --- | --- | --- |

naročila Pokopališka vežica v Avčah  in sicer:

  - kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 65/04 KZ-UPB1):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

  - izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

  - nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidaciji,

  - da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

  - da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN–2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij,

  - izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

  - izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

Obenem izjavljamo, da:

  - naročniku dovoljujemo, da lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,

  - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v dogovorjenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Pokopališka vežica v Avčah«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

  - BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007

in

  - potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec).

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 3 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

Obrazec št. 4

PONUDNIK

IZJAVA O VIŠINI POVPREČNEGA PRIHODKA

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da je znašala višina naših povprečnih prihodkov v zadnjih treh poslovnih letih (2005, 2006, 2007)

|  | EUR |
| --- | --- |

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 4 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

Obrazec št. 5

PONUDNIK

SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Pokopališka vežica v Avčah, izvedli oziroma izvajamo dela, ki se nanašajo na gradnjo pokopaliških stavb in spremljajočih objektov za naslednje naročnike:

| št. | naročnik | naslov | vrsta objekta | leto | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 5 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 6

Naziv naročnika referenčnega dela:

naslov:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku:

Pokopališka vežica v Avčah izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

| Potrjujemo, da je ponudnik |  |
| --- | --- |

(naziv in naslov ponudnika)

| v letu, in sicer od | (datum začetka del) |  | do (datum zaključka del) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

izvršil naslednje delo:

| v vrednosti |  | EUR brez DDV. |
| --- | --- | --- |

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je:

| kontaktna oseba |  |
| --- | --- |
| telefon |  |
| e-pošta |  |

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | Žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Obrazec 6 mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela v zvezi z gradnjo pokopaliških stavb in spremljajočih objektov. Upoštevala se bodo samo potrdila, ki bodo izpolnjena. Obvezna so tri (3) referenčna potrdila, upoštevale se bodo tudi reference podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

Obrazec št. 7

PONUDNIK

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da smo |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču in je namenjena za izvedbo vse pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, ipd., s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 7 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec št. 8

PONUDNIK

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da: |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

  - imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost in škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov — ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04 in spremembe),

  - upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 8 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec št. 9

PONUDNIK

IZJAVA O ODPRAVI NAPAK IN GARANCIJSKEM ROKU

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

bomo v garancijskih rokih za izvedena dela: Pokopališka vežica v Avčah, na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

  - napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode - takoj,

  - ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijski roki za dela pri izgradnji Pokopališke vežice v Avčah so naslednji:

| - za izvršena dela: |  | let, |
| --- | --- | --- |
| - za vgrajen material in proizvode: |  | let, |

kar je v skladu z garancijskimi roki, ki jih za material in proizvode priznavajo proizvajalci le-tega.

Izjavljamo, da garancijski roki, ki jih ponujamo v naši ponudbi niso krajši, kot to določajo veljavni predpisi.

Izjavljamo, da vsi zgoraj navedeni garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del za Pokopališko vežico v Avčah.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 9 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 10

PONUDNIK

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in naše ponudbe in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje: Pokopališka vežica v Avčah, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke.

V primeru, da v popisih oziroma predračunu niso izpolnjene vse postavke, so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 10 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec št. 11

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

Upravičenec: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

| Garancija št.: |  |
| --- | --- |

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil

| dne |  | , |
| --- | --- | --- |
| številka objave JN |  | za izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah, za potrebe naročnika |

Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičenca te garancije), je ponudnik

|  | dolžan za resnost ponudbe na javnem razpisu, |
| --- | --- |

preskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini =

|  | EUR. |
| --- | --- |

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

  - ne izroči naročniku bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku, zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

| 3. original Garancije št.: |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, vendar najkasneje do roka veljavnosti

| ponudb, to je do vključno | _ _____________ | . |
| --- | --- | --- |

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do vključno

05. 01. 2009, ta garancija preneha veljati, ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik ponudbi predloži originalno bančno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu.

Obrazec št. 12

PONUDNIK

IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Pokopališka vežica v Avčah,  ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

  - v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil bančno garancijo za resnost ponudbe;

  - po prevzemu izvršenih del s strani naročnika (po uspešnem tehničnem pregledu), ki je predmet javnega razpisa, naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti za Pokopališko vežico v Avčah, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot znaša najdaljši garancijski rok, ki ga ponujamo v svoji ponudbi za Pokopališko vežico v Avčah in bo naveden v pogodbi; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za Pokopališko vežico v Avčah, ki je predmet javnega razpisa in bo predmet pogodbe, šteje, da dokončen prevzem izvršenih del s strani naročnika ni opravljen.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 12 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec št. 13 - vzorec

BANČNA GARANCIJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

Upravičenec: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

| Garancija št.: |  |
| --- | --- |

| V skladu z Gradbeno pogodbo št. |  | , za izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah, z dne |
| --- | --- | --- |
|  | ‚ sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te |
| garancije) in izvajalcem |  | v vrednosti = |  | EUR, je izvajalec dolžan opraviti |

javno naročilo, ki se nanaša na:

- izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah,

| v skupni vrednosti = |  | EUR. |
| --- | --- | --- |
| (z besedo: |  | )‚ v roku določenem s citirano |
| pogodbo, to je |  | do |  | in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v |

obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15

| dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali |  | EUR, če izvajalec svoje pogodbene |
| --- | --- | --- |

obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

| 3. original Garancije št.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do

| vključno |  | . |
| --- | --- | --- |

Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 13 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec št. 14 - vzorec

BANČNA GARANCIJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

Upravičenec: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

| Garancija št.: |  |
| --- | --- |

| V skladu z Gradbeno pogodbo št. |  | , za izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah, z dne |
| --- | --- | --- |
|  | ‚sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te |
| garancije) in izvajalcem |  | v vrednosti = |  | EUR, je izvajalec dolžan po |

opravljenem končnem prevzemu izvršenih del v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da borno v 15 dneh po prejemu vašega prvega

| pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek |  | EUR, če izvajalec |
| --- | --- | --- |

v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

| 3. original Garancije št.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še do vključno 30 dni dlje, kot znaša najdaljši garancijski rok določen v zgoraj navedeni

| pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno |  | . Po poteku tega roka garancija ne velja več in |
| --- | --- | --- |

naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 14 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec št. 15 - vzorec

NAROČNIK: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa župan Andrej Maffi (v nadaljevanju naročnik)

Matična številka: 5881820

ID za DDV: SI88524671

Transakcijski račun: 01244-0100014236

in

(naziv in naslov ponudnika)

| ki jo zastopa |  | (v nadaljevanju izvajalec), |
| --- | --- | --- |

(funkcija, ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| ID za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

za izgradnjo »Pokopališke vežice v Avčah«

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Pokopališka

| vežica v Avčah, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne |  | , številka objave JN |
| --- | --- | --- |
|  | in v katerem je na podlagi odločitve z Obvestilom o oddaji javnega naročila številka |  |  |
|  | z dne |  | , izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika. |

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je izgradnja Pokopališke vežice v Avčah, na območju ob pokopališču v Avčah. Izgradnja pokopališke vežice obsega vsa pripravljalna dela, izvedbena dela in zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo naročila in vsa ostala dela vezana na izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah (v nadaljevanju: investicija), ki sta predmet te pogodbe. Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projekta Pokopališka vežica v Avčah, ki ga je izdelal BIRO PROSTOR urbanizem in arhitektura d.o.o., Brunov drevored 11,5220 Tolmin, junij 2008.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobava vsega potrebnega materiala in so

| zajeta v ponudbenem predračunu z dne |  | , ter so predvidena s tehnično dokumentacijo |
| --- | --- | --- |

razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu opredeljenem v 1. členu te pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji

| naročnika in svojo ponudbo z dne |  | , na podlagi katere je bil izbran. |
| --- | --- | --- |

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije naročnika, projekti iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe, ponudbo in ponudbenim predračunom

| z dne |  | ter navodili in zahtevami naročnika. |
| --- | --- | --- |

5. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo, predložil vso potrebno tehnično dokumentacijo.

Po uvedbi v delo mora izvajalec izročiti naročniku časovni načrt in organizacijsko shemo za potrebe nadzora ter pripraviti celoviti elaborat ureditve gradbišča na katerem bo potekala investicija.

7. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

8. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti in veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v tej pogodbi določen rok za izvedbo naročila. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

9. člen

V roku 10 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, sicer se šteje, da je dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

10. člen

Po končanih delih (to je po uspešnem tehničnem pregledu) za Pokopališko vežico v Avčah, ki je predmet te pogodbe, mora izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti Pokopališke vežice v Avčah, ki je predmet te pogodbe, z veljavnostjo do vključno 30 dni dlje, kot je najdaljši garancijski rok po tej pogodbi za Pokopališko vežico v Avčah. Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen prevzem del posamezne vrste komunalne infrastrukture po tej pogodbi ni izvršen.

IV. ROKI IZVEDBE DEL

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični in razpisni dokumentaciji naročnika.

| Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v roku |  | dni od podpisa te |
| --- | --- | --- |

pogodbe.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

12. člen

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 11. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzanc ali po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 11. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V. IZVEDBA DEL

13. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi podizvajalca po lastni izbiri, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi ne navede, da ima podizvajalce).

| Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne |  | , dani |
| --- | --- | --- |

na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v končni pogodbi bodo navedeni vsi podizvajalci, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi).

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

V. VREDNOST POGODBE

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po cenah, ki jih je navedel v

| predračunu z dne |  | , ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe dane na javni razpis. |
| --- | --- | --- |
| Pogodbena vrednost znaša |  | EUR |
| (z besedo: |  | ) |

Davek na dodano vrednost je vštet v pogodbeno vrednost.

Pogodba se sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«.

| Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu z dne |  | , se tekom izvajanja te |
| --- | --- | --- |

pogodbe ne smejo spreminjati.

VI. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

15. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidljivih pogodbenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti.

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso

opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovor skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika.

VII. OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA IN IZVEDENIH DEL

16. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material, opremo in proizvode, ki je določen s tehnično dokumentacijo in popisom del.

Izvajalec bo izvedene količine del obračunal z mesečnimi in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del. Vrednost izvedenih del v situaciji se določi na osnovi dejansko izvedenih količin dela, obračunanih

| v gradbeni knjigi in enotnih cenah iz predračuna z dne |  | . Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec |
| --- | --- | --- |

ni upravičen do podražitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku. Končni obračun pripravi izvajalec, potrdi pa ga nadzorni organ naročnika.

Situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa naročnika, mora izvajalec predložiti naročniku najpozneje v roku 8 dni po dnevu izstavitve. K situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev.

Naročnik je dolžan v 8 dneh od dneva prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati skladno z določili 19. člena te pogodbe. Sporni del situacije pa mora v roku 8 dni od dneva prejema pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

VI. PLAČILNI POGOJI

17. člen

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve vsake mesečne in končne situacije.

18. člen

Nadzorni organ pri izvedbi investicije bo potrdil vsako mesečno in končno situacijo s predlogom za izplačilo v roku 8 (osem) dni po prejemu le-teh.

19. člen

Naročnik bo plačilo izvedel na osnovi vsake potrjene mesečne in končne situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 60 brezobrestnih dni po uradnem datumu prejema vsake mesečne in končne situacije na:

| transakcijski račun izvajalca št.: |  |
| --- | --- |
| pri: |  |

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

20. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

21. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

IX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

22. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,01% od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni navzgor ni omejena.

23. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

24. člen

Naročnik se obvezuje:

  - dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

  - dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

  - dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo.

Izvajalec jamči:

  - da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

  - da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

  - da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

  - da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projekti,

  - izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,

  - da bo vodil gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo, ki morata biti podpisana s strani naročnika in izvajalca,

  - da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,

  - da bo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji in zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

  - izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji,

  - pred začetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,

  - pred začetkom del predati naročniku varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

  - pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest,

  - zagotoviti kontrolo kakovosti del,

  - namestiti kopijo prijave na vidno mesto,

  - izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

  - naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,

  - izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

  - zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID), POV, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del,

  - naročniku oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

  - uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,

  - da bo priznal in obračunaval ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in poti-jenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljanje storitve podizvajalcev, kooperantov oziroma dobaviteljem.

XI. IZROČITEV IN PREVZEM DEŁ

25. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del Pokopališke vežice v Avčah, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

Naročnik je dolžan takoj po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda.

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je opravljen uspešni tehnični pregled pogodbenih del za posamezno vrsto komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe.

O dokončanju in prevzemu del posamezne vrste komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

  - datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

  - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

  - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se naročnik v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le- ta izvede na izvajalčev račun.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za posamezno vrsto komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

X. GARANCIJSKI ROKI

26. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov ZGO-1.

27. člen

Izvajalec odgovarja za kvaliteto izvršenih del:

Za Pokopališko vežico v Avčah:

| - za izvršena dela: |  | let, |
| --- | --- | --- |
| - za vgrajen material in proizvode: |  | let, |

in so razvidni iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del na posamezni vrsti komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del za Pokopališko vežico v Avčah, ki je predmet te pogodbe, s strani naročnika.

28. člen

Ob prevzemu izvršenih del za Pokopališko vežico v Avčah, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

29. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za Pokopališko vežico v Avčah, ki je predmet te pogodbe, na dan primopredaje izvršenih del, skladno z določilom 10. člena te pogodbe.

30. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na komunalni infrastrukturi, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XII. ODSTOP OD POGODBE

31. člen

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

  - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

  - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni,

  - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

  - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,

  - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

  - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

  - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

  - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, nima naročnik nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

XIV. POOBLAŠČENE OSEBE

32. člen

| Pooblaščena oseba s strani naročnika, ki je tudi skrbnik te pogodbe je | . |
| --- | --- |

Pooblaščena oseba iz prvega odstavka tega člena bo izvajalcu po podpisu te pogodbe sporočila podatke o nadzornem organu s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov.

33. člen

| Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je | . |
| --- | --- |

34. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi pooblaščenih in drugih oseb navedenih v 32. in 33. členu te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

XV. VARSTVO PRI DELU

35. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST

36. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

37. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVII. TRAJANJE POGODBE

38. člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del, to je 6 mesecev od uvedbe v delo.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, v skladu z dogovorom z naročnikom, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

Skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) se šteje, da naročnik prevzame finančno obveznost do izvajalca javnega naročila za naslednja leta po sprejemu ustreznih pravnih podlag (proračun).

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

39. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

XIX. DRUGE DOLOČBE

40. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

41. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

42. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

43. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

44. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj.

| Datum: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Številka: |  | Številka: |  |

NAROČNIK:							IZVAJALEC:

Občina Kanal ob Soči

Župan

Andrej Maffi

Navodilo: Pri dokončni pogodbi se bodo dopolnili manjkajoči podatki glede na izbiro izvajalca. Pogodba mora biti na koncu parafirana in žigosana, s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru, da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Obrazec št. 16

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23, 5213 Kanal

PREDRAČUN

za izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah

Pri izračunu ponudbene vrednosti za izgradnjo Pokopališke vežice v Avčah smo:

- upoštevali vse zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji,

- izhajali iz popisa del in materiala ter količin in merskih enot, ki so navedene v tem predračunu,

- upoštevali vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo naročila,

- upoštevali rok izvedbe naročila, ki ga zahteva naročnik,

- upoštevali, da se pogodba sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«,

- upoštevali vse ostale elemente, ki vplivajo na vrednost ponudbe pa v prejšnjih alineah niso zajeti,

- upoštevali, da mora ves vgrajen material in proizvodi imeti ustrezne certifikate, ateste,

- upoštevali, da je potrebno izvesti meritve, kontrole, izdelati PID in ostalo dokumentacijo, ki je navedena v popisu del,

- upoštevali priložene kalkulativne osnove (cene delovne sile, mehanizacije, materialov).

Priloga 1: Projektantski popis del s predizmerami za gradbena in obrtniška dela

Priloga 2: Projektantski popis del s predizmerami za električne instalacije

Priloga 3: Projektantski popis del s predizmerami za strojne instalacije

SKUPNA REKAPITULACIJA

POKOPALIŠKA VEŽICA V AVČAH

|  | VRSTA DEL | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | POKOPALIŠKA VEŽICA V AVČAH |  |
|  | Gradbena dela: |  |
|  | Obrtniška dela: |  |
|  | Električne instalacije: |  |
|  | Strojne instalacije: |  |
|  | SKUPAJ brez DDV: |  |
|  | ZNESEK DDV |  |
|  | VREDNOST PONUDBE SKUPAJ Z DDV: |  |

Pri izračunu vrednosti ponudbe smo upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Prav tako smo upoštevali, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe fiksne cene in dejanske izmere.

Izjavljamo, da so cene na enoto mere fiksne in se v času izvajanja naročila ne bodo spremenile.

| Predračun velja do vključno |  |
| --- | --- |

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora obrazec 16 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

4.  OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku je predmet javnega naročila izgradnja Pokopališke vežice v Avčah za potrebe naročnika Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, zato ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil gradbeno pogodbo o izgradnji Pokopališke vežice v Avčah.

Izbran ponudnik bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici.

Naročnik sestanka s ponudniki ne bo organiziral.

Vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi projekta za Pokopališko vežico v Avčah, ki ga je izdelal BIRO PROSTOR urbanizem in arhitektura d.o.o., Brunov drevored 11, 5220 Tolmin, junij 2008.

V nadaljevanju je opis predmeta javnega naročila iz navedenega projekta:

4. 1.  Lega objekta v prostoru

Pokopališče naselja Avče se nahaja približno 270 m pred strnjenim delom naselja, na zahodnem robu ravne police, na kateri se raztezajo kmetijske površine ob naselju. Pokopališče je manjših dimenzij in se skupaj z manjšim pokopališkim objektom v njegovi sredini lepo vključuje v širšo krajinsko podobo.

Lokacija predvidene pokopališče vežice se nahaja tik ob pokopališču, na njegovi severozahodni strani, kjer je tudi vhod na pokopališče. Umeščena je na rob platoja, ki se na severni in zahodni strani prevesi v brežino proti občinski javni cesti, z južne strani pa ga omejujejo obstoječe pokopališče in rob kmetijskih površin. Zemljišče na lokaciji predvidene vežice je trenutno v enem delu izrabljeno kot slabše kmetijsko zemljišče z vrtom, na severozahodnem robu pa se nahaja tudi večja depresija globine cca 2,5 m, ki je nastala v preteklosti najbrž zaradi manjšega izkopavanja prodnatega materiala. Na območju med pokopališčem in strnjenim delom vasi, kjer je predvidena izvedba vodovodnega in NN priključka, pa se raztezajo kmetijska zemljišča, ki so izrabljena kot njive ali travniki. Konfiguracija terena je na tem delu izravnana in rahlo pada v smeri proti pokopališču oziroma v smeri proti jugozahodu.

Objekt pokopališke vežice je lociran zahodno od vhoda v obstoječe pokopališče. Postavljen je tako, da skupaj z obstoječim pokopališkim zidom zaokrožuje območje med vežico in vhodom na pokopališče v vizuelno sklenjen prostor, ki lahko tvori »prostorski okvir« tudi poslovilnim slovesnostim z več udeleženci. Temu primerno je stavbni volumen pokopališkega objekta, ki je oblike vzdolžnega pravokotnika, s slemenom postavljen pravokotno na smer pokopališča.

Pristop k pokopališču in objektu zaradi obstoječih terenskih danosti poteka preko obstoječega priključka na občinsko javno cesto, čeprav je ta na tem mestu nekoliko utesnjen in v neposredni bližini samega vhoda na pokopališče; zaradi boljše prometne in vizuelne ureditve prostora pa je zato priključek nekoliko razširjen z večjim radijem in asfaltirano klančino, ki preide v tlakovano ploščad pred pokopališko vežico. Pristop k vežici se nadaljuje v asfaltiran plato in parkirišče za objektom, kjer je predvidenih 5 parkirnih mest za osebne avtomobile svojcev ter »servisni« del objekta, to je mesto za zabojnike za pokopališčne odpadke, poleg tega pa je v tej smeri ohranjen prehod na obstoječo makadamsko pot vzdolž kmetijskih površin za pokopališčem. Brežina na zahodni in severni strani pokopališkega objekta proti javni cesti je zatravljena. Nov vodovodni in NN priključek za napajanje pokopališke vežice poteka iz zahodnega roba vasi Avče do lokacije pokopališča po južnem robu občinske javne ceste. Trasa obeh priključkov poteka pretežno po robu kmetijskih zemljišč, ki se tu zaključujejo ob robu ceste, na dveh mestih pa se zaradi lastniških razmer pomakne tudi v samo vozišče javne ceste.

Pred začetkom zemeljskih del, kar vključuje tudi pripravljalna dela kot je npr. odstranitev humusa, je potrebno izvesti predhodna strojna arheološka soniranja v obsegu predvidenega gradbenega posega. Morebitne ostanke ali arheološke sledi, ki bi bili odkriti ob sondiranju, je potrebno obravnavati v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Stroške predhodnih arheoloških sondiranj kot tudi morebitnih arheoloških raziskav je na podlagi istega zakona dolžen kriti investitor del.

  - Komunalni priključki objekta

Pokopališki objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje in javno NN omrežje. Za zbiranje fekalnih odpadnih vod bo ob objektu zgrajena dvoprekatna hišna greznica, za odvajanje meteornih odpadnih vod pa lovilec olj in ponikovalnica. Zbiranje odpadkov bo urejeno v sklopu javne službe zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Vodovodni priključek

Do obravnavane lokacije trenutno poteka vodovodni priključek iz naselja, ki je namenjen oskrbi pokopališča z vodo, vendar je le skromnih dimenzij ½" in zato premajhen za potrebe pokopališkega objekta. Zaradi tega bo izveden nadomestni vodovodni priključek iz naselja s cevovodom PEHD d32X3, ki bo potekal po isti trasi kot obstoječi, le da bo večje zmogljivosti. Mesto priključka na javni vodovod v vasi je v obstoječem vodovodnem jašku na zahodnem robu naselja, ki se nahaja v vozišču javne ceste. Od tu poteka nov vodovod proti lokaciji pokopališča in pokopališkega objekta po južnem robu občinske javne ceste, pretežno po robu kmetijskih zemljišč, ki se tu zaključujejo ob robu ceste na dveh mestih pa zaradi lastniških razmer tudi v samem vozišču javne ceste.

Med pokopališčem in pokopališkim objektom bo izveden dodaten vodovodni jašek, v katerega bo nameščen vodomer, in iz katerega se bosta napajala obravnavani pokopališki objekt ter tudi obstoječa pipa pri pokopališču. Izkop jarka za vodovod je potrebno zasuti z nabijanjem po plasteh. Površino izkopa je potrebno na območju kmetijskih zemljišč sanirati s humusom, ki je bil ločeno deponiran ob izkopu, in urediti v prvotno stanje kmetijskih zemljišč pred posegom.

Površino vozišča v javni cesti je potrebno ponovno asfaltirati, pri čemer se zgornji sloj zasipa pred asfaltom, v debelini 30 cm, izvede iz betona.

NN priključek

Za oskrbo z električno energijo bo izveden nov NN priključek iz naselja. Priključno mesto bo na obstoječi NN konzoli na objektu Avče 5, od tu pa bo NN priključek potekal proti lokaciji pokopališča in pokopališkega objekta vzporedno z novim vodovodnim priključkom, v kabelski kanalizaciji po južnem robu občinske javne ceste, to je pretežno po robu kmetijskih zemljišč, ki se tu zaključujejo ob robu ceste, oziroma na dveh mestih zaradi lastniških razmer tudi v samem vozišču javne ceste.

Vzdolž navedene trase so na razmakih cca 60 m predvideni NN jaški fi80 cm. NN priključek se zaključuje v PMO omarici na zadnji fasadi objekta, pod katero je ravno tako predviden jašek fi80 cm. Priključna moč objekta je 3x20A. Sočasno z NN priključkom je predvideno napeljati tudi priključek za dodatno javno razsvetljavo na območju ob pokopališču. Priključno mesto je na obstoječi NN konzoli na vzhodni strani objekta Avče 5, od tu pa poteka kabel za napajanje javne razsvetljave v kabelski kanalizaciji vzporedno z NN priključkom v istem jarku. Prižiganje in ugašanje dodatne javne razsvetljave se bo uravnavalo preko obstoječega prižigališča javne razsvetljave v vasi Avče, na katerega se bo dodatna razsvetljava navezala z navedenim priključkom. Izkop jarka za NN priključek je potrebno enako kot izkop jarka za vodovodni priključek zasuti z nabijanjem po plasteh, ter površino izkopa na območju kmetijskih zemljišč sanirati s humusom in urediti v prvotno stanje kmetijskih zemljišč pred posegom, površino vozišča v javni cesti pa ponovno asfaltirati z izvedbo zgornjega sloja zasipa pred asfaltom v debelini 30 cm iz pustega betona.

Odvajanje fekalnih odpadnih vod

Za zbiranje fekalnih odpadnih vod iz sanitarij v pokopališkem objektu bo izvedena dvoprekatna greznica na izpraznjevanja velikosti 6 m3. Vsebino greznice je potrebno občasno izprazniti in odpadne vode odpeljati v čistilno napravo komunalnih odpadnih vod naselja Kanal.

Odvajanje meteornih in površinskih odpadnih vod

Meteorne vode iz strehe objekta in utrjenih površin ob objektu in iz parkirišča se bodo preko kanalizacije odvajale v ponikovalnico. Pred ponikovalnico je predvidena izvedba lovilca olj, kjer se bodo iz površinskih vod izločile morebitne maščobe ali olja.

Odlaganje odpadkov

Za odlaganje pokopaliških odpadkov bodo za objektom nameščeni zabojniki za zbiranje odpadkov. Odpadki bodo v sklopu javne službe zbiranja in odstranjevanja odpadkov odpeljani na medobčinsko odlagališče komunalnih odpadkov.

  - Namembnost in kapaciteta objekta

Objekt pokopališče vežice bo namenjen opravljanju pogrebne dejavnosti na območju, ki gravitira k pokopališču v Avčah, in bo zato majhne zmogljivosti. V njem bo urejen le en poslovilni prostor ter pripadajoči prostor za svojce z nujnimi pomožnimi prostori (wc, shramba).

  - Arhitekturna in funkcionalna zasnova objekta

Objekt pokopališke vežice je lociran od vhoda v obstoječe pokopališče in tako, da skupaj z obstoječim pokopališkim zidom zaokrožuje območje med vežico in vhodom na pokopališče v vizuelno sklenjen prostor, ki lahko tvori »prostorski okvir« tudi poslovilnim slovesnostim z več udeleženci.

Arhitekturna zasnova samega objekta sledi enostavni stavbni volumetriji in »logiki« obstoječega pokopališkega objekta na pokopališču in je skromnega, zadržanega oblikovanja. Stavbni volumen je pravokotne, vzdolžne oblike, pri čemer je vhodni del objekta lociran na strani proti vhodu v pokopališče in zasnovan kot odprta loža oziroma »preddverje«. S to razčlenitvijo se objekt odziva tudi na poglede iz naselja proti pokopališču, ki so izraziti vzdolž celotnega odseka javne ceste med naseljem in pokopališčem.

Fasada objekta je ometana, fine strukture in bele barve, kritina opečnata, stavbni členi (napušč, okenske odprtine) pa skromni in oblikovno nepoudarjeni. Namembnost objekta v smeri pogledov vzdolž javne ceste simbolično nakazuje le stiliziran križ, ki je pritrjen »izven« ravnine čelne fasade objekta, in ki ga tako dodatno poudarja senca, ki se pomika po površini fasade.

V objektu je predviden osrednji poslovilni prostor za pokojnika, ki na zadnji strani preide v ozek stranski »hodnik« z oknom. Svetloba, ki »izza vogala« posredno osvetljuje prostor za pokojnikom, simbolno nakazuje prehajanje življenja v onostranstvo; prostor v tem delu (za pokojnikom) zato ni namenjen stalnemu dostopu, in tudi tlak na tem mestu ni pohoden, ampak izveden z nasutjem belih soških prodnikov… Zadržanost in »asketskost« poslovilnega prostora dopolnjujeta še vidno leseno ostrešje in lesena obloga ene stranske stene prostora.

Ob strani poslovilnega prostora so urejeni pomožni prostori - prostor za svojce s čajno kuhinjo in sanitarijami, shramba dela pogrebne opreme, ki je povezana s poslovilnim prostorom, ter zunanje sanitarije za obiskovalce oziroma udeležence pogrebnih slovesnosti. Poslovilni prostor in pomožne prostore povezuje zunanje pokrito »preddverje«, ki se nadaljuje v tlakovano ploščad, na kateri bodo potekale pogrebne slovesnosti, pri čemer to preddverje v primeru slabšega vremena nudi tudi zavetje svojcem, duhovniku in morebitnim govorcem.

  - Gradbena zasnova objekta

Nosilna konstrukcija objekta je podrobneje določena v načrtu gradbenih konstrukcij in opisana v tehničnem poročilu tega načrta. Temelji objekta so pasovni AB temelji, nosilni zidovi opečni 20 cm, strop nad pomožnimi prostori iz lesenih stropnikov, strešna konstrukcija pa lesena.

Glede na to, da se na severozahodnem robu lokacije objekta nahaja depresija globine cca 2,5 m, ki je nastala v preteklosti, najbrž zaradi manjšega izkopavanja prodnatega materiala, je potrebno pred pričetkom gradnje objekta ustrezno pripraviti temeljna tla. Na obstoječem terenu je potrebno odstraniti in ločeno deponirati humus, zatem širše območje depresije odkopati do utrjenega terena in uvaljati do zbitosti osnovnega terena minimalno 60 MPa, zatem pa nasipavati do višine temeljnih tal oziroma podlage sosednjega parkirišča s tamponom v slojih po 20 cm in vsak sloj ustrezno nabiti do modula stisljivosti 100 MPa.

Fasada objekta je ometana, izvedena z zaključnim silikatnim ometom fine praskane strukture v svetlem barvnem tonu. Strešni venec fasade je oblikovan s trikotnim vencem, ki iz fasade preide k robu napušča, in je zaključen enako kot fasada, to je z zaključnim silikatnim ometom fine praskane strukture. Detajl strešnega venca je skupaj z žlebom in odtočno cevjo prikazan v grafičnih prilogah. Cokel fasade je enako kot fasada izveden z zaključnim silikatnim ometom fine praskane strukture v svetlem barvnem tonu, ki pri tleh preide v nasutje soških prodnikov. Kritina je izvedena z opečno kritino naravne rdeče barve v obliki korca (npr. Tondach Sulm) z engobirano površino. Položena je na pritrdilne letve in prezračevalne letve, pod katerimi je položena vodoodbojna paropropustna folija (»sekundarna kritina«) na opažu iz desk. Kritino je potrebno položiti v skladu z navodili proizvajalca kritine ter vanjo vgraditi tudi ustrezno število snegobranov. Čelni zaključki kritine so izvedeni iz zaključnih elementov strešnikov in bakrene pločevine. Odtočni žlebovi in odtočne cevi so izvedeni iz bakrene pločevine. Žlebovi so »viseče« izvedbe (brez vidnih kljuk za pritrditev), prehod v odtočno cev je izveden s kotličkom. Detajl žleba in odtočne cevi je skupaj s strešnim vencem prikazan v grafičnih prilogah.

Hidroizolacija nad temeljem in tlakom pritličja je izvedena iz hladnega premaza bitumna ter 1x varjeno bitumensko lepenko. Toplotna izolacija objekta je na fasadi izvedena po sistemu kontaktne tankoslojne toplotnoizolacijske fasade z lamelami mineralne volne (npr. Termo Tervol lamele). Tlak v pritličju je toplotno izoliran s ploščami ekstrudiranega polistirena v sklopu talnega estriha. Strop nad pomožnimi prostori ter v notranjosti vidni del strehe v poslovilnem prostoru je toplotno izoliran s ploščami mineralne volne med in pod špirovci ter med in pod stropniki.

Predelne stene so izvedene iz opeke za predelne stene 12 cm, obojestransko ometane z grobim in finim ometom.

Tlaki v prostorih so opisani v grafičnih prilogah s tlorisi objekta, podlaga tlakom pa v grafičnih prilogah s prerezi objekta.

Obloge sten: pretežni del sten je v prostorih ometan z grobim in finim ometom in slikan s polidisperzno notranjo barvo, del sten v poslovilnem prostoru ter stene v zunanjem preddverju pa je obložen z vetrikalnim lesenim opažem. V sanitarijah so stene obložene do višine 2,0 m s keramiko, v prostoru za svojce pa je s keramiko dodatno obložen del stene na višini med kuhinjskim pultom in visečimi omaricami.

Obloge stropov: strop v poslovilnem prostoru je obložen z lesenim opažem. Strop nad pomožnimi prostori je izveden z mavčnimi ploščami, kitanimi in slikanimi z notranjo polidisperzno barvo.

Okna so izdelana iz pvc profilov z najmanj petimi komorami in trojnim tesnenjem, zunaj v barvi in strukturi lesa, znotraj pa v beli barvi in strukturi lesa. Opremljena so s sistemom za zračenje pri zaprtem oknu. Zastekljena so z dvoslojnim izolacijskim steklom k=1,1 opremljena z mehanizmom za kombinirano odpiranje.

Okenske police so na zunanji in notranji strani iz naravnega kamna.

Senčila oken so izvedena s pvc žaluzijami na notranji strani.

Notranja vrata so lesena, suhomontažne vgradnje. Opis vrat je podan v grafični prilogi s shemo oken in vrat.

Vhodna vrata so iz masivnega lesa, z vertikalnim vzorcem opaža, z dvojnim tesnenjem. Opis vrat je podan v grafični prilogi s shemo oken in vrat, detajl vrat in stenskega opaža pa posebej prikazan tudi v grafični prilogi.

4.6.    Instalacije

Kanalizacija objekta je izvedena iz PVC cevi. Dimenzije cevi so prikazane v grafičnih prilogah, položiti pa jih je potrebno s padcem min. 1,5 %. Revizijski jaški in peskolovi so izvedeni iz betonskih cevi ustreznih višin. Pokrovi jaškov in peskolova so v notranjosti objekta smradotesni inox pokrovi, v katere je vgrajen tlak prostora, zunaj pa so na povoznih površinah litoželezni, oziroma izven njih na vizuelno neizpostavljenih mestih tudi betonski.

Druge instalacije (vodovodna instalacija, električna instalacija, ogrevanje, prezračevanje) so obdelane v načrtu strojnih instalacij in načrtu električnih instalacij.

4.7.    Zunanja ureditev

Pristop k pokopališču in objektu bo zaradi obstoječih terenskih danosti ohranjen preko obstoječega priključka na občinsko javno cesto, čeprav je ta na tem mestu nekoliko utesnjen in v neposredni bližini samega vhoda na pokopališče.

Zaradi boljše prometne in vizuelne ureditve prostora pa je priključek nekoliko razširjen z večjim radijem in asfaltirano klančino, ki preide k tlakovani ploščadi pred pokopališko vežico.

Pristop k vežici se nadaljuje v asfaltiran plato in parkirišče za objektom, kjer je predvidenih 5 parkirnih mest za osebne avtomobile svojcev ter »servisni« del objekta, to je mesto za zabojnike za pokopališčne odpadke, poleg tega pa je v tej smeri ohranjen prehod na obstoječo makadamsko pot vzdolž kmetijskih površin za pokopališčem.

Obstoječa depresija za objektom bo zasuta v konfiguracijo okoliške brežine nad javno cesto, ki bo ohranjena in dopolnjena kot ozelenjena brežina.

Ploščad in pokriti predprostor vežice sta tlakovana z naravnim kamnom, zaključenim z granitnim robnikom. Enako je tlakovana površina pred vhodom na pokopališče v širini 1,40 m. Ostala površina (priključek na cesto, dostopna pot, parkirišče) so asfaltirane.

Okolico objekta je potrebno po zaključku del očistiti, površine na robovih gradbišča izravnati v konfiguracijo okoliškega terena, humuzirati in zatraviti.

4.8.     Ravnanje z gradbenimi odpadki:

Med izvajanjem del nove gradnje bo nastala manjša količina gradbenih odpadkov, kot je to značilno za vsako tovrstno gradnjo objekta: manjše količine koščkov opeke, ostanki peska, koščki strešnikov, gradbenega lesa, ostanki izolacijskih materialov, embalaža gradbenih materialov… Izvajalec gradbenih del je dolžen ravnanje z odpadki organizirati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS 3/03, 50/04), kar med drugim pomeni, da je potrebno odpadke v času, ko se začasno hranijo na gradbišču, deponirati ločeno po njihovih vrstah in tako, da ne onesnažujejo okolja, predvsem pa jih čim bolj sproti odpeljati na javno odlagališče gradbenih odpadkov, ki ga je v ta namen določila lokalna skupnost. Pri tem je dolžen tudi pri odvozu poskrbeti, da ne bo prihajalo do emisije škodljivih snovi v okolje.

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe seznanil z obsegom del, ki se nanašajo na javno naročilo: Pokopališka vežica v Avčah

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora na koncu obrazec izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da se je seznanil z obsegom del iz te razpisne dokumentacije.

P R I L O G E

Priloga 1:

PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

|  | Opomba: Zahteva iz kulturnovarstvenih pogojev ZVKD, da je potrebno pred pripravljalnimi deli |
| --- | --- |
|  | (pred odrivom humusa) izvesti predhodno arheološko sondiranje, ni ovrednotena v |
|  | popisu gradbeno obrtniških del. |  |
| A) | GRADBENA DELA |  |  |
| I. | ZEMELJSKA DELA |  |  |
|  |  |  | cena € za enoto | cena € za količino |
| 1. | Geodetska zakoličba objekta |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 2. | Strojni površinski odriv humusa na začasno deponijo |  |
|  | m3 | cca 240 |  |  |
| 3. | Strojni široki izkop gradbene jame, |  |
|  | zemljina III.ktg., z odvozom na gradbiščno deponijo. |  |
|  | m3 | cca 118 |  |  |
| 4. | Planiranje in utrjevanje planuma gradbene jame |  |
|  | ter izvedba zbitosti osnovnega terena |  |
|  | m2 | 270 |  |  |
| 5. | Dobava in izvedba tamponske blazine pod temelji objekta |  |
|  | in na območju parkirišča (izravnava kotanje naravnega terena) |  |
|  | in sicer v slojih tampona po 20cm. Vsak sloj je potrebno nabiti |  |
|  | do modula stisljivosti 100MPa. |  |
|  | Za vsak sloj je potreno izvesti meritve doseženega modula stisljivosti |
|  | m3 | 188,0 |  |  |
| 6. | Dobava in vgradnja drenažnega zasutja med temelji |  |
|  | m3 | 27,5 |  |  |
| 7. | Dobava in vgrajevanje tampona pod talno ploščo, v sloju cca 20cm. |
|  | m3 | 19,3 |  |  |
| 8. | Zasip z materialom od izkopa - prilagoditev prežine |  |
|  | komplet z utrjevanjem v plasteh. |  |
|  | m3 | cca 90 |  |  |
| 9. | Odvoz odvečnega materiala od izkopa, |  |
|  | z nakladanjem, na stalno urejeno deponijo do 5 km |  |
|  | vključno s takso |  |  |
|  | m3 | 0,0 |  |  |
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |
| II. | BETONSKA DELA |  |  |
| 1. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka 0,08 do |  |
|  | 0,12m3/m2-m1 (podložni betoni pod temelji) |  |
|  | m3 | 3,3 |  |  |
| 2. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka |  |
|  | od 0,2 0 do 0,30 m3/m1 (temelji in nastavki) |  |
|  | m3 | 12,5 |  |  |
| 3. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka |  |
|  | 0,08 do 0,12m3/m2-m1 (AB talna plošča ) |  |
|  | m3 | 6,3 |  |  |
|  | m3 ob objektu v naklonu | 3,1 |  |  |
|  | m3 v naklonu ob pokopal. zidu | 0,2 |  |  |
| 4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka do 0,12m3/m1 |  |
|  | m3 vertikalne vezi | 0,9 |  |  |
|  | m3 nosilci, hori. vezi | 2,9 |  |  |
| 5. | Dobava in vgrajevanje armature S400 do fi 12 mm |  |
|  | kg | 620 |  |  |
| 6. | Dobava in vgrajevanje armature S400 nad fi 12 mm |  |
|  | kg | 200 |  |  |
| 7. | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež S500 |  |
|  | teže do 3 kg/m2 |  |  |
|  | kg | 910 |  |  |
| 8. | Dobava in izdelava vertikalnih AB zaključkov zidu ob |  |
|  | vratnih odprtinah 15/20cm in 15/12cm |  |
|  | armiranih s 4x fi 12+stremena fi 6/20 |  |
|  | m1 | 14,3 |  |  |
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA |  |
| III. | ZIDARSKA DELA |  |  |
| 1. | Dobava in zidanje zidov z modularnim blokom M20, |  |
|  | komplet z napravo malt in notranjimi prenosi |  |
|  | m3 | 25,0 |  |  |
| 2. | Pozidava med špiravci po montaži strešne konstrukcije |  |
|  | na čelni strani |  |  |
|  | m1 | 14,4 |  |  |
| 3. | Dobava in zidanje predelnih sten z opečnim votlakom |  |
|  | za predel. stene deb. 8cm |  |
|  | m2 | 2,8 |  |  |
| 4. | Dobava in zidanje predelnih sten z opečnim votlakom |  |
|  | za predel. stene deb. 12cm |  |
|  | m2 | 17,4 |  |  |
| 5. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije pod zidovi |  |
|  | v sestavi 1x hladni bitum. premaz (Ibitol) + |  |
|  | 1x varjen bitum. trak (Izotekt V3). Trakovi širine 50cm |  |
|  | m1 | 0,0 |  |  |
| 6. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije pod zidovi |  |
|  | v sestavi 1x hladni bitum. premaz (Ibitol) + |  |
|  | 1x varjen bitum. trak (Izotekt ). Trakovi širine 33cm |  |
|  | m1 | 53,1 |  |  |
| 7. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka v |  |
|  | sestavi 1x hladni bitum. premaz (Ibitol) + |  |
|  | 1x varjen bitum. trak (Izotekt ). |  |
|  | m2 | 39,5 |  |  |
| 8. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka |  |
|  | z dvakratnim premazom cementne hidroizolacije (npr. Hidroizol) |
|  | m2 | 44,1 |  |  |
| 9. | Dobava in naprava vetrikalne hidroizolacije zidov v |  |
|  | sestavi 1x hladni bitum. premaz +1x varjen bitum. trak |  |
|  | m2 cokel fasade | 25,9 |  |  |
| 10. | Naprava notranjih grobih in finih ometov opečnih sten |  |
|  | skupaj s cemntnim obrizgom. |  |
|  | Komplet z napravo malt in prenosi |  |
|  | m2 | 126,4 |  |  |
| 11. | Naprava izravnalnega grobega ometa |  |
|  | sten skupaj s cementnim obrizgom. |  |
|  | Komplet z napravo malt in prenosi |  |
|  | m2 | 65,1 |  |  |
| 12. | Naprava notranjega ometa stene (v poslovilnem prostoru): |  |
|  | cementni obrizg + prvi sloj grobega ometa + |  |
|  | drugi sloj grobega ometa v katerem so vdelani utori |  |
|  | (reljef pod etajlu - glej grafične priloge) + fini omet |  |
|  | m2 | 23,6 |  |  |
| 13. | Izdelava ornamentnih utorov v stenskem ometu |  |
|  | m1 širine 10cm | 6,3 |  |  |
|  | m1 širine 15cm | 6,2 |  |  |
| 14. | Dobava in montaža kombi plošče deb. 5cm |  |
|  | ob kapni legi (v poslovilnem prostoru) |  |
|  | vključno z rabiciranjem pred izvedbo ometov |  |
|  | m2 | 1,9 |  |  |
| 15. | Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi: |  |
|  | toplotna izolacija - stiropor (npr. Fragmat EPS) d=6cm + |  |
|  | tesnilna folija + armiran cementni estrih d=7cm |  |
|  | m2 | 33,3 |  |  |
| 16. | Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi: |  |
|  | toplotna izolacija - stiropor (npr. Fragmat EPS) d=4cm + |  |
|  | tesnilna folija + armiran cementni estrih d=5cm |  |
|  | m2 | 6,2 |  |  |
| 17. | Dobava in izdelava cementnega estriha deb. 4cm |  |
|  | m2 pod kamnom ob objektu | 44,1 |  |  |
|  | m2 pod kamnom ob pokopal. zidu | 23,8 |  |  |
| 18. | Dobava in montaža gasilnega aparata S6 |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
|  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |
| IV. | TESARSKA DELA |  |  |
| 1. | Dvostranski opaž pasovnih temeljev. |  |
|  | m2 temelji, nastavki | 69,8 |  |  |
| 2. | Opaž čelnega zaključka talne plošče, višine 10cm |  |
|  | m1 | 53,7 |  |  |
| 3. | Opaž horizontalnih vezi višine 20cm |  |
|  | m1 | 128,2 |  |  |
| 4. | Opaž vertikalnih vezi v stenah. |  |
|  | m2 | 16,3 |  |  |
| 5. | Opaž nosilcev in preklad, komplet s |  |
|  | podpiranjem do višine 3m. |  |
|  | m2 | 9,9 |  |  |
| 6. | Dobava in naprava lesene strešne konstrukcije po |  |
|  | projektu in statičnem izračunu, komplet z dobavo in |  |
|  | vgradnjo ustreznih sider. |  |
|  | Poraba lesa 0,050 m3/m2 tlorisne projekcije |  |
|  | Kompletno s protiinsekticidnim premazom celotne konstrukcije |  |
|  | m2 | 67,9 |  |  |
| 7. | Dobava in montaža elementov strešne konstrukcije |  |
|  | iz lepljenenega lesa, kompletno s finalzacijo |  |
|  | celotna površina fino brušena, inpregnirana in finalno lakirana |  |
|  | m1 vmesna lega dim. 16/24cm | 5,5 |  |  |
|  | m1 povezovalnik dim. 16/26 cm | 8,0 |  |  |
|  | m1 pokončnik dim. 16/16cm | 2,0 |  |  |
| 8. | Opaž strešin s slepim - neskoblanim opažem deb. 2cm |  |
|  | Kompletno s protiinsekticidnim premazom |  |
|  | m2 | 83,0 |  |  |
| 9. | Dobava in letvanje strešin s prezračevalnimi in pritrdilnimi |  |
|  | letvami 4/5cm za pokrivanje z opečno kritino (npr. Tondach Sulm) |
|  | m2 | 83,0 |  |  |
| 10. | Dobava in montaža letev 4/5cm za ojačitev |  |
|  | napušča na čelnih previsih (glej detajl) |  |
|  | m1 | 18,0 |  |  |
| 11. | Dobava in montaža deske vzdolžno ob kapni legi in |  |
|  | me špiravci na zuannji strani, višine 16+16cm |  |
|  | m1 | 19,5 |  |  |
| 12. | Dobava in naprava lesene stropne konstrukcije po |  |
|  | projektu in statičnem izračunu, komplet z dobavo in |  |
|  | vgradnjo ustreznih sider. |  |
|  | Kompletno s protiinsekticidnim premazom celotne konstrukcije |  |
|  | m2 | 32,4 |  |  |
| 13. | Dobava in izdelava poda iz desk deb. 2cm nad stropniki |  |
|  | Kompletno s protiinsekticidnim premazom |  |
|  | m2 | 32,4 |  |  |
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |
| V. | KROVSKA DELA |  |  |
| 1. | Dobava in polaganje sekundarne kritine - |  |
|  | parapropustna folija (npr. Tyvec Solid) |  |
|  | m2 | 83,0 |  |  |
| 2. | Dobava in pokrivanje strehe z opečno kritino po izgledu podobna |
|  | korcem (napr. Tondach engubirana rdeče barve) |  |
|  | na že pripravljene letve, komplet z ustreznim številom |  |
|  | prezračevalnih komadov in ventilacijskim pasom ob kapu |  |
|  | m2 | 83,0 |  |  |
| 3. | Izdelava in pokrivanje prezračevalnega slemena |  |
|  | za izbrano kritino, vsa pomožna dela na objektu; |  |
|  | obračun po tekočem metru; |  |
|  | m1 | 10,3 |  |  |
| 4. | Dobava in izdelava čela strešine z zaključnim čelnim |  |
|  | strešnikom (Tondach), vsa pomožna dela na objektu; |  |
|  | obračun po tekočem metru; |  |
|  | m1 | 16,2 |  |  |
| 5. | Dobava in montaža ventilacijskega prezračevalnega elementa |  |
|  | nad streho fi 125 iz programa proizvajalvca kritine, kompletno |  |
|  | kd | 5,0 |  |  |
|  | SKUPAJ KROVSKA DELA |  |
| VI. | FASADERSKA DELA |  |  |
| 1. | Naprava fasadnega odra višine do 10 m iz H elementov |  |
|  | m2 | 120,0 |  |  |
| 2. | Dobava in izdelava fasadne izolacije z lepljenjem |  |
|  | lamel kamene volne debeline 10cm (npr. Tervol FP-PL-B ), |  |
|  | vključno z izolacijo špalet |  |
|  | m2 | 94,6 |  |  |
| 3. | Dobava in montaža elementov strešnega venca iz polistirena |  |
|  | enostavne trikotne oblike dim 25/40cm -glej detajl |  |
|  | m1 | 20,4 |  |  |
| 4. | Dobava in montaža elementov strešnega venca iz polistirena |  |
|  | enostavne trikotne oblike dim 25/52cm - glej detajl |  |
|  | m1 | 16,0 |  |  |
| 5. | Izdelava tankoslojen fasade - enotno preko stenske izolacije |  |
|  | in preko elementov strešnih vencev z |  |
|  | armirano lepilno malta po specifikaciji proizvajalca ter |  |
|  | silikatni zaključni omet, praskana struktura 2mm |  |
|  | m2 | 94,6 |  |  |
| 6. | Izdelava izolacije cokla na fasadi s ploščami ekstrudiranega |  |
|  | polistirena deb. 8cm (npr. Fragmat Termodur) |  |
|  | m2 | 19,6 |  |  |
| 7. | Dobava in izdelava mineralnega tankoslojnega ometa cokla |  |
|  | z armirano lepilno malto in praskanim zaključnim slojem |  |
|  | enako kot ostala fasada |  |
|  | m2 | 14,0 |  |  |
| 8. | Dobava in izdelava izolacije zidu v podstrešju |  |
|  | z lamelami kamene volne deb.10cm (npr. Tervol FP-PL-B ), |  |
|  | m2 | 10,9 |  |  |
|  | SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |
| VII. | KANALIZACIJA |  |  |
| 1. | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. ktg |  |
|  | z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu |  |
|  | izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo |  |
|  | m3 | 43,2 |  |  |
| 2. | Zasip jarka z izkopanim materialom |  |
|  | z nabijanjem v plasteh po 30 cm |  |
|  | m3 | 34,6 |  |  |
| 3. | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC |  |
|  | v tlak. Komplet z peščeno posteljico oz. obbetonirano |  |
|  | fi 50 m1 | 4,0 |  |  |
|  | fi 75 m1 | 18,0 |  |  |
|  | fi 100 m1 | 41,7 |  |  |
|  | fi 125 m1 | 9,8 |  |  |
| 4. | Dobava in naprava klasičnin peskolovov iz betonske cevi fi 30cm, |
|  | viš. 80cm, komplet z izkopom, |  |
|  | podložnim betonom in obbetoniranjem |  |
|  | ter opremljen je z beton. pokrovom. |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 5. | Dobava in naprava klasičnih peskolovov iz betonske cevi fi 30cm, |
|  | viš. 80cm, komplet z izkopom, |  |
|  | podložnim betonom in obbetoniranjem |  |
|  | ter opremljen je z LTŽ pokrovom. |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 6. | Naprava klasičnih revizijskih jaškov fi 50cm, |  |
|  | komplet z obdelavo dna in z inox smradotesnim pokrovom |  |
|  | pokrovom 50/50 z vgrajenim tlakom |  |
|  | Jaški globine 70cm. |  |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 7. | Naprava klasičnih revizijskih jaškov fi 450cm, |  |
|  | komplet z obdelavo dna in z inox pokrovom |  |
|  | pokrovom 40/450 z vgrajenim tlakom |  |
|  | Jaški globine do 100cm. |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 8. | Dobava in montaža tipskega požiralnika z LTŽ rešetko 40/40cm |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 9. | Dobava in montaža prefabriciranega lovilca olj |  |
|  | fi 80cm, h 100 cm, prostornina 0,43m3 |  |
|  | vstopni jašek z gobičastim pokrovom |  |
|  | (npr. Regeneracija tip NV2) |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 10. | Kompletna izdelava ponikovalnice fi 80 cm- po detajlu |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 11. | Komplet izdelava 12 m3 dvoprekatne greznice. |  |
|  | (izkop, opaž, armatura, beton, pokrovi, izolacija) |  |
|  | - strojni izkop grdbene jame |  |
|  | m3 | cca 58 |  |  |
|  | - zasip gradbene jame |  |
|  | m3 | cca 42 |  |  |
|  | - odvoz odvečnega materiala |  |
|  | m3 | cca 5 |  |  |
|  | - podložni beton MB10 |  |  |
|  | m3 | 0,5 |  |  |
|  | - betoniranje sten in plošče MB 30 |  |
|  | m3 | 7,4 |  |  |
|  | - dodatek za vodotesen beton |  |
|  | m3 | 7,4 |  |  |
|  | - opaž sten |  |  |
|  | m2 | 79,1 |  |  |
|  | - opaž plošče |  |  |
|  | m2 | 3,3 |  |  |
|  | - betonski pokrovi 60x60cm |  |
|  | kd | 2,0 |  |  |
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA |  |
| VII. | KOMUNALNI PRIKLJUČKI |  |
| 1. | Strojni izkop jarka za vodovodni in električni priključek |  |
|  | v terenu III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala |  |
|  | ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo |  |
|  | m3 | 362,9 |  |  |
| 2. | Dobava in naprava peščene posteljice in zasip cevi s peskom |  |
|  | oz. drobljencem 0-20mm |  |
|  | m3 | 145,2 |  |  |
| 3. | Zasip jarka z izkopanim materialom |  |
|  | z nabijanjem v plasteh po 30 cm |  |
|  | m3 | 217,7 |  |  |
| 4. | Odstranjevanje obstoječega asfalta cestišča s predhodnim |  |
|  | zarezovanjem ob robovih |  |
|  | m2 | cca 72,0 |  |  |
| 5. | Krpanje obstoječega asfalta cestišča s predhodno izdelavo |  |
|  | stabilizacijskega betona deb. 30cm |  |
|  | m2 | cca 72,0 |  |  |
| 6. | Nakladanje humusa in dovoz z gradb. deponije, raztiranje |  |
|  | (nad izkopom za priključke), fino planiranje in zatravitev |  |
|  | m2 | cca 317 |  |  |
| 7. | Kompletna izdelava AB vodomernega jaška |  |
|  | dim. 130/130/180 cm, s pokrovom iz rebraste pločevine. |  |
|  | ( po detajlu v načrtu strojnih instalacij) |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 8. | Kompletna izdelava vodovodnega jaška fi 60cm |  |
|  | s pokrovom iz rebraste pločevine. |  |
|  | ( po detajlu v načrtu strojnih instalacij) |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |
| 9. | Odvoz odvečnega materiala od izkopa, |  |
|  | z nakladanjem, na stalno urejeno deponijo do 5 km |  |
|  | vključno s takso |  |  |
|  | m3 | 0,0 |  |  |
|  | SKUPAJ KOMUNALNI PRIKLJUČKI |  |
| IX. | ZUNANJA UREDITEV |  |  |
| 1. | Dobava in vgrajevanje nosilne tamponske plasti ( TD32) |  |
|  | v sloju 30cm, dostop, parkirišče |  |
|  | m3 | 106,8 |  |  |
| 2. | Fino planiranje in niveliranje tamponske površine |  |
|  | m2 | 356,0 |  |  |
| 3. | Dobava in kompletna vgradnja cestnih betonskih robnikov deb. 15cm |
|  | m1 | 86,0 |  |  |  |
| 4. | Dobava in izdelava nosilnega in finega sloja asfata ( BB8 3cm + BD16 5cm) |
|  | na predhodno izdelano podlago |  |
|  | m2 | 356,0 |  |  |  |
| 5. | Dobava in montaža betonskih vrtnih robnikov deb. 10cm |  |
|  | m1 | 28,5 |  |  |  |
| 6. | Dobava in raztiranje nasutja iz soških prodnikov fi20-40mm |  |
|  | m3 med objektom in robnikom | 4,6 |  |  |  |
|  | m3 ob pokopal. zidu | 0,4 |  |  |  |
| 7. | Izdelava zunanje klopi in vodnjaka ob pokopališkem zidu |  |
|  | kompletna izdelava po opisu in detajlu: |  |
|  | a) točkovnih betonskih temeljev 30x40x35cm (2kom), 20x40x35cm (2kom) in 40x40x35cm (1kom), |  |
| 8. | b) sedežne klopi dolžine 2x150cm, širine 40cm, sestavljene iz AB podpor 20x40x45,5cm (3kom), lesenih horizontalnih letev 8x6cm iz trdega lesa, ki so pritjene na AB podpore preko ploščatega inox železa 60x350x5mm (4kom). Površina AB podstavkov je zaglajena (po potrebi kitana) in barvana z 2x belo fasadno barvo, letve so površinsko premazane s temeljnim in 3x lazurnim premazom v svetlorjavi barvi naravnega lesa (kot npr. odtenek Belton super št. 93 hrast). |  |
| 9. | c) elementa za začasno odlaganje rož in podobnega, izdelanega kot AB kvader dimenzij 70x40x52cm s steno 10cm; notranji volumen kvadra je lahko zapolnjen z »balastom« (ploščami stiropora, votlaki...) ali pa opažen z izgubljenim (neodstranljivim) opažem. Površina elementa (razen vertikalne stranice zadaj proti obstoječemu pokopališčemu zidu, ki je nedosegljiva) je zaglajena (po potrebi kitana) in barvana z 2x belo fasadno barvo. |  |
| 10. | d) podstavka in vodnega korita. Podstavek je izdelan kot AB kvader dimenzij 50x45x55cm s steno 10cm, z odprtino v stranski steni 25x25cm, v kateri so vgrajena revizijska pločevinasta vratca za dostop v prostor podstavka do odtočnega sifona. Vodno korito je izdelano kot prefabriciran betonski element iz vodotesnega betona dimenzij 60x45x25cm z debelino stene 6cm, zaokroženimi notranjimi vogali v koritu in naklonom dna korita proti odtoku. Vidna površina podstavka in zunanja površina korita je zaglajena (po potrebi kitana) in barvana z 2x belo fasadno barvo, notranja površina korita je iz fino zaglajenega betona. Sestavni del korita je odtočni sifon in stenska pipa, vključno z njuno vgradnjo. |  |
| 11. | e) »obloge« pokopališkega zidu v delu vodnega korita dimenzij 160x120cm, izdelane iz armiranega grobega ometa debeline 5cm, dodatno sidranega v pokopališki zid, površinsko zaključenega s finim ometom in barvane z 2x belo fasadno barvo. |  |
| 12. | Nakladanje humusa in dovoz z gradb. deponije, |  |
|  | raztiranje, fino planiranje in zatravitev |  |
|  | m2 | cca 155 |  |  |  |
| 13. | Dobava in zasaditev drevesa vrste lipovec (Tilia cordata), skupaj z izkopom jame dimenzij cca 60x60x80cm, potrebnim gnojilom, zasutjem in oporo steblu. |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
|  | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |
| B) | OBRTNIŠKA DELA |  |  |
| I. | KLEPARSKA DELA |  |  |
|  |  |  | cena € za enoto | cena € za količino |  |
|  | Vsi izdelki so iz bakrene pločevine |  |
| 1. | Dobava in montaža strešnih visečih žlebov polkrožne oblike |  |
|  | premera 15cm, z zgornjimi nosilnimi kljukami, |  |
|  | s spojnim in tesnilnim materialom |  |
|  | m1 | 20,6 |  |  |  |
| 2. | Dobava in montaža odtočnih |  |
|  | okroglih cevi, komplet s spojnim materialom |  |
|  | m1 | 7,4 |  |  |  |
| 3. | Dobava in montaža odtočnih kotličkov |  |
|  | kd | 2,0 |  |  |  |
| 4. | Dobava in montaža zaključne pločevine na kapu r.š. 25cm |  |
|  | m1 | 20,6 |  |  |  |
| 5. | Dobava in montaža čelnih strešnih obrob r.š. 30cm |  |
|  | m1 | 16,8 |  |  |  |
|  | SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |
| II. | MIZARSKA DELA |  |  |
|  | Kompletna izdelava po opisu in grafičnih prilogah v projektu ter |  |
|  | kompletna montaža: |  |  |
| 1. |  |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
| 2. |  |  |
|  | kd | 2,0 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
|  | kd | 2,0 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
|  | kd | 2,0 |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
|  | m2 | 17,0 |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
|  | m2 | 4,6 |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
|  | m2 | 8,5 |  |  |  |
| 10. | Dobava in polaganje toplotne izolacije zidu z mineralno volno deb. 2x4 cm |
|  | ( npr. Tervol DP-3) položena med podkonstrukcijo lesenega opaža + |  |
|  | vodoodbojna parapropustna folija j (npr. Tyvec Solid) |  |
|  | (zunanja stena proti pokritemu predprostoru) |  |
|  | m2 | 8,5 |  |  |  |
| 11. | Dobava in polaganje toplotne izolacije strehe z mineralno volno deb. 16 cm med špiravci + |
|  | mineralna volna deb. 6cm pod špiravci ( npr. Tervol DP-3) + parna ovira na stikih lepljena |
|  | (npr. Tyvec VCL) (strop v poslovilnem prostoru) |  |
|  | m2 | 25,0 |  |  |  |
| 12. | Izdelava obloge iz lesenega stropnega opaža na pero in vtor, pritrjenega |
|  | na leseno podkonstrukcijo, komplet s podkonstrukcijo. |  |
|  | Opaž je izdelan iz smerekovega lesa visoke kvalitete brez grč in smolnic. |
|  | Debelina opaža je 18mm, širima lamel 12cm, stik med lamelami max. 2mm. |
|  | Opaža je premazan enako kot stenski opaž. |  |
|  | (strop v poslovilnem prostoru) |  |
|  | m2 | 22,4 |  |  |  |
| 13. | Dobava in polaganje toplotne izolacije spuščenega stropa z mineralno volno deb. 20cm |
|  | (npr. Tervol DP-3) + parna ovira na stikih lepljena spodaj (npr. Tyvec VCL) + |
|  | vodoodbojna parapropustna folija zgoraj (npr. Tyvec Solid) |  |
|  | (strop v pomožnih prostorih) |  |
|  | m2 | 17,9 |  |  |  |
| 14. | Dobava in izdelava obloge stropa iz mavčnokartonskih plošč |  |
|  | deb. 1,25cm, pritrjenih na spodnjo stran stropnikov, |  |
|  | kompletno z izdelavo robnih zaključkov ter bandažiranjem |  |
|  | in kitanjem stikov - pripravljeno za oplesk |  |
|  | (strop v pomožnih prostorih) |  |
|  | m2 | 17,9 |  |  |  |
| 15. | Izdelava obloge iz lesenega stropnega opaža na pero in vtor, pritrjenega |
|  | na spodnjo stran lesenih stropnikov. |  |
|  | Opaž je izdelan iz smerekovega lesa visoke kvalitete brez grč in smolnic. |
|  | Debelina opaža je 18mm, širima lamel 12cm, stik med lamelami max. 2mm. |
|  | Opaža je premazan enako kot stenski opaž. |  |
|  | (nadkrit predprostor) |  |  |
|  | m2 | 13,0 |  |  |  |
| 16. | Obloga sohe strešne konstrukcije s skoblano desko širine 16cm |  |
|  | gladko brušeno in površinsko premazano s temeljnim in laklazurnim premazom |
|  | m1 | 4,0 |  |  |  |
| 17. | Dobava in montaža izvlečnih podstrešnih stopnic 70x50cm |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
|  | Kompletna izdelava elementov notranje opreme po opisu |  |
|  | in grafičnih prilogah v projektu ter kompletna montaža: |  |
| 18. |  |  |  |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
|  | kd | 4,0 |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
|  | kd | 1,0 |  |  |  |
|  | SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |
| III. | KAMNOSEŠKA DELA |  |
| 1. | Dobava in montaža kamnitih zunanjih okenskih polic |  |
|  | iz kamna granit Rosa beta ali podobno. |  |
|  | Police debeline 3 cm, širine do 10 cm, |  |
|  | z vzdolžnim in stranskim odkapom |  |
|  | m1 | 2,1 |  |  |  |
| 2. | Dobava in montaža kamnitih notranjih okenskih polic |  |
|  | iz kamna granit Rosa beta ali podobno. |  |
|  | Police debeline 3 cm, širine do 10 cm, |  |
|  | m1 | 2,1 |  |  |  |
| 3. | Dobava in raztiranje nasutja na tlaku s belimi prodniki 40-60mm |  |
|  | m3 | 0,6 |  |  |  |
| 4. | Dobava in polaganje notranjega tlaka iz naravnega kamna deb. 3cm |
|  | poliran Repen v objektu, lepljen na že izdelan estrih, |  |
|  | komplet s pomožnimi deli |  |
|  | m2 | 15,4 |  |  |  |
| 5. | Dobava in montaža zidnega zaključka tlaka s kamnito obrobo |  |
|  | poliran Repen, višine 10cm |  |
|  | m1 | 9,2 |  |  |  |
| 6. | Dobava in motaža zaključka kamnitega tlaka oz. pripira |  |
|  | ob vratih iz satinirane inox lamele |  |
|  | m1 | 5,6 |  |  |  |
| 7. | Dobava in polaganje zunanjega tlaka iz naravnega kamna deb. 3cm |
|  | štokan Repen , lepljen na že izdelan estrih, |  |
|  | komplet s pomožnimi deli |  |
|  | m2 | 68,0 |  |  |  |
| 8. | Dobava in montaža zidnega zaključka tlaka s kamnito obrobo |  |
|  | štokan Repen, višine 10cm |  |
|  | m1 | 5,4 |  |  |  |
| 9. | Dobava in kompletna vgradnja kamitega robnika šir. 10cm |  |
|  | štokan Repen, višine 20cm |  |
|  | m1 | 41,1 |  |  |  |
|  | SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA |  |
| IV. | KERAMIČARSKA DELA |  |
| 1. | Dobava in polaganje ( lepljenje na izdelan estrih ) |  |
|  | notranje talne gres keramike - srednjega cenovnega razreda |  |
|  | Komplet s fugiranjem iin pomožnimi deli |  |
|  | m2 | 17,9 |  |  |  |
| 2. | Dobava in polaganje stenskega zaključka |  |
|  | enake kvalitete kot talna keramika |  |
|  | m1 | 19,3 |  |  |  |
| 3. | Dobava in polaganje stenske keramike do višine 200cm |  |
|  | Komplet s fugiranjem in robnimi zaključki. |  |
|  | m2 | 30,9 |  |  |  |
|  | SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |
| V. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |
| 1. | Pleskanje in predhodno kitanje sten in stropov z |  |
|  | disperzijsko barvo, dve roki v tonu po izbiri investitorja |  |
|  | m2 | 167,9 |  |  |  |
|  | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |

REKAPITULACIJA

- GRADBENA DELA

| Zemeljska dela |  |
| --- | --- |
| Betonska dela |  |
| Zidarska dela |  |
| Tesarska dela |  |
| Krovska dela |  |
| Fasaderska dela |  |
| Kanalizacija |  |
| Komunalni priključki |  |
| Zunanja ureditev |  |
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |

- OBRTNIŠKA DELA

| Kleparska dela |  |
| --- | --- |
| Mizarska dela |  |
| Kamnoseška dela |  |
| Keramičarska dela |  |
| Slikopleskarska dela |  |
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |

| INVESTICIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 2:

PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

| A. GRADBENA DELA | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dolbenje, rezanje kamnitega zidu (stanovanjska.hiša Avče 5) po zunanji fasadi dim 10x10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vzidava cevi Ø 75 mm od konzole do KJ 1, sanacija fasade v prvotno stanje | met | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Izdelava kabelske kanalizacije dim 0,4x1,0 m med Elektro kabelskim jaškom KJ 1 in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kabelskim jaškom pod KPMO z dvema stigmaflex cevema Ø 110 mm | met | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Izdelava kabelskega jaška z betonsko cevjo Ø 80 cm in pokrovom za lažji | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| promet (5 t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Izdelava kabelskega jaška z betonsko cevjo Ø 80 cm in pokrovom za težji | kpl | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| promet (40 t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Polaganje stigmaflex cevi Ø 110 mm v že izdelano kabelsko kanalizacijo | met | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Polaganje stigmaflex cevi Ø 50 mm v že izdelano kabelsko kanalizacijo (javna razsvetljava) | met | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Izdelava temelja za zunanjo svetilko z salonit cevjo fi 30 cm in vrhnjo ploščo dim 40x40 cm | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nepredvidena dela | % | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SVETILKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |  |  |  |  |  |  |
| Svetilke komplet z veznim, pritrdilnim materialom, montažo in priklopom! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Indirektna zunanja svetilka z opalnim difuzorjem, pocinkanim stebrom in temeljno ploščo IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 3,8 m, MR 1874.155m TIP Stud 1x150 W, MT s sijalko 1x150 W, E 40 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Svetilka stenska (poslovilni prostor) Sijaj Hrastnik tip Ligea (16x16 mm), 1X60 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Svetilka stenska (svetlobnik zadaj) Sijaj Hrastnik tip Titanus 2X100 W, S-259 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Svetilka stropna (poslovilna ploščad) Intra tip Hube 40 W (srebrno-siva) Satin Irano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Vgradna stropna svetilka po izbiri arhitekta (soha v utoru), Sijaj Hrastnik Apalo HC 52 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Nadgradna stropna svetilka po izbiri arhitekta (shramba, prostor svojci, sanitarije) Disano Oblo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disano Oblo 747 FC 32 komplet z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Svetilka talna (osvetlitev križa) po izbiri arhitekta Disano Minifloor E27 1x50 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z vgradno dozo, drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Svetilka varnostne razsvetljave Menvier Cooper 11 W, 1h | kos | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SKUPAJ SVETILKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. STIKALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |  |  |  |  |  |  |
| 1. Podometna stikala, 10/16A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drobnim, veznim in montažnim materialom, komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| enopolno | kos | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| menjalno | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| preklopno 1-0-2 (razsvetljava križ) | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| enopolno z lučko | kos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dobava in vgradnja stikalnega tabloja ST-P, kot VIMAR Plana, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z negorljivo instalacijsko dozo za vgradnjo 14 elementov, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ter vgrajenimi osmimi enopolnimi stikali | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. SKUPAJ STIKALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in pritrdilnim materialom, komplet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16A, 250V, 50Hz, ( P+N+Pe) | kos | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vtičnice podometne s pokrovom, komplet z negorljivo instalacijsko dozo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in pritrdilnim materialom, komplet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16A, 250V, 50Hz, ( P+N+Pe) | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fiksni priključki, 230V, 16A, p/o - n/o, komplet z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dozo in pritrdilnim in montažnim materialom, 1f, | kos | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kabel uvlečen v instalacijske zaščitne cevi | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |  |  |  |  |  |  |
| NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYY-J 4 x 10 mm2 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYY-J 4 x 35 mm2 (dovod) komplet z tokovnimi sponkami) | m | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelska glava za zunanjo montažo (kabel 35 mm2) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelski čevlji 35 mm2 | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tokovne sponke 35 mm2 | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYY-J 4 x 16 mm2 (javna razsvetljava) | m | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelska glava za zunanjo montažo (kabel 16 mm2) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelski čevlji 16 mm2 | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tokovne sponke 16 mm2 | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H07V-K 6 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Doza za izenačitev potencialov DIP ( kot tip PS49 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z zbiralko, drobnim in veznim materialom | kos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Doza za izenačitev potencialov GIP ( kot tip PS49 ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z zbiralko, drobnim in veznim materialom | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.C. fi 16-23 mm | m | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in tehnoloških porabnikov, ocena | ur | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Priklop elementov avtomatike, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet z funkcijskim preverjanjem delovanja | ur | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Dobava in montaža temeljnega,strelovodnega ozemljila - pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozemljila ob dovodnem kablu | met | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. STIKALNI BLOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kabelska priključno merilna omarica KPMO, kot PMO 3 NG K ( PREBIL d.o.o. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v skladu z zahtevami pristojne elektro službe, komplet z vgrajeno opremo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trifazni števec delovne energije 5-85 A z dajalnikom impulzov | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varovalno podnožje, PKI 00/3p | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varovalni vložki, NV 00 CI SI 20A | kos | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarifni odklopnik, štiripolni, kot TO 432000, In=20A | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prenapetostni odvodnik: kot PROTEC B2 | kos | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drobni in vezni material, napisne ploščice | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj kabelsko priključno merilna omarica KPMO | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tipski podomeni stikalni blok kleti SB, izdelana kot kovinska omarica, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za vgradnjo min. 32 elementov, komplet z vgrajeno opremo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stikalni blok | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bremenski ločilnik, kot SV 340/3p | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FID stikalo 40/0,3 A, 3P | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prenapetostni odvodnik, kot PROTEC C | kos | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 10A, 1p | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 16A, 1p | kos | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ničelna, zaščitna zbiralnica | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj stikalni blok SB | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. STRELOVOD | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |  |  |  |  |  |  |
| dobava in polag.valjanca FeZn 25x4 mm | m | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobava in montaža zidnih nosilcev | kos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobava in montaža križnih spojk | kos | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobava in montaža Rf žice fi 8 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobava in mont.slemenskih nosilcev Rf žice | kos | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobava in mont.stešnih nosilcev Rf žice | kos | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobava in montaža merilnih sponk | kos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobava in montaža mehanskih zaščit strelovda | kos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žlebne sponke | kos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rf trak za razne spoje | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sponka za glavno izenačitev potencialov | kos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ STIKALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZEMLIT.IN STRELOVOD.INŠTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VSE SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | % | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERITVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE | % | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPUŠČANJE V POGON | % | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTNI STROŠKI | % | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DROBNI MATERIAL, NEPREDVIDENA DELA | % | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZDELAVA CERTIFIKATOV POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ | % | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTICIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN EL. OPREME SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OPOMBA:

Gradbena in pomožna dela niso zajeta v popisu.

Priloga 3:

PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA STROJNE INSTALACIJE

| A. | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |
| 1. | IZVEDBA PRIKLOPA |  |  |  |  |
|  | v obstoječem vodovodnem jašku, vključno z: |  |  |  |  |
| * | zaustavitev delovanja primarnega vodovoda |  |  |  |  |
| * | izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi |  |  |  |  |
| * | vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material. |  |  |  |  |
| Op: | dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |
| 2. | CEV IZ POLIETILENA |  |  |  |  |
|  | visoke gostote PE 80 izdelane za NP12,5. Cevi so izdelane v skladu z JUS G.C6.601 oz. DIN 8074, skupaj z varilnim materialom |  |  |  |  |
|  | d32 x 3,0 | m | 310 |  |  |
|  | d25 x 2,3 | m | 19 |  |  |
| 3. | ZAŠČITNA CEV |  |  |  |  |
|  | hladne sanitarne vode PE d40 | m | 19 |  |  |
|  | hladne sanitarne vode PE d50 (pod cestiščem) | m | 71 |  |  |
| 4. | PREHODNI KOS |  |  |  |  |
|  | jeklo - PEHD d32x3ob prehodu iz obstoječega vodomernega jaška | kos | 1 |  |  |
|  | PEHD - PP DN20 ob prehodu iz revizijskega jaška v hišno instalacijo | kos | 1 |  |  |
| 5. | OPOZORILNI TRAK |  |  |  |  |
|  | s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase |  |  |  |  |
|  |  | m | 320 |  |  |
| 6. | OPREMA JAŠKOV |  |  |  |  |
| a) | KROGELNA PIPA |  |  |  |  |
|  | za vodo, tesnili in vijaki, PN16, kratka izvedba, ohišje iz prešane medenine |  |  |  |  |
|  | DN20 | kos | 3 |  |  |
| b) | HORIZONTALNI HIŠNI VODOMER |  |  |  |  |
|  | Dobava in montaža z holendri, spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  |  |
|  | Proizv.: AQUAMETRO | kos | 1 |  |  |
|  | Tip:PMK 15 |  |  |  |  |
|  | DN15 |  |  |  |  |
| c) | ČISTILNI KOS |  |  |  |  |
|  | Z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in tesnilnim materilaom. |  |  |  |  |
|  | DN 20 | kos | 1 |  |  |
| d) | NEPOVRATNI VENTIL |  |  |  |  |
|  | Iz medenine za PN16 |  |  |  |  |
|  | DN 20 | kos | 1 |  |  |
| e) | PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA |  |  |  |  |
|  | vključno s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
|  | DN 15 | kos | 2 |  |  |
| 7 | DEZINFEKCIJA |  |  |  |  |
|  | in spiranje cevovodov za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom |  |  |  |  |
|  |  | kos | 1 |  |  |
| 8 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |
|  | zarisovanje, izmere in tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 12 bar ... | % | 2 |  |  |
| 9 | PREVOZ |  |  |  |  |
|  | materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 3 |  |  |
|  | SKUPAJ ZUNANJI VODOVOD: |  |  |  |  |

| B. | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. |  |  |  |  |
|  |  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |
| 1. | CEVOVODI |  |  |  |  |
|  | plastične cevi vodene v zidnih regah ali vidno, za mrzlo vodo, izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 9 mm, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom, montaža s fuzijskim spajanjem |  |  |  |  |
| Npr.: | Aquatherm |  |  |  |  |
|  | DN 20 (32x5,4) | m | 4 |  |  |
|  | DN 15 (25x4,2) | m | 22 |  |  |
| 2. | CEVOVODI |  |  |  |  |
|  | plastične cevi vodene v zidnih regah ali vidno, za toplo sanitarno vodo, izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 13 mm, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom, montaža s fuzijskim spajanjem |  |  |  |  |
| Npr.: | Aquatherm |  |  |  |  |
|  | DN 15 (25x4,2) | m | 11 |  |  |
| 3. | ODTOČNE KANALIZACIJSKE CEVI |  |  |  |  |
|  | in fitingi s tesnili, fazonskimi komadi z gumij tesnilom in spojnim materialom. |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | m | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | m | 6 |  |  |
|  | Ø 32 (kondenzni vodi T.Č.) | m | 11 |  |  |
| 4. | TALNI SIFON |  |  |  |  |
|  | z nastavljivim vtokom priključek DN50, odtok DN56/50, material PP, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm | kos | 2 |  |  |
| 5. | TALNI SIFON |  |  |  |  |
|  | iz ABS-a, odtokom DN50, z demontažno smradno zaporo in nastavljivim vtočnim lijakom, zaščitnim pokrovom, rešetka iz nerjavnega jekla | kos | 1 |  |  |
| 6. | OGLEDALO |  |  |  |  |
|  | iz brušenega stekla , komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid | kos | 2 |  |  |
| 7. | DRŽALO ZA PAPIRANTE BRISAČE |  |  |  |  |
|  | medeninast, kromiran obojestransko vpet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  |  |
| 8. | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR |  |  |  |  |
|  | medeninast, kromiran komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  |  |
| 9. | METLICA ZA WC |  |  |  |  |
|  | skupaj z držalom za metlico | kos | 2 |  |  |
| 10. | KOŠ ZA SMETI |  |  |  |  |
|  | s pokrovom, odpiranje z nožnim pritiskom | kos | 2 |  |  |
| 11. | DRŽALO ZA MILO |  |  |  |  |
|  | medeninas, kromiran komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  |  |
| 12. | UMIVALNIK |  |  |  |  |
|  | sestoječ iz: |  |  |  |  |
|  | školjka iz sanitarnega porcelana vel. 500x380 mm |  |  |  |  |
|  | stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15 |  |  |  |  |
|  | sifon za umivalnik z odlivnim ventilom, s čepom in držalom | kos | 2 |  |  |
| 13. | ENOJNO POMIVALNO KORITO |  |  |  |  |
|  | sestoječe iz: |  |  |  |  |
|  | stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15 |  |  |  |  |
|  | odlivni ventil Ø32, s čepom in držalom | kos | 1 |  |  |
| 14. | WC ŠKOLJKA |  |  |  |  |
|  | talna, sestoječa iz: |  |  |  |  |
|  | školjka iz sanitarnega porcelana |  |  |  |  |
|  | sedežna deska |  |  |  |  |
|  | izplakovalni kotliček z odsesovalno garnituro in sprožilnim mehanizmom |  |  |  |  |
|  | gibka vezna cevka Ø15 mm |  |  |  |  |
|  | kotni ventil Ø15 mm | kos | 2 |  |  |
| 15. | TLAČNI ELEKTRIČNI GRELNIK VODE |  |  |  |  |
|  | podpultne izvedbe, možnost poljubne nastavitve temeprature vode do 75°C, prikaz delovanja električnega grelca |  |  |  |  |
| Npr: | proizvod GORENJE TIKI GT 15U |  |  |  |  |
|  | V=15 l |  |  |  |  |
|  | P= 2 kW, U=230 V |  |  |  |  |
|  | dim.: 500 x 350 x 310 | kos | 1 |  |  |
| 16. | VARNOSTNO NEPOVRATNI VENTIL |  |  |  |  |
|  | z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom |  |  |  |  |
|  | DN 15 | kos | 1 |  |  |
| 17. | KROGELNI VENTIL |  |  |  |  |
|  | izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za toplo in mrzlo vodo, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
|  | DN 15 | kos | 1 |  |  |
| 18. | DEZINFEKCIJA |  |  |  |  |
|  | cevi mrzle in tople vode | kpl | 1 |  |  |
| 19. | TLAČNI PREIZKUS |  |  |  |  |
|  | s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  |  |
| 20. | GRADBENA POMOČ |  |  |  |  |
|  | instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 2 |  |  |
| 21. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |
|  | zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | % | 3 |  |  |
| 22. | PREVOZ in ZAVAROVANJE |  |  |  |  |
|  | materiala na gradbišče | % | 2 |  |  |
|  | SKUPAJ NOTRANJI VODOVOD: |  |  |  |  |

| C. | ELEKTRIČNO OGREVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. |  |  |  |  |
|  |  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |
| 1. | ELEKTRIČNI RADIATOR |  |  |  |  |
|  | z osvetljenimi stikali, tremi nastavitvami moči: 800, 1200 in 2000W, z 24h programsko uro z natančnostjo 15 min, 1.6 m dolgim el. priključnim kablom. |  |  |  |  |
| npr.: | Proizvod: VORTICE |  |  |  |  |
|  | Tip: CALDORE RT |  |  |  |  |
|  | Pmax = 2 kW | kos | 3 |  |  |
| 2 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |
|  | zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 2 |  |  |
| 3 | PREVOZ |  |  |  |  |
|  | materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1 |  |  |
|  | SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  |  |

| D. | POHLAJEVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |
| 1. | KLIMATSKA NAPRAVA - TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  |  |
|  | split izvedbe za hlajenje in ogrevanje sestavljene iz: |  |  |  |  |
|  | zunanje kompresorsko-kondenzatorske enote |  |  |  |  |
|  | notranje stenske enote z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem |  |  |  |  |
|  | daljinski mikroprocesorski upravljalnik temperature |  |  |  |  |
|  | nosilci za montažo zunanje enote na steno |  |  |  |  |
|  | komplet monta |  |  |  |  |
|  | komplet montaža in zagon naprave |  |  |  |  |
| npr.: | tip: RAS 13 GKHP-ES2 / 13 GAH-ES2 |  |  |  |  |
|  | Qh=3,7 kW |  |  |  |  |
|  | Qg=4,2 kW |  |  |  |  |
|  | N=1,2 kW | kpl | 1 |  |  |
| 2. | BAKRENE BREZŠIVNE CEVI Z IZOLACIJO |  |  |  |  |
|  | zvezne, po DIN 1786 - F22, komplet s parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (b=9 mm) |  |  |  |  |
|  | 1/2'' | m | 10 |  |  |
|  | 1/4” | m | 10 |  |  |
| 3. | TLAČNI PREIZKUS |  |  |  |  |
|  | tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak =1,3x kratni delovni tlak, vključno s čepi in priključki. | kos | 1 |  |  |
| 4. | GRADBENA POMOČ |  |  |  |  |
|  | instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 3 |  |  |
| 5. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |
|  | zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 2 |  |  |
| 6. | PREVOZ |  |  |  |  |
|  | materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1 |  |  |
|  | SKUPAJ POHLAJEVANJE: |  |  |  |  |

| E | PREZRAČEVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino |
| 1. | ODVODNI VENTILATOR |  |  |  |  |
|  | enohitrostni, nadometni, skupaj z montažnim in spojnim materialom, |  |  |  |  |
| npr.: | Proizvod: OERRE |  |  |  |  |
|  | Tip: COMPACT 100 |  |  |  |  |
|  | N= 45 W, U=230 V |  |  |  |  |
|  | q= 85 m3/h, dp= 12 Pa |  |  |  |  |
|  | Vezan na stikalo luči. | kos | 2 |  |  |
| 2. | PREZRAČEVALNI VENTIL |  |  |  |  |
|  | za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine. Sestavljajo ga: |  |  |  |  |
|  | ohišje |  |  |  |  |
|  | sedež ventila |  |  |  |  |
|  | premični krožnik |  |  |  |  |
|  | Ventil je prirejen za vgradnjo na zračni kanal in je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
|  | Proizvod: IMP Klima |  |  |  |  |
|  | Tip: PV-1 | kos | 3 |  |  |
|  | Velikost: fi 125 |  |  |  |  |
| 3. | ALUMINIJASTA VRATNA REŠETKA: |  |  |  |  |
|  | za izenačevanje tlakov med prostori, sestavljajo jo: |  |  |  |  |
|  | nosilni okvir |  |  |  |  |
|  | kapličasto oblikovane lamele |  |  |  |  |
|  | Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
|  | tip: AR-4/P |  |  |  |  |
|  | Velikost: 325x125 | kos | 4 |  |  |
| 4. | FLEKSIBILNE CEVI |  |  |  |  |
|  | aluminijaste, neizolirane, okrogle, za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov |  |  |  |  |
|  | fi 125 | m | 10 |  |  |
| 5. | ZRAČNI KANALI |  |  |  |  |
|  | Odvodna PVC cev s fitingi, tesnilnim in spojnim materialom |  |  |  |  |
|  | fi 125 | m | 20 |  |  |
| 6. | GRADBENA POMOČ |  |  |  |  |
|  | instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 3 |  |  |
| 7. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |
|  | zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | % | 2 |  |  |
| 8 | PREVOZ |  |  |  |  |
|  | materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1 |  |  |
|  | SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |
| --- | --- |
| SKUPAJ ZUNANJI VODOVOD |  |
| SKUPAJ NOTRANJI VODOVOD |  |
| SKUPAJ OGREVANJE |  |
| SKUPAJ POHLAJEVANJE |  |
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |

| INVESTICIJA STROJNIH INSTALACIJ SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 4:

SITUACIJA S PRIKAZOM LEGE OBJEKTA V PROSTORU IN TERENU IN ZBIRNIKA KOMUNALNIH

PRIKLJUČKOV

Priloga 5:

SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE IN ZAKOLIČBE

Priloga 6:

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

Priloga 7:

DETAJL RELIEFA V ČELNI STENI POSLOVILNEGA PROSTORA

Priloga 8:

DETAJL STREŠNEGA VENCA

Priloga 9:

DETAJL STENSKIH OPAŽEV IN INTEGRIRANIH VRAT