## REKAPITULACIJA SKUPAJ
| OPERACIJA: | KULTURNI DOM V LIGU
| NAROČNIK: | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
SKUPNA REKAPITULACIJA
post. | opis postavke | % | vrednost brez DDV | 22% DDV | skupaj z DDV
1) | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 0 | 0
2) | ELEKTRO INSTALACIJA |  | 0 | 0 | 0
3) | STROJNE INSTALACIJE |  | 0 | 0 | 0
4) | OPREMA |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  | 0 | 0 | 0
* PRIBITEK ZA "FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE" |  | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ S PRIBITKOM ZA "FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE" |  |  | 0 | 0 | 0
* Ponudnik vpiše samo višino pribitka v odstotku v celico C19

## GOI
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
1) | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Odstranitev lesenega stavnega pohištva s spravilom materiala na
gradbiščni deponiji:
| - okna do 2m2 | kd | 8 |  | 0
| - okna nad 2m2 | kd | 2 |  | 0
| - vrata do 2m2 | kd | 8 |  | 0
| - vrata nad 2m2 | kd | 1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječega armstrong stropa, kompletno s ploščami,
svetili in podkonstrukcijo ter s spravilom na gradbi. deponiji
| (prizidek + dvorana) | m2 | 199 |  | 0
3. | Odstranitev kompletne strehe: strešni žlebovi, kritina (valovita pločevina),
lesene letve, lesen pod ter lesena strešna konstrukcija (špiravci in lege)
| s spravilom materiala na gradbiščni deponiji | m2 | 44.7 |  | 0
4. | Rušenje nosilnih opečnih zidov v celoti
| z nakladanjem ruševin direktno na prevozno sredstvo | m3 | 25 |  | 0
5. | Rušenje opečnih predelnih sten v celoti
| z nakladanjem ruševin direktno na prevozno sredstvo | m2 | 27.1 |  | 0
6. | Odstranite oz. izkop betonskega tlaka in betonskih temeljev prizidka
| z nakladanjem ruševin direktno na prevozno sredstvo | m3 | 16.4 |  | 0
7. | Odstranite oz. izkop betonskega tlaka zunanjega predprostora
in dotrajanega betonskega opornega zidu
| z nakladanjem ruševin direktno na prevozno sredstvo | m3 | 15.5 |  | 0
8. | Rušenje armiranobetonskih konstrukcij -
prilagoditev obsto. podpo. zidu po višini
| s spravilom materiala na gradbiščni deponiji | m3 | 0.3 |  | 0
9. | Odstranitev zidanega z dimničnimi tuljavami ob zidu
| s spravilom materiala na gradbiščno deponijo | m3 | 1.8 |  | 0
10. | Povečanje okenskih oz. vratnih odprtin s pravilnim obsekovanjem
stranic ter s spravilom materiala na gradbiščni deponiji
| v kamnitem zidu | m3 | 1.6 |  | 0
| v opečnem zidu | m3 | 1.4 |  | 0
11. | Izvedba novega preboja v opečnem zidu s pravilnim obsekovanjem
| stranic ter s spravilom materiala na gradbiščni deponiji | m3 | 0.7 |  | 0
12. | Odstranitev notranjih stenskih ometov
| s spravilom materiala na gradbiščno deponijo | m2 | 70.1 |  | 0
13. | Odstranitev pvc tlaka in estriha v celoti deb. cca 5cm
| s spravilom materiala na gradbiščno deponijo | m2 | 12.5 |  | 0
14. | Odstranitev betonskega tlaka deb. cca 10cm na terenu v objektu
| s spravilom materiala na gradbiščno deponijo | m2 | 12.5 |  | 0
15. | Sekanje utora 15x20cm v kamnitem zidu
| za ležiščenove plošče - vhodni podest v shrambo | m1 | 3 |  | 0
16. | Sprotni odvoz odvečnega materiala, ki nastane ob rušenju
prizidka na občinsko deponijo gradbe. materiala, razdalja 25km
| cca | m3 | 78 |  | 0
17. | Nakladanje in prevoz odpadnega materiala z gradbi. deponije
na občinsko deponijo gradbe. materiala, razdalja 25km
| cca | m3 | 35 |  | 0
I. | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Strojni izkop tarena ob obstoječem podpornem zidu
zemljina III.ktg., s sprotnim nalaganjem na prevozno sredstvo
| cca | m3 | 87 |  | 0
2. | Zasip za podpornim zidom delno z materialom od izkopa
delno z drenažnim materialom
| cca | m3 | 49 |  | 0
3. | Strojni izkop jarka za temelje v terenu III. ktg
| s sprotnim nalaganjem na prevozno sredstvo | m3 | 11.4 |  | 0
4. | Planiranje in utrjevanje terena med temelji in ob objektu | m2 | 221.6 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje tampona pod talno ploščo, v sloju cca 20cm.
| (v in ob objektu) | m3 | 44.3 |  | 0
6. | Odvoz odvečnega materiala od izkopa,
na občinsko deponijo gradbe. materiala, razdalja 25km
| cca | m3 | 116 |  | 0
II. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25
konstrukcija preseka nad 0,30 m3/m1
| (temelji podpor.zidu) | m3 | 14 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, neometana konstrukcija
preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2-m1
| (podporni zid) | m3 | 10.9 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 preseka 0,08 do
0,12m3/m2-m1
| (podložni betoni pod temelji) | m3 | 1.7 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka
od 0,2 0 do 0,30 m3/m1
| (temelji + nastavki dozidave) | m3 | 10.1 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25
konstrukcija preseka 0,08 do 0,12m3/m2-m1
| (talna plošča v objektu) | m3 | 10 |  | 0
| (beton. tlak za objektom in vhod.ploščad) | m3 | 12.8 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30
konstrukcija preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-m1
| (nadvišanje obst.podpo.zidu) | m3 | 2.9 |  | 0
| (stropna plošča) | m3 | 14 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka do 0,12m3/m1
| vert.vezi, stebri | m3 | 2.9 |  | 0
| preklade, nosilci | m3 | 2.6 |  | 0
| stopnice notranje in ob kurilnici | m3 | 2.1 |  | 0
| stopnice zunanje ob podp.zidu | m3 | 3.9 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje armature S400 do fi 12 mm | kg | 2440 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje armature S400 nad fi 12 mm | kg | 1050 |  | 0
10. | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež S500
| teže do 3 kg/m2 | kg | 3500 |  | 0
11. | Izvedba sidranja novega nadvišanega dela v obstoječ podporni zid
| z uvrtanjem lukenj in vgradnjo sider fi14 oz. fi12 z epoksidno lepilo | kd | 70 |  | 0
III. | SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in zidanje zidov z modularnim blokom M20
| Komplet z napravo malt in notranjimi prenosi | m3 | 17.2 |  | 0
2. | Dobava in zidanje zidov s polovičnim modularnim blokom M20
Komplet z napravo malt in notranjimi prenosi
| na strehi in ob stopnicah | m3 | 1.7 |  | 0
3. | Pozidave v obstoječih vratnih in okenskih odprtinah
| modularnim blokom, komplet s pomožnimi deli | m3 | 1.6 |  | 0
4. | Dobava in zidanje predelnih sten z opečnim votlakom
| debelina stene 10cm | m2 | 63.9 |  | 0
5. | Izdelava preklad nad vrati v predelnih stenah debeline 10 cm | m1 | 2.6 |  | 0
6. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije pod zidovi
v sestavi 1x hladni bitum. premaz + 1x varjena bitum lepenka
| Trakovi širine 50cm | m1 | 37.5 |  | 0
7. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka v
| v sestavi 1x hladni bitum. premaz + 1x varjena bitum lepenka | m2 | 184.5 |  | 0
8. | Dobava in naprava vetrikalne hidroizolacije zidov v
v sestavi 1x hladni bitum. premaz + 1x varjena bitum lepenka +
XPS izolacijske plošče deb. 10cm
| (na zunanji strani obst. AB zidu) | m2 | 32.8 |  | 0
9. | Dobava in naprava vetrikalne hidroizolacije zidov
z dvakratnim nanosom hidroizola
| (na notranji strani obst. AB zidu) | m2 | 45.7 |  | 0
10. | Dobava in naprava hidroizolacije z dvakratnim premazom hidrizola
(stik starega zidu in novega nadvišanja oz. pri naleganju plošče
| na starem AB zidu) | m2 | 7 |  | 0
11. | Dobava in naprava hidroizolacije z dvakratnim premazom hidrizola
| oder | m2 | 67.7 |  | 0
12. | Dobava in naprava vetrikalne hidroizolacije opornih zidov s
| hladnim bitum. premazom in gumbasto folijo | m2 | 54.6 |  | 0
13. | Naprava notranjih grobih in finih ometov opečnih sten
skupaj s cemntnim obrizgom.
| Komplet z napravo malt in prenosi | m2 | 182.1 |  | 0
14. | Krpanje obstoječega stenskega ometa v enaki strukturi
| ocena | m2 | 30 |  | 0
15. | Naprava notranjih grobih in finih ometov opečnih sten
s sušilnim ometom na predhodni cem. obrizg
| Komplet z napravo malt in prenosi | m2 | 70.1 |  | 0
16. | Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi:
toplotna izolacija EPS plošče d=3cm + pvc folij +
armiran cementni estrih d=6cm
| kurilnica | m2 | 12.5 |  | 0
17. | Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi:
toplotna izolacija EPS plošče d=8cm + pvc folij +
armiran cementni estrih d=6cm
| dozidava | m2 | 64.5 |  | 0
18. | Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi:
toplotna izolacija EPS plošče d=10cm + pvc folij +
armiran cementni estrih d=9cm
| dvorana | m2 | 107.7 |  | 0
19. | Dobava in izdelava cementnega estriha deb.4,5cm | m2 | 15.1 |  | 0
IV. | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Opaž temeljev podpornih zidov | m2 | 28.1 |  | 0
2. | Dvostranski opaž podpornih AB zidov
| za neometano konstrukcijo | m2 | 109.2 |  | 0
3. | Dvostranski opaž pasovnih temeljev in temel.nastavkov | m2 | 62.4 |  | 0
4. | Opaž čelnega zaključka talne plošče, višine 10cm | m1 | 33.9 |  | 0
5. | Dvostranski opaž ravnih AB zidov - nadvišanje obst. zida | m2 | 25.5 |  | 0
6. | Opaž ravnih klasičnih AB plošč, komplet s podpiranjem
| višine do 3m | m2 | 74.1 |  | 0
7. | Opaž horizontalnih vezi in čelnih zakl. plošče,
| višine do 25 cm | m1 | 53.3 |  | 0
8. | Opaž vertikalnih vezi v stenah. | m2 | 15.6 |  | 0
9. | Opaž pravokotnega stebra | m2 | 7 |  | 0
10. | Opaž nosilcev in preklad, komplet s
| podpiranjem do višine 3m. | m2 | 21.7 |  | 0
11. | Opaž enoramnega ravnega stopnišča
| notranje in ob kurilnici | m2 | 14 |  | 0
| zunanje | m2 | 8.1 |  | 0
12. | Dobava in montaža lesenih tramičev 16x18cm
obešenih pod nosilnimi jeklenimi I profili
| Kompletno s protiinsekticidnim premazom | m1 | 69 |  | 0
13. | Dobava in izdelava poda iz neskoblanih desk
debeline 24mm pritrjenih na lesene tramiče
| Kompletno s protiinsekticidnim premazom | m2 | 116.6 |  | 0
14. | Dobava in kompletna izdelava dograditve odra lesene konstrukcije
kompletno po opisu projektanta:
Izdelava in montaža dograditve odra v širini 90cm in dolžini 10,30m ter višini 95cm s stopnicami 6x15,8/27cm
na obeh vzdolžnih straneh. Konstrukcija odra iz lesenih stebričkov 12/16cm z možnostjo fine nastavitve
višine in prečnih leg 12/16cm, ki so med seboj zavetrovani z deskami. Konstrukcija stopnic iz plohov 4/12cm
na obeh straneh stopnic. Konstrukcija odra je prekrita z lepljenimi lesnimi ploščami na pero in utor d=20mm
(npr. OSB plošče). Tlak odra je izveden iz masivnega lesenega poda iz elementov 10x30cm d=3,5cm na pero
na pero in utor (enakega podu na odru), ki so lepljeni na lesne plošče, nastopne ploskve in lica stopnic
iz masivnih lesenih lepljenih plošč debeline 3cm (nastopne ploskve) oziroma 2cm (lica). Fasada vzdolžne
stranice dograditve odra proti dvorani je izvedena iz vertikalnih furniranih lesnih plošč d=16mm, širine 50cm
in višine 91cm, stiki med ploščami so izvedeni na pero in utor, pritrjevala plošč niso vidna. Robni zaključek
odra proti dvorani je izveden z masivno leseno lepljeno ploščo širine 22cm. Vsi nevidni leseni elementi
so zaščiteni s protiinsekticidnim premazom, vsi vidni leseni elementi so luženi v barvnem odtenku po
določitvi projektanta in lakirani. Vse po shemi dograditve odra v projektni dokumentaciji.
| tloris.dim 10,1x 0,9m | kd | 1 |  | 0
V. | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | KROVSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in polaganje oz. kompletna izdelava izolacije ravne strehe
z vertikalnimi zaključki, z obdelavo žlote ter z izvedbo detajlov
po navodilih proizvajalca kritine in sicer :
| - parna zapora (npr. Trelleborg Ecovap) | m2 | 57.4 |  | 0
| - toplotna izolacija EPS d=16cm + pvc folija | m2 | 57.4 |  | 0
| - naklonski armiran cementni estrih d=5-20cm | m2 | 57.4 |  | 0
| - hidroizolacijska menbrana (npr. Trelleborg Ecoseal EP) | m2 | 74.2 |  | 0
| - filc + nasutje prodca 10cm | m2 | 57.4 |  | 0
| - tipski vtočni element z lovilnim košem | kd | 1 |  | 0
| - tipski pretočni element z pokrivno masko | kd | 1 |  | 0
VI. | SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | FASADERSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Naprava fasadnega odra višine do 10 m iz H elementov | m2 | 272.5 |  | 0
2. | Dobava in izdelava fasadne izolacije po sistemu kontaktne tankoslojne
fasade, vključno z obdelavo špalet, vse kompletno:
lepljenje in dodatno sidranje toplotne izolacije-lamel debeline 10cm,
izravnalni sloj lepilne malte armiran s stekleno armirno mrežico ter
tankoslojni silikatni zaključni omet strukture 1,5-2mm
| v barvi, ki jo določi naknadno projektant | m2 | 149.5 |  | 0
3. | Dobava in izdelava fasadne izolacije po sistemu kontaktne tankoslojne
fasade, vključno z obdelavo špalet, vse kompletno:
lepljenje in dodatno sidranje toplotne izolacije-lamel debeline 20cm,
izravnalni sloj lepilne malte armiran s stekleno armirno mrežico ter
tankoslojni silikatni zaključni omet strukture 1,5-2mm
| v barvi, ki jo določi naknadno projektant | m2 | 41 |  | 0
4. | Dobava in izdelava fasadne izolacije v pasu ob terenu - cokel
z XPS ploščami debeline 10cm
izravnalni sloj lepilne malte armiran s stekleno armirno mrežico ter
| tankoslojni mineralnim zaključni omet za cokel | m2 | 1.7 |  | 0
5. | Dobava in izdelava fasadne izolacije v pasu ob terenu - cokel
z XPS ploščami debeline 20cm
izravnalni sloj lepilne malte armiran s stekleno armirno mrežico ter
| tankoslojni mineralnim zaključni omet za cokel | m2 | 1.5 |  | 0
6. | Dobava in izdelava grobega in finega armiranega ometa na podlagi
iz XPS plošč (zajete v zidarskih delih) ter tankoslojni silikatni zaključni
omet strukture 1,5-2mm (kot fasada objekta)
| tankoslojni mineralnim zaključni omet za cokel | m2 | 13.6 |  | 0
7. | Krpanje obstoječega klasičnega ometa
| ocena 20% | m2 | 15 |  | 0
8. | Pleskanje obstoječega klasičnega fasadnega omet z akrilno
fasadno barvo, s predhodno inpregnacijo
| v barvi, ki jo določi naknadno projektant | m2 | 74.8 |  | 0
9. | Dobava in montaža fasadne obloge iz laminatnih plošč v izgledu lesa
d=10mm (kor npr. Trespa Meteon). Širina plošče cca 30cm, višina cca
200cm (točne dimenzije se določi na licu mesta). Plošče se pritjujejo na
podkonstrukcijo iz lesenih horizontalnih letev 4x2cm, horizontalni stiki so
izvedeni s preklopom utorov, vetrikalnih stikov ni (plošče so po višini v
enem kosu), dva vogala sta izvedena z odprtim stikom (zgolj s preklopom).
Pritjevanje plošč prvenstveno brez vidnih pritrdil (z lepljenjem ali drugo
| sistemsko rešitvijo proizvajalca plošč) oziroma z minimalnim številom vidnih pritrdil | m2 | 10.4 |  | 0
10 | Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS d=2x5cm
| med letve podkonstrukcije fasadne obloge | m2 | 10.4 |  | 0
11 | Dobava in kompletna izdelava obloge strešnega napušča
(glej detajl) z vlakocementnimi ploščami deb.16mm, skupaj s
podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov. Površino se obdela s
| slojem armirane lepilne malte in finalnim zaključnim slojem. | m2 | 26.8 |  | 0
12. | Dobava in kompletna izdelava obloge strešnega napušča
z zahtevo za ognjeodpornost EI30
(glej detajl) z vlakocementnimi ploščami deb.16mm, skupaj s
podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov ter izolacijo s tervolom
deb.4cm. površino se obdela s
| slojem armirane lepilne malte in finalnim zaključnim slojem. | m2 | 13.2 |  | 0
13. | Obdelava novopozidane nadgradnje ograjnega zidu ob zuna. stopnicah
z grobim cementni omet na predhodni cem. obrizg ter
tankoslojni nanos mikroarmirane sanacijske malte v
temno sivi barvi (npr. TKK Tekamal Silika MSM 2)
| obdelano v fino hrapavi strukturi. | m2 | 9.6 |  | 0
14. | Obdelava obst. opornega betonskega zidu
s predhodnim čiščenjem zidu (predvidoma ščetkanje) nato
osnovni premaz za povečanje sprijemljivosti
ter tankoslojni nanos mikroarmirane sanacijske malte v
temno sivi barvi (npr. TKK Tekamal Silika MSM 2)
| obdelano v fino hrapavi strukturi. | m2 | 13 |  | 0
15. | Obdelava vidne površine novega opornega betonskega zidu
z osnovnim premazom za povečanje sprijemljivosti
ter tankoslojni nanos mikroarmirane sanacijske malte v
temno sivi barvi (npr. TKK Tekamal Silika MSM 2)
| obdelano v fino hrapavi strukturi. | m2 | 38.9 |  | 0
VII. | SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | KANALIZACIJA in PRIKLJUČKI
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Odstranjevanje obstoječe asfaltne površine s predhodnim
zarezovanjem ob robovih
| cca | m2 | 80 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka za komunalne priključke v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbeno deponijo
Vpoštevati stroške v zvezi z delno zaporo državne ceste
| (vodovodni priključek) | m3 | 31.9 |  | 0
3. | Dobava in naprava peščene posteljice in zasip cevi s peskom
oz. drobljencem 0-20mm
| (vodovodni priključek) | m3 | 16 |  | 0
4. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm
| (vodovodni priključek) | m3 | 16 |  | 0
5. | Strojni izkop jarka za instalacijske vode (vodovod, kanalizacija, ozemljilo)
ob objektu v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
| izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 56 |  | 0
6. | Zasip jarka z izkopanim materialom
| z nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 44.8 |  | 0
7. | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC
v tlak. Komplet z peščeno posteljico in peščenim osipom.
| fi 110 | m1 | 27.5 |  | 0
| fi 125 | m1 | 22.5 |  | 0
| fi 150 | m1 | 20 |  | 0
8. | Dobava in polaganje drenažne cevi ob temelju
komplet z peščeno posteljico in z zaščitno geotekstilno folijo
| fi 150 | m1 | 44.5 |  | 0
9. | Dobava in naprava klasičnin peskolovov iz betonske cevi fi 40cm,
viš.do 100cm, komplet z izkopom,
podložnim betonom in obbetoniranjem
| ter opremljen je z beton. pokrovom. | kd | 1 |  | 0
10. | Naprava klasičnih revizijskih jaškov fi 60cm,
komplet z obdelavo dna in pokrovom iz inox okvirja
ter vgrajenim tlakom
| Jaški globine do 100cm. | kd | 4 |  | 0
11. | Prestavitev obstoječega požiralnika z LTŽ rešetko
| na cesti ob objektu | kd | 1 |  | 0
12. | Izdelava priključkov novih cevi v obstoječ jašek | kd | 2 |  | 0
13. | Dobava in montaža tipske kanalete z dežno rešetko | m1 | 6.3 |  | 0
14. | Komplet izdelava 12 m3 dvoprekatne greznice.
(izkop, opaž, armatura, beton, pokrovi, izolacija)
| Po detajlu | kd | 1 |  | 0
15. | Kompletna izdelava AB vodomernega jaška
dim. 130/130/180 cm, s pokrovom iz rebraste pločevine.
| ( po detajlu v načrtu strojnih instalacij) | kd | 1 |  | 0
VIII. | SKUPAJ KANALIZACIJA in PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
IX. | ZUNANJA UREDITEV
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Krpanje obstoječega asfalta cestišča s predhodno izdelavo
stabilizacijskega betona deb. 20cm
| cca | m2 | 80 |  | 0
2. | Dobava in oblaganje nastopnih ploskev zunanjih betonskih stopnic
z betonskimi ploščami dim. 110/33/4cm ter zagladitv čelne
| ploskve s tankoslojnim nanosom mikroarmirane sanacijske malte | kd | 21 |  | 0
3. | Izdelava betonskega tlaka na podestih zunanjega stopnišča,
klančini in pločniku s predhodnim premazom za sprijemljivost,
beton iz agregata fine frakcije z dodatkom za večjo obstojnost
| fino zaglajeno in finalno obdelano z metličenjem | m2 | 58 |  | 0
4. | Humuziranje in zatravitev površine za podpo. zidom
| cca | m2 | 90 |  | 0
IX. | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
A. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
A.I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A.II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A.III. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A.IV. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A.V. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
A.VI. | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
A.VII. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
A.VIII. | KANALIZACIJA in PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
A.IX. | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
A. | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B) | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Začasna demontaža , prilagoditev in ponovna montaža obst.
| strešnih žlebov in odtočnih cevi | m1 | 52.6 |  | 0
2. | Dobava in montaža zaključne police iz Alu pločevine
komplet s podložnim in pritrdilnim materialom ter zastičenje
s trajnoelastičnim kitom (glej detajl)
| polica raz. širine 38cm | m1 | 9.4 |  | 0
| polica raz. širine 33cm | m1 | 17 |  | 0
| polica raz. širine 50cm | m1 | 24.6 |  | 0
| polica raz. širine 60cm | m1 | 4.3 |  | 0
3. | Dobava in montaža odtočnih
| okroglih cevi, komplet s spojnim materialom | m1 | 3.5 |  | 0
4. | Dobava in montaža inox pločevine oz. mreže 10x10mm
kot zaključek strešnega nasutja na robu žlote
pločevina višine 15cm, kompletno z dobavo in montažo
| inox pritrdilnih profilov (glej detajl) | m1 | 8.3 |  | 0
I. | SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in izdelava kovinskih nosilcev za primarno konstrukcijo
stropa na dvorano. Jekleni nosilci HEA 200 so sestavljeni iz treh
delov in med seboj vijačeni s čelno pločevino (glej detajl)
Kompletno s pripravljalnimi, transportnimi in pomožnimi deli, z izvedbo
ustreznih ležišč, s sidranjem, s spajanjem ter protikorozijsko
| zaščito vseh kovinskih delov. | kg | 1793.5 |  | 0
2. | Dobava in montaža kovinskega držala pritrjenega s konzolami
| v zid (ob zunanjem in notranjem stopnišču) | m1 | 12.5 |  | 0
3. | Izdelava in montaža zunanje kovinske ograje stopnic in podesta
pred shrambo rekvizitov, komplet po opisu projektanta:,
Izdelava in montaža zunanje kovinske ograje stopnic in podesta pred shrambo rekvizitov,
sestavljene iz vertikalnih nosilnih profilov 30x40mm višine cca 100cm (zgornji rob na višini cca 85cm
nad tlakom podesta, spodnji rob cca 15cm pod tlakom podesta), na razmaku cca 130cm na podestu
oziroma cca 110cm vzdolž stopnic, ki so čelno vijačeni v AB konstrukcijo stopnic in podesta. Vmesno polnilo
je sestavljeno iz vertikalnih ploščatih želez 40x4mm višine cca 100cm na razmaku 10cm, ki so zgoraj in spodaj
povezani z enakim horizontalnim ploščatim železom. Na vertikalnih nosilnih profilih so postavljene kovinske
stojke fi10mm višine 11cm, ki nosijo horizontalni kovinski ročaj Æ40mm. Polnilo in ročaj med vertikalnima nosilnima
profiloma na podestu je odstranljivo za primer lažjega vnosa rekvizitov v shrambo. Vsi kovinski elementi
| so barvani s temeljno barvo in 2x barvo za kovine v odtenku po določitvi projektanta. | m1 | 6.5 |  | 0
4. | Izdelava in montaža zunanje kovinske ograje platoja pred vhodom v
kulturni dom in na klančini za dostop na plato,
sestavljene iz enakih vertikalnih nosilnih profilov, polnila in ročaja, kot ograja stopnic in podesta
pred shrambo rekvizitov v prejšnji postavki, le da so vertikalni nosilni profili postavljeni na tlak platoja
| in ne čelno vijačeni. | m1 | 17.8 |  | 0
II. | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | STAVBNO POHIŠTVO
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
Dimenzije vseh elementov so podane v modularnih merah.
Za vse elemente velja dobava oz. izdelava in montaža kompletno
po opisih in risbah podanih v shemah stavbnega pohištva
1. | VVK1 - zunanja enokrilna vrata 110/210cm
ognjeodporna EI30, kovinska z vmesno izolacijo, opremljena z
nasadili in tesnili za ognjevarna vrata, s kljuko, cilindrično ključa.
| ter samozapiralom | kd | 1 |  | 0
2. | VVP1 - zunanja enokrilna vrata 110/210cm
enako kot VVK1 le da so na notranji strani opremljena še z
| panično kljuko | kd | 1 |  | 0
3. | VP2 - notranja suhomontažna vrata 90/202cm
Vratno krilo in podboj je gladke površine obdelano z bukovim furnirjem
polnilo vrat.krila je polna iverna plošča
| Vrata so opremljena z nasadili in kljuko po izbiri (srednji cen.razred) | kd | 2 |  | 0
4. | VP3 - notranja suhomontažna vrata 90/202+40cm
| enako kot VP2, le z nadsvetlobo z dvoslojno satinirano zasteklitvijo | kd | 2 |  | 0
5. | VP4 - notranja suhomontažna vrata 100/202cm
| enako kot VP2, le lakirana v črni barvi | kd | 2 |  | 0
6. | VP1 - dvokrilna vrata 200/220cm
izdelana iz kovinskega ali lesenega podboja ter z dvema kriloma
z obojestransko oblogo iz bukovega furnirja in jedrom iz polne
iverne plošče, opremljeno s 3D nasadili, na notranji strani s
| panično kljuko, na strani predprostora pa s kljuko in cilindri.ključ. | kd | 1 |  | 0
7. | SSP1 - fasadna zastekljena stena z vhodnimi vrati 720/305cm
izdelana iz Alu profilov s termo členom ter vmesno fiksno troslojno
izolacijsko zasteklitvijo z zunanjim reflekcijskim steklom,
ter enako integrirana dvokrilna vrata, vrata so opremljena z obojestranskim
inox ročajem višine 135cm ter cilindrično ključavnico s kroglico
Na steklu je dekorativni pas iz prosojne barvne folije v barvi in vzorcu
| ki ga naknadno določi projektant | kd | 1 |  | 0
8. | OP1 - enokrilno okno 160/200cm
izdelano iz Alu profilov s termo členom, barvo določi projektant
ter fiksno troslojno izolacijsko zasteklitvijo z zunanjim
reflekcijskim steklom, na notranji strani je vgrajen rolo s tkanino
za zatemnitev, električno upravljanje
| skupaj z notranjo polico iz masivnega lesa | kd | 2 |  | 0
9. | VR1 - ventilacijska rešetka 60/60cm
okvir iz Alu profilov in horizontalnih Alu lame
| barvo določi projektant | kd | 1 |  | 0
10. | SSt1 - sanitarna predelna stena 145/240cm
izdelana iz vodoodpornih laminatnih plošč deb. 1,5 ali 2cm
z integriranimi enokrilnimi vrati, nosilni podstavki, pritrdila in tečaji
so sistemski elelmenti proizvajalca
| barvo določi projektant | kd | 1 |  | 0
11. | SSt2 - sanitarna predelna stena 95/139 + 120/240cm
| enake izvedbe kot SSt1, vgrajeni sta dve vratni krili | kd | 1 |  | 0
III. | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | STENSKE IN STROPNE OBLOGE
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in montaža stenske obloge (v spodnjem delu do višine 160cm)
kompletno po opisu projektanta:
Izdelava, dobava in montaža obloge zidov in izzidkov stebrov v dvorani, izdelane iz furnirane iverne
ali panelne lesne plošče d=16mm. Višina plošče 149cm (spodnji rob plošče 8cm nad gotovim tlakom,
zgornji rob plošče 157cm nad gotovim tlakom), primarna širina plošč 60cm (s prilagoditvami konkretnim
dimenzijam polj med stebri). Plošče se na zidovih pritrjujejo na podkonstrukcjo iz lesenih horizontalnih letev
6x6cm, vijačenih v opečni zid, oziroma na stebrih iz lesenih horizontalnih letev 6x3cm, vijačenih v AB stebre,
stiki med ploščami so izvedeni na pero in utor, pritjevanje plošč z nevidnimi pritrdili. Obloga je zgoraj
zaključena s horizontalno polico iz masivnega lesa d=3cm, širine 10cm. Obložne plošče in zaključna polica
| so lužene v svetlem lesnem odtenku (kot npr. pri Belton hrast št. 93) in lakirane z mat lakom. | m2 | 55.2 |  | 0
2. | Dobava in montaža stenske obloge (v zgornjem delu nad višino 160cm)
kompletno po opisu projektanta:
Dobava in montaža akustične obloge zidov v dvorani, izdelane iz perforiranih mavčnih plošč
s kvadratnimi odrtinami 8x8mm na osnem razmaku 18mm. Plošče so pritrjene na lesene horizontalne
letve 6x6cm, vijačene v opečni zid, med letvami je položena zvočna izolacija iz mineralne volne d=5cm.
| Stiki med mavčnimi ploščami so bandažirani, vidna površina plošč je kitana in brušena. | m2 | 82.8 |  | 0
3. | Dobava in montaža obloge stene z mavčnimi ploščami na kovinski
pokonstrukciji, komplet z bandažiranjem stikov, kitanjem in opleskom
| (vhodni predprostor) | m2 | 22.6 |  | 0
4. | Dobava in izdelava prostostoječe montažne stene s kovinsko
podkonstrukcijo in s kovinskimi opornimi prečkami ter
oblogo z zvočno odbojnimi mavčnimi ploščami, kompletno s bandažiranjem
| stikov, kitanjem in oplesk (na odru) | m2 | 19.6 |  | 0
5. | Dobava in montaža spuščenega stropa (v dvorani in nad odrom)
kompletno po opisu projektanta:
Izdelava spuščenega stropa, sestavljenega iz standardnih mavčnih plošč d=1,25cm,
pritrjenih na podkonstrukcijo iz sistemskih pocinkanih profilov (predvidoma enonivojskih 60x27mm,
opcija dvonivojskih 50x40 in 60x27mm), ki se preko sekundarne sistemske podkonstrukcije obešajo
na sekundarno konstrukcijo stropa iz lesenih stropnikov (kot npr. Knauf stropni sistem MP, D113,
opcija Knauf stropni sistem UA/CD, D116). Med mavčnimi ploščami in podkonstrukcijo je položena
parna zapora z lepljenimi stiki. Stiki med mavčnimi ploščami so bandažirani, površina plošč
| kitana in barvana s polidisperzno barvo v odtenku po določitvi projektanta. | m2 | 140.1 |  | 0
6. | Dobava in montaža spuščenega stropa (osrednji del dvorane)
kompletno po opisu projektanta:
Izdelava spuščenega stropa dimenzij 600x600cm, sestavljenega iz furniranih lesnih plošč
60x60cm (9x9kom) s prirezanim robom (kot npr. Armstrong Madera, rob Microlook)
na podkonstrukciji iz sistemskih kovinskih obešal širine 15mm (kot npr. Armstrong Prelude 15),
barvanih v barvi po določitvi projektanta, ter robnega dela po vsem obodu v širini 30cm, izdelanega
iz standardnih mavčnih plošč d=1,25cm, pritrjenih na podkonstrukcijo iz sistemskih pocinkanih profilov.
Obešala osrednjega dela spuščenega stropa se preko sekundarne sistemske podkonstrukcije
obešajo na podkonstrukcijo mavčnega stropa iz pocinkanih profilov (predvidoma enonivojskih 60x27mm)
ali neposredno na sekundarno konstrukcijo stropa iz stropnikov 16/18cm.
| Vse po shemi stropa v projektni dokumentaciji. | m2 | 36 |  | 0
7. | Dobava in polaganje toplotne izolacije, mineralna volna deb. 20cm
| položena nad montažnim stropom dvorane | m2 | 176.1 |  | 0
8. | Dobava in montaža revizijske lopute v spuščenem stropu iz mavčnih plošč
standardne izvedbe (npr. Knauf revizijska loputa 171)
| dimenzije 80x80cm | kd | 2 |  | 0
| dimenzije 50x50cm | kd | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža spuščenega stropa (vhodni predprostor in sanitarje)
kompletno po opisu projektanta:
Izdelava spuščenega stropa, sestavljenega iz standardnih mavčnih plošč d=1,25cm,
pritrjenih na podkonstrukcijo iz sistemskih pocinkanih profilov (predvidoma enonivojskih 60x27mm),
ki se obešajo na AB ploščo (kot npr. Knauf stropni sistem MP, D113). Stiki med mavčnimi ploščami
| so bandažirani, površina plošč kitana in barvana s polidisperzno barvo v odtenku po določitvi projektanta. | m2 | 136.7 |  | 0
10. | Dobava in montaža obloge stropa (kurilnica)
kompletno po opisu kot postavka 9, le da so ognjeodporne mavčne
| plošče 2x1,5cm | m2 | 12.5 |  | 0
11. | Dobava in montaža obloge stropa (shramba rekvizitov)
kompletno po opisu kot postavka 9, le še izolacija med profili
| z mineralno volni deb.8cm | m2 | 12.5 |  | 0
IV. | SKUPAJ STENSKE IN STROPNE OBLOGE |  |  |  | 0
V. | KAMNOSEŠKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in montaža kamnitih zunanjih okenskih polic
iz kamna granit Rosa beta ali podobno.
Police debeline 3 cm, širine 40cm,
| z vzdolžnim in stranskim odkapom | m1 | 3.2 |  | 0
2. | Dobava in montaža kamnitih zunanjih okenskih polic
iz kamna granit Rosa beta ali podobno.
Police debeline 3 cm, širine 25cm,
| z vzdolžnim in stranskim odkapom | m1 | 5.2 |  | 0
3. | Dobava in polaganje notranjega tlaka iz naravnega kamna -
marmete deb. 1cm, polaganje na izdelan estrih
| skupaj s stensko obrobo | m2 | 25.9 |  | 0
4. | Dobava materiala in kompletna izdelava zunanjega tlaka
| s ploščami štokanega Repena deb. 3cm | m2 | 86.6 |  | 0
5. | Dobava in kompletna izdelava obloge stopnice pred vhodno ploščadjo
| s polico štokanega repna deb. 3cm, čelno ploskev se fino zagladi | m1 | 10.3 |  | 0
V. | SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in polaganje ( lepljenje na izdelan estrih )
talne glazirane keramike (nabav. vrednost 15€)
| Komplet s fugiranjem in stenskim zaključkom. | m2 | 21.8 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike do višine 220cm
(nabavna vrednost 12€)
| Komplet s fugiranjem in robnimi zaključki. | m2 | 42.3 |  | 0
3. | Dobava in oblaganje betonskih stopnic - notranje
z glazirane nedrseče keramike A kvalitete
| Komplet s fugiranjem in stenskim zaključkom. | m2 | 3.2 |  | 0
4. | Dobava in oblaganje betonskih stopnic - zunanje
z glazirane nedrseče keramike A kvalitete
| Komplet s fugiranjem in stenskim zaključkom. | m2 | 6.9 |  | 0
5. | Dobava in polaganje (zunanje) nedrseče
talne keramike (nabav. vrednost 15€)
| Komplet s fugiranjem in stenskim zaključkom. | m2 | 2.4 |  | 0
VI. | SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Pleskanje in predhodno kitanje ometanih sten in stropov s
| poldisperzijsko barvo, dve roki v tonu po izbiri investitorja | m2 | 252.2 |  | 0
Opomba: pleskanje stropnih in stenskih montažnih oblog
zajeto v osnovnih postavkah
VII. | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | TLAKARSKA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in polaganje homogene antistatične PVC obloge deb. 2mm
za zelo močne obremenitve, z brezsmerno barvno strukturo,
kompletno s predhodno izravnavo podlage ter standardnimim
| Alu obstenskimi robnimi letvicami višine 8cm | m2 | 136.9 |  | 0
2. | Dobava in polaganje parketa, lepljen na cement. estrih,
deščice 10x30cm deb.3,5cm (les srednje trdote npr.javor)
komplet z brušenjem in trikratnem lakiranjem ter
| s standardnimi zaključnimi letvicami viš. 5 cm | m2 | 66.8 |  | 0
VIII. | SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
B.I. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
B.II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
B.III. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
B.IV. | STENSKE IN STROPNE OBLOGE |  |  |  | 0
B.V. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
B.VI. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
B.VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
B.VIII. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
B. | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0

## EI
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
2) | ELEKTRO INSTALACIJA
Svetilke komplet z veznim, pritrdilnim materialom, montažo in priklopom!
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJA
A. | SVETILKE |  |  |  | 0
B. | STIKALA |  |  |  | 0
C. | VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
D. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
E. | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
F. | OZEMLITEV IN STRELOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
G. | SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A. | SVETILKE
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Nadgradna stropna svetilka INTRA 5621, 230 V, IP44, do 100 W
| ( skladišče, kurilnica,..... ) | kos | 3 |  | 0
2 | Vgradna stropna svetilka 60×60 INTRA VIRGO TC-L 2G11 EB, 230 V, IP20, 2×55 W
| ( dvorana) | kos | 6 |  | 0
3 | Vgradna stropna svetilka 60x60 INTRA 106 OP TC-L 2G11 EB, 230V, IP20, 4×18 W
| (predprostor s stopniščem,... ) | kos | 1 |  | 0
4 | Nadgradna stropna svetilka 60x60 INTRA 216 OP T26 G13 EB, 230V, IP20, 4×18 W
| ( dvorana na odru, garderoba,... ) | kos | 4 |  | 0
5 | Vgradna stropna svetilka okrogla, INTRA NITOR RV - 0L 2×13 W EB TC-DE G24q-3, 230 V, IP20
| ( dvorana, sanitarije, avla, ... ) | kos | 23 |  | 0
6 | Nadgradna stenska svetilka INTRA 5650, 230 V, IP44, do 100 W
| ( stopnišče zadaj pri kurilnici,v zaodrju...) | kos | 9 |  | 0
7 | LED trak 18 W/1m
| ( dekorativni strop v dvorani...) | m | 24 |  | 0
8 | Tri kanalni krmilnik za LED trak 18 W | kos | 2 |  | 0
9 | Nadgradna svetilka INTRA MINUS C S2C 1×14 W T16 G5 EB anodised
| (Sanitarije, garderoba nad ljakom...) | kos | 5 |  | 0
10 | Nadgradna stenska svetilka INTRA WIZARD WA1 QR111 G53 1×100 W
| (V garderobi pri mizah...) | kos | 2 |  | 0
11 | Nadgradna stenska svetilka FAEBER WALL/1 1×18 W IP 65
| (Zunaj prd uhodno avlo...) | kos | 2 |  | 0
12 | Nadgradna stenska svetilka FAEBER tokovne tračnice PL 135.3×50 W, IP 40 (bele barve)
| (stena v avli...) | kos | 4 |  | 0
13 | Vgradna stenska svetilka INTRA ALICE TC-D G24d-3 MB 1×18 W
| (v zunanjem zidu...) | kos | 6 |  | 0
14 | Svetilka varnostne razsvetljave MENVIER STAR 11 W, 1h
| (po celotnem objektu...) | kos | 13 |  | 0
A. | SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 0
B. | STIKALA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Podometna stikala, 10/16 A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo,
drobnim, veznim in montažnim materialom, komplet
| enopolno | kos | 8 |  | 0
| menjalno | kos | 6 |  | 0
| enopolno z lučko | kos | 5 |  | 0
| Tipkalo z lučko | kos | 29 |  | 0
| Tipkalo gor dol | kos | 2 |  | 0
| Sobni termostat | kos | 2 |  | 0
| IR senzor | kos | 3 |  | 0
B. | SKUPAJ STIKALA |  |  |  | 0
C. | VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo
in pritrdilnim materialom, komplet:
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 19 |  | 0
2 | Vtičnice podometne s pokrovom, komplet z negorljivo instalacijsko dozo
in pritrdilnim materialom, komplet:
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 5 |  | 0
3 | Fiksni priključki, 230 V, 16 A, p/o - n/o, komplet z
| dozo in pritrdilnim in montažnim materialom, 1f, | kos | 7 |  | 0
4 | Fiksni priključki, 400 V, 16 A, p/o - n/o, komplet z
| dozo in pritrdilnim in montažnim materialom, 3f, | kos | 3 |  | 0
C. | SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
D. | VODOVNI MATERIAL
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Kabel uvlečen v instalacijske zaščitne cevi
| NYM 2×1,5 mm² | m | 150 |  | 0
| NYM-J 3×1,5 mm² | m | 730 |  | 0
| NYM-J 4×1,5 mm² | m | 150 |  | 0
| NYM-J 3×2,5 mm² | m | 600 |  | 0
| NYM-J 5×2,5 mm² | m | 100 |  | 0
| H07V-K 6 mm² | m | 90 |  | 0
| H07V-K 10 mm² | m | 130 |  | 0
| H07V-K 16 mm² | m | 40 |  | 0
2 | Doza za izenačitev potencialov DIP ( kot tip PS49 ),
| komplet z zbiralko, drobnim in veznim materialom | kos | 2 |  | 0
3 | Doza za izenačitev potencialov GIP ( kot tip PS49 ),
| komplet z zbiralko, drobnim in veznim materialom | kos | 1 |  | 0
4 | Nadometni instalacijski kanal
| Dim.: 17×17 mm | m | 30 |  | 0
5 | Nadometni instalacijski kanal
| Dim.: 30×20 mm | m | 30 |  | 0
6 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| I.C. Ø16-23 mm | m | 2100 |  | 0
7 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| RBT Ø 29 mm | m | 30 |  | 0
8 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| PN Ø13 mm | m | 50 |  | 0
9 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| PN Ø16 mm | m | 45 |  | 0
10 | Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij
| in tehnoloških porabnikov, ocena | ur | 9 |  | 0
11 | Priklop elementov avtomatike,
| komplet z funkcijskim preverjanjem delovanja | ur | 9 |  | 0
12 | Dobava in montaža temeljnega ozemljila - pocinkani valjanec FeZn 25×4 mm | m | 180 |  | 0
D. | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
E. | STIKALNI BLOKI
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Tipski podomeni stikalni blok glavni SB-G, izdelan kot tipski podometni stikalni blok,
Btichino E55/120I za vgradnjo min. 120 elementov: komplet z vgrajeno opremo, in povnimi vrati:
| Bremenski ločilnik, kot SV 340/3p | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik, kot PROTEC B | kos | 4 |  | 0
| FID 40 A/0,3 A | kos | 1 |  | 0
| C 16 A, 1p | kos | 10 |  | 0
| C 10 A, 1p | kos | 18 |  | 0
| C 6 A, 1p | kos | 1 |  | 0
| C 16 A, 3p | kos | 1 |  | 0
| C 20 A, 3p | kos | 1 |  | 0
| C 10 A, 3p | kos | 4 |  | 0
| kontaktor 230 V, 16 A (ventilacija sanitarije) | kos | 2 |  | 0
| kontaktor 400 V, 20 A (ventilacija dvorana) | kos | 1 |  | 0
| Časovni rele za vklop ventilacije (dvorana, sanitarije, garderoba) | kos | 3 |  | 0
| Drobni, vezni in montažni material - 10% | ocena | 1 |  | 0
2 | Kabelska priključno merilna omarica PMO, kot PMO 4 NG K ( PREBIL d.o.o. )
v skladu z zahtevami pristojne elektro službe, komplet z vgrajeno opremo:
| Trifazni števec delovne energije 5-85 A z dajalnikom impulzov (Landis Gyr s prigrajenim tarifnim odklopnikom) | kos | 1 |  | 0
| Varovalno podnožje, EFEN 100/3p | kos | 2 |  | 0
| Nožaste varovalke NHA 00 35 A | kos | 3 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik: kot PROTEC tip:A | kos | 3 |  | 0
| Drobni in vezni material, napisne ploščice - 10% | ocena | 1 |  | 0
E. | SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
F. | OZEMLITEV IN STRELOVODNE INŠTALACIJE
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
| Pocinkani valjanec Fe Zn 25×4 mm | m | 100 |  | 0
| Strelovodna žica Rf Ø8 mm | m | 75 |  | 0
| Merilne, križne sponke 60×60 mm | kos | 12 |  | 0
| Spojka RF-RF (za spajanje) | kos | 13 |  | 0
| Slemenski nosilci za RF žico | kos | 20 |  | 0
| Strešni nosilci za RF žico | kos | 30 |  | 0
| Zidni nosilci za RF žico | kos | 18 |  | 0
| Žlebne sponke | kos | 6 |  | 0
| Mehanska zaščita odvodov (L=1,8 m) | kos | 5 |  | 0
F. | SKUPAJ OZEMLITEV IN STRELOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
G. | OSTALA DELA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | MERITVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE | ocena | 1 |  | 0
2 | SPUŠČANJE V POGON | ocena | 1 |  | 0
3 | TRANSPORTNI STROŠKI | ocena | 1 |  | 0
4 | DROBNI MATERIAL | ocena | 1 |  | 0
5 | IZDELAVA CERTIFIKATOV POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ | ocena | 1 |  | 0
G. | SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0

## SI REK
OPERACIJA: | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
REKAPITULACIJA | STROJNE INSTALACIJE
post. | opis postavke | vrednost brez DDV
1.0 | ZUNANJI VODOVOD | 0
2.0 | NOTRANJI VODOVOD | 0
3.0 | OGREVANJE | 0
4.0 | SKLADIŠČENJE IN INSTALACIJA EL OLJA | 0
5.0 | PREZRAČEVANJE | 0
SKUPAJ |  | 0

## 1.0 ZV
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
1.0 | ZUNANJI VODOVOD
Pri vseh elementih je potrebno poleg dobave in montaže upoštevati tudi spojni in tesnilni material.
| REKAPITULACIJA ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | IZVEDBA PRIKLOPA
na obstoječ vodovod, vključno z:
* | zaustavitev delovanja primarnega vodovoda
* | izdelava priklopa na primarrni vodovod, z navrtnim zasunom d32 primernim za duktilne litine ter potrebnimi fazonskimi kosi
* | pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
Op: | dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda | kpl | 1 |  | 0
2 | CEVOVOD
visoke gostote PE-100 SDR11 za PN 16 bar, Cevi so izdelane v skladu standardom SIST ISO 4427 ter SIST EN 12201 skupaj z dodatkom za razrez
| d25 | m | 5 |  | 0
| d32 | m | 45 |  | 0
| T-spojka d32 | kos | 1 |  | 0
3 | ZAŠČITNA CEV
| hladne pitne sanitarne vode PE d50 | m | 20 |  | 0
4 | OPOZIRILNI TRAK
| s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase | m | 50 |  | 0
5 | OPREMA NOVEGA VODOMERNEGA JAŠKA
5.1 | PREHODNI KOS - SPOJKA
| d32/DN25 | kos | 2 |  | 0
5.2 | KROGELNA PIPA
za vodo, tesnili in vijaki, PN16, kratka izvedba, ohišje iz prešane medenine
| DN25 | kos | 2 |  | 0
| DN25-z izpustom | kos | 1 |  | 0
5.3 | ČISTILNI KOS
z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in tesnilnim materilaom.
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
5.4 | REDUKCIJE, FITINGI
| 1''-3/4'' | kos | 3 |  | 0
| 1''-1/2'' | kos | 1 |  | 0
5.5 | HORIZONTALNI HIŠNI VODOMER
Dobava in montaža s holendri, spojnim in tesnilnim materialom po zahtevah upravljalca vodovoda
Nazivni premer: DN20
Nazivni pretok: 2,5 m3/h
| Maks. pretok: 5 m3/h | kos | 1 |  | 0
5.6 | NEPOVRATNI VENTIL
iz medenine za PN16
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
5.7 | POLNILNO-PRAZNILNA PIPA
za vodo, PN16, ohišje iz prešane medenine
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
6 | TLAČNI PREIZKUS
| zunanjega vodovoda s tlakom p=12 bar z izdelavo zapisnika ter ob prisotnosti nadzornega organa | kpl | 1 |  | 0
7 | DEZINFEKCIJA
| in spiranje cevovodov za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom | kpl | 1 |  | 0
8 | GASILNI APARATI
| na prah (S-6) z ustreznimi certifikati in označitvami skladno z zasnovo požarne varnosti | kos | 7 |  | 0
9 | PRIPRAVLJALNA DELA
| zarisovanje, izmere in tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 12 bar ... | ocena | 1 |  | 0
10 | PREVOZ
| materiala na gradbišče in zavarovanje | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2.0 NV
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
2.0 | NOTRANJI VODOVOD
Pri vseh elementih je potrebno poleg dobave in montaže upoštevati tudi spojni in tesnilni material.
| REKAPITULACIJA NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | CEVOVOD
visoke gostote PE-100 SDR11 za PN 16 bar, Cevi so izdelane v skladu standardom SIST ISO 4427 ter SIST EN 12201 skupaj z dodatkom za razrez
| d32 | m | 10 |  | 0
2 | CEVOVODI
plastične cevi iz PP-R vodene v tlaku ali zidnih regah, za mrzlo pitno sanitarno vodo, izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 9 mm, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom, montaža s fuzijskim spajanjem
npr. | Aquatherm
| DN 20 (32x5,4) | m | 5 |  | 0
| DN 15 (25x4,2) | m | 25 |  | 0
3 | ODTOČNE KANALIZACIJSKE CEVI
in fitingi z tesnili, fazonskimi komadi z gumij tesnilom in spojnim materialom.
| Ø 110 | m | 4 |  | 0
| Ø 75 | m | 8 |  | 0
| Ø 50 | m | 20 |  | 0
| Ø 32 (odtok kondenza klimata) | m | 13 |  | 0
4 | ČISTILNI KOS
s tovarniško vgrajenim tesnilom
| Ø 75 | kos | 1 |  | 0
5 | TALNI SIFON
| z nastavljivim vtokom priključek DN50, odtok DN56/50, material PP, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm | kos | 2 |  | 0
6 | TLAČNI BOJLER
električni tlačni bojler, podpultna izvedba, možnostjo poljubne nastavitve teperature do 75 °C, komplet z varnodtnim ventilom
| V=10 l; P=2 kW | kos | 3 |  | 0
7 | OGLEDALO
| iz brušenega stekla, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid | kos | 5 |  | 0
8 | DRŽALO ZA BRISAČE
| kromirano, obojestransko vpeto s pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
9 | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR
| kromirano, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 3 |  | 0
10 | METLICA ZA WC
| z držalom za metlico, fiksna montaža | kos | 3 |  | 0
11 | KOŠ ZA SMETI
| s pokrovom, odpiranje z nožnim pritiskom | kos | 3 |  | 0
12 | DRŽALO ZA MILO
| iz kromiranega ohišja komplet s pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
13 | UMIVALNIK
sestoječ iz:
školjka iz sanitarnega porcelana vel. 510 x 445 mm
stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z fleksibilnima veznima cevkama in kotnima ventiloma s filtrom Ø15
sifon za umivalnik z odlivnim ventilom, s čepom in držalom
| npr.: Dolomite | kos | 5 |  | 0
14 | WC ŠKOLJKA
talna z vertikalnim odtokom, sestoječa iz:
školjka iz sanitarnega porcelana
sedežna deska
izplakovalni kotliček z odsesovalno garnituro in sprožilnim mehanizmom
gibka vezna cevka Ø15 mm
| kotni ventil s filtrom Ø15 mm | kos | 3 |  | 0
15 | PISOAR
sestoječ iz:
pisoarne školjke iz sanitarnega porcelana
skritega dotoka in odtoka vode, komplet z ventili in povezovalnim materialom
| npr.: Dolomite Badia | kos | 2 |  | 0
15 | BREZKONTAKTNO ELEKTRONSKO KRMILJENA NAPRAVA
za splakovanje pisoarjev, v kompaktni izvedbi
| za podometno montažo, senzor v krmilni napravi | kos | 2 |  | 0
17 | PODOMETNI ZAPORNI VENTIL
izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
18 | POLNILNO-PRAZNILNA PIPA
v kotlovnici vključno s spojnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
19 | DEZINFEKCIJA
| cevi mrzle in tople vode komplet z zapisnikom in potrdilom odgovorne inštitucije | kpl | 1 |  | 0
20 | TLAČNI PREIZKUS
| s hladno vodo p=12 bar, komplet z izdelavo zapisnika ter ob prisotnosti nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
21 | GRADBENA POMOČ
| instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | ocena | 1 |  | 0
22 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | ocena | 1 |  | 0
23 | PREVOZ in ZAVAROVANJE
| materiala na gradbišče | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3.0 OG
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
3.0 | OGREVANJE
Pri vseh elementih je potrebno poleg dobave in montaže upoštevati tudi spojni in tesnilni material.
| REKAPITULACIJA OGREVANJE |  |  |  | 0
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | KOTEL NA EL. OLJE
Dobava in montaža toplovodnega kotla za kurjenje z ekstra lahkim kurilnim oljem za centralno ogrevanje s toplo vodo (70-50°C), komplet z gorilnikom, izolacijskim plaščem, čistilnim priborom in pripadajočo opremo:
delovni termostat
varnostni termostat
manometer
termometer
npr. | proizvod: VIESSMANN
tip: VITOLA 200
| Q= 33 kW | kpl | 1 |  | 0
2 | KOTLOVSKA AVTOMATIKA
elektronska kotlovna regulacija za vodenje kotla in tokokrogov v odvisnosti od zunanje temperature skupaj s tipali in povezovalnim in montažnim materialom
| senzor zunanje temperature | kos | 1
| tipalo kotlovne vode | kos | 1
| regulator temperature | kos | 1
| priključnica | kos | 1
npr.: | proizvod: VIESSMANN
| tip: VITOTRONIC 200 | kpl | 1 |  | 0
3 | DIMNICA
izdelana iz kotlovske pločevine, komplet z loki, dušilno loputo in čistilno odprtino
| fi 130 | m | 2 |  | 0
4 | VZMETNI VARNOSTNI VENTIL
nastavljen na 3,0 bar nadtlaka s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
5 | ZAPRTA EKSPANZIJSKA POSODA
membranskega tipa, izdelane skladno z DIN 4807-3
Vk= 30 l
| p=1 - 1,5 bar | kos | 1 |  | 0
6 | KROGELNI VENTIL
za toplo vodo t=70 °C,PN 6, z notranjim navojem,ročico, vključno spojni in tesnilni material.
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 6 |  | 0
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
7 | PROTIPOVRATNI VENTIL
z notranjim navojnimi priključki, vodoravna ali navpična montaža, okrov iz medi s kovinsko zatesnitvijo, PN6
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
8 | ČISTILNI KOS
z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
9 | DUŠILNO-REGULACIJSKI VENTIL
za hidravlično uravnoteženje posameznih vej, z notranjim navojem, vključno spojni in tesnilni material.
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
10 | ODZRAČEVALNI LONEC
| Volumna 2 l, izdelan iz jeklene cevi DN100 z zaporno pipo in podaljšnimi cevovodi za možnost izpusta zraka | kos | 3 |  | 0
11 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
| vključno z ventilom DN 10 | kos | 4 |  | 0
12 | TERMOMETER
| s kazalcem, merilni element bimetal, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okova 80 mm, merilno območje t= 0-120° | kos | 6 |  | 0
13 | MANOMETER
| vzmetni cevni, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premera 80 mm, priključek od zadaj | kos | 6 |  | 0
14 | RAZDELILEC
| Razdelilnik oz. zbiralnik, opremljen s priključki po shemi kotlarne DN80 | kos | 2 |  | 0
15 | POLNILNO PRAZNILNA PIPA
z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okov iz medi, PN10
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
16 | OBTOČNA ČRPALKA
z notranjim navojem, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom.
npr. | proizvod: IMP
tip: GHN 25/65-130
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
tip: GHN 15/65-130
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
17 | FUNKCIONALNA SHEMA KOTLARNE
| z navodili za obratovanje in vzdrževanje naprav, kot svetlobna kopija vložena v okvir, zastekljena in pritrjena na steno | kos | 1 |  | 0
18 | NAPISNE PLOŠČICE
| za označbe cevovodov v kotlovnici | kpl | 1 |  | 0
19 | ZAGON IN AVTOMATIKE TER MERITVE KOTLA
| s strani pooblaščenega izvajalca | kos | 1 |  | 0
20 | PREGLED IN ZAPISNIK O DELOVANJU DIMOVODNE TULJAVE
| s strani pooblaščenega izvajalca | kos | 1 |  | 0
21 | JEKLENE CEVI
vključno s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje težkih šivnih navojnih cevi po DIN 2440, spajanje z varjenjem
| DN 40 | m | 8 |  | 0
| DN 25 | m | 106 |  | 0
| DN 20 | m | 8 |  | 0
| DN 15 | m | 30 |  | 0
| DN 10 | m | 18 |  | 0
22 | IZOLACIJA
cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 19 mm za toplo vodo T=70/50 °C
za cevi z nazivnim premerom :
| DN 40 | m | 8 |  | 0
| DN 25 | m | 106 |  | 0
| DN 20 | m | 8 |  | 0
| DN 15 | m | 30 |  | 0
| DN 10 | m | 18 |  | 0
23 | PLESKANJE
| cevovodov in konzol dvakrat z osnovnim premazom, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 22 |  | 0
24 | PROFILNO JEKLO
| za podpore in obešala, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 25 |  | 0
25 | RAZDELILEC-PODOMETNI
predsestavljen razdelilec za distribucijo ogrevalne vode na radiatorje, izdelan iz medenine, s priključno matico 1", z odzračevalnimi pipicami ter zapornimi ventili na dovodu in povratku ter euro spojkami za spajanje večplastnih cevi.
npr: | Uponor razdelilec H 8 odcepov | kos | 1 |  | 0
26 | OMARICA ZA RAZDELILCE - PODOMETNA
izdelana iz pocinkane pločevine, nastavljiva po globini in po višini
npr: | Uponor širina 680 mm (20.020.904) | kos | 1 |  | 0
27 | PREDIZOLIRANE VEČPLASTNE CEVI
100 % difuzijsko tesne sestavljene iz PE-RT, veznega sloja ter vzdolžno prekrivno varjene aluminijaste folije s certifikatom DVGW, z debelino izolacije 9 mm iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo
| 16 x 2 | m | 110 |  | 0
| 14 x 2 | m | 42 |  | 0
28 | STENSKI TERMOSTAT
| s tedenskim programom obratovanja skupaj z montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
29 | RADIATORJI
Jekleni maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, radiatorji so zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo. Radiatorji imajo spodnji priključek, komplet z termostatskimi ventili za dvocevni sistem, euro spojkami, konzolami za montažo ter odzračevalnimi pipicami.
npr. | 22 VK 900/1200 | kos | 4 |  | 0
| 22 VK 900/600 | kos | 2 |  | 0
| 22 VK 900/800 | kos | 2 |  | 0
30 | RADIATORJI
Jekleni maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, radiatorji so zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo. Radiatorji imajo KLASIČEN priključek, komplet z termostatskimi ventili za dvocevni sistem, konzolami za montažo ter odzračevalnimi pipicami.
| 22-900/1600 | kos | 1 |  | 0
| 22-900/800 | kos | 2 |  | 0
31 | MONTAŽA
| montaža radiatorjev, raznos in postavitev | kos | 11 |  | 0
32 | DEMONTAŽA RADIATORJEV
| in ponovna montaža z zamenjavo tesnil | kos | 11 |  | 0
33 | TERMOSTATSKA GLAVA
| z vgrajenim tipalom, ojačana izvedba za javne prostore, s protizmrzovalno zaščito, omejavanje in blokiranje nastavitve, montaža z imbus ključem | kos | 11 |  | 0
34 | ROZETE
dvodelne, plastične za cev:
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN10 | kos | 2 |  | 0
| 16 x 2 | kos | 4 |  | 0
| 14 x 2 | kos | 4 |  | 0
35 | TLAČNI PREIZKUS
| tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak =1,3x kratni delovni tlak, vključno s čepi in priključki z izdelavo zapisnika ob pristojnosti nadzornega organa | kpl | 1 |  | 0
36 | GRADBENA POMOČ
| instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | ocena | 1 |  | 0
37 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | ocena | 1 |  | 0
38 | PREVOZ in ZAVAROVANJE
| materiala na gradbišče | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0

## 4.0 SG
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
4.0 | SKLADIŠČENJE IN INSTALACIJA EL OLJA
Pri vseh elementih je potrebno poleg dobave in montaže upoštevati tudi spojni in tesnilni material.
| REKAPITULACIJA SKLADIŠČENJE IN INSTALACIJA EL OLJA |  |  |  | 0
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | KROGELNA PIPA
z notranjim navojem, komplet s spojkama za bakreno cev Cu Ø12x1 mm, za EL olje
| Ø15 mm | kos | 2 |  | 0
2 | BAKRENA CEV
za EL olje izdelane po JUS C.D5.501 komplet s Cu spojkami
| Cu Ø12x1 mm | m | 12 |  | 0
3 | KANAL
negorljiv, za položitev in zaščito bakrenih cevi
| vel 150x50 | m | 6 |  | 0
4 | CISTERNA ZA OLJE
dvoplaščna, izdelana iz pihanega material HDPE, dimenzij 780 x 980 x 1960 z visoko stabilnostjo in protipožarno zaščito, komplet z atesti in certifikati
V = 1000 l
npr. | Rotex Variosafe | kos | 3 |  | 0
5 | OPREMA CISTERN
komplet s tesnilnim materialom, sestoječa iz:
osnovni pribor ANK, ki zajema odvzemno armaturo, priključne dele , montažni ključ, merilnik nivoja polnjenja, navodila za transport in montažo
spojni komplet B2 vključno z napeljavami za spajanje, odvzem, polnjenje in odzračevanje vključno z tesnili
R1/2" - oljni filter s protipovratnim ventilom, hitrozapornim ventilom, držalom in redukcijskimi vstavki
| priključek za dovodni in povratni vod z redukcijskimi vstavki Ø40 | kpl | 1 |  | 0
6 | VREČA S PRAHOM
za posip pri morebitnem izlitju olja
proizvod: OILDRIL (Chen-Sorb)
tip: III R
| m= 10 kg | kos | 1 |  | 0
7 | GRADBENA POMOČ
| instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | ocena | 1 |  | 0
8 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | ocena | 1 |  | 0
9 | PREVOZ in ZAVAROVANJE
| materiala na gradbišče | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ SKLADIŠČENJE GORIVA: |  |  |  | 0

## 5.0 VE
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
PREZRAČEVANJE
Pri vseh elementih je potrebno poleg dobave in montaže upoštevati tudi spojni in tesnilni material.
5.0 | REKAPITULACIJA PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | KLIMAT
za dovod in odvod zraka sestavljen iz:
ventilatorji z ECM motorjem
ploščni izmenjevalnik toplote
by-pass
vodni grelnik Q=16 kW
filter G4 2x
zaporne žaluzije za zrak
elastični priključki 4x
sifon za kondenz
kovinski podstavek naprave
qdo=4200 m3/h, dp=350 Pa
qod=4200 m3/h, dp=345 Pa
Pel=4500 W, U=3f/400V/50 Hz
npr: | ProVENT Duplex-K 6000
talna montaža, izvedba 41
| s hidravlično postajo R-TPO (reg. ventilom, črpalko, zapornimi ventili..) | kpl | 1 |  | 0
2 | REGULACIJA KLIMATA
z vso opremo (servopogoni, regulacijsko omarico, krmilnim panelom, sobnim korektorjem, ventili, temp. senzorji…), z električnim ožičenjem klimata in zagonom pooblaščenega serviserja.
npr: | ProVENT | kpl | 1 |  | 0
3 | DUŠILEC ZVOKA
za dušenje šuma ventilatorja iz pocinkane pločevine z dušilnimi kulisami polnjenimi z negorljivim absorbcijskim materialom.
npr: | priozvod: IMP Klima
| tip: DZ-1, d=100, 500x400x1000 | kos | 1 |  | 0
| tip: DZ-1, d=100, 500x250x1000 | kos | 2 |  | 0
4 | DOVODNI DIFUZORJI
za dovod zraka v dvorano, z nastavljivo razporeditvijo usmernikov, možnost regulacije v priključku, penastim tesnilom. Difuzorji so komplet s komoro, regulacijsko loputo, priključek z vrha ter ustrezno pobarvani v skladu z notranjo opremo dvorane oz. stropom. Oblika maske mora biti prilagojena stropu ter jo izbere investitor/arhitekt.
npr: | IMP KLIMA
| OD-9 /Z/V/M/ vel. 500 | kos | 10 |  | 0
5 | ODVODNI DIFUZORJI
za odvod zraka iz dvorane, s fiksnim difuzijskim obročom, vijačna pritrditev po obodu, penastim tesnilom. Difuzorji so komplet s komoro, regulacijsko loputo, priključek z vrha ter ustrezno pobarvani v skladu z notranjo opremo dvorane oz. stropom.
npr: | IMP KLIMA
| KD-1A/A/V/M vel. 6 | kos | 4 |  | 0
6 | PREZRAČEVALNA REŠETKA
izdelana iz vlečenih aluminijastih profilov in galvansko zaščitena za zajem svežega in odvod zavrženega zraka, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom za montažo
npr: | IMP KLIMA
| AZR-4 600x400 | kos | 2 |  | 0
| AZR-4 500x400 | kos | 2 |  | 0
7 | POŽARNI PREZRAČEVALNI VENTILI
Požarni ventil za dovod in odvod zraka za prezračevanje kotlovnice, izdelan iz jeklenega okvirja z ognjevarno oblogo, požarne odpornosti 90 min, z vgrajenim talilnim vložkom in zaporno vzmetjo, z vsem montažnim materialom in montažo na v steno. Postavka vključuje tudi zaščitno mrežico na drugi strani.
| PPV-2 Ø160 | kos | 2 |  | 0
8 | PREZRAČEVALNI VENTILI
za odvod zraka skupaj s spojnim delom za montažo na kanal, izdelan iz pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža ventila in pomičnega krožnika
npr: | IMP KLIMA
| PV-1 Ø125 | kos | 9 |  | 0
9 | ODVODNI VENTILATOR
v zvočno izoliranem ohišju, enohitrostni, kanalske izvedbe, skupaj z montažnim in spojnim materialom
npr. | Proizvod: SYSTEMAIR
Tip: KVKE 125
q=195 m3/h, dp=200 Pa
N=72 W, U=230 V
Dodatna oprema:
petstopenjski regulator hitrosti
elastični priključek Ø 125 - 2x
| protipovratna loputa RSK 125 | kpl | 1 |  | 0
10 | ODVODNI VENTILATOR
v zvočno izoliranem ohišju, enohitrostni, kanalske izvedbe, skupaj z montažnim in spojnim materialom
npr. | Proizvod: SYSTEMAIR
Tip: KVKE 1160
q=270 m3/h, dp=200 Pa
N=97 W, U=230 V
Dodatna oprema:
petstopenjski regulator hitrosti
elastični priključek Ø 160 - 2x
| protipovratna loputa RSK 1160 | kpl | 1 |  | 0
11 | ALUMINIJASTA VRATNA REŠETKA:
za izenačevanje tlakov med prostori Sestavlajo jo:
nosilni okvir in protiokvir
kapličasto oblikovane lamele
Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | IMP KLIMA
tip AR-4P
| dim.: 425x325 | kos | 3 |  | 0
12 | FLEKSIBILNE CEVI
toplotno in zvočno izolirane, okrogle, za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov
| Ø315 | m | 10 |  | 0
| Ø250 | m | 25 |  | 0
13 | ZRAČNI KANALI
| pravokotne oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavnimi deli, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. | kg | 850 |  | 0
14 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV
| Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih prezračevalnih kanalov dvorane s samougasljivo in parozaporno izolacijo debeline d=19 mm, požarna odpornost C-s3 po SIST EN 13501-1 | m2 | 80 |  | 0
15 | ZRAČNI KANALI - SPIRO
okrogle oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| Ø125 | m | 8 |  | 0
| Ø150 | m | 8 |  | 0
| Ø160 | m | 18 |  | 0
16 | STREŠNA KAPA
| Ø150 | kos | 1 |  | 0
| Ø160 | kos | 1 |  | 0
17 | NASTAVITEV PREZRAČEVALNIH KOLIČIN
| na posameznih distribucijskih elementih vključno z izdelavo zapisnika pooblaščenih izvajalcev | kos | 1 |  | 0
18 | GRADBENA POMOČ
| instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | ocena | 1 |  | 0
19 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | ocena | 1 |  | 0
20 | PREVOZ in ZAVAROVANJE
| materiala na gradbišče | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## Oprema
OPERACIJA: |  | KULTURNI DOM V LIGU
NAROČNIK: |  | OBČINA KANAL, Trg svobode 23, 5213 Kanal
4) | OPREMA
Dimmer je lociran v sobi 4 v rack omari, cca 20HE višine, kjer se nahaja tudi avdio ojačevalec. Dovod za dimmer naj bo vsaj 5x6mm2. Na dimmer bo priključeno do 16 reflektorjev skupne moči 14.5kW, kar je cca 22A po fazi. Ojačevalec za zvok je priključen na eno fazo, poraba ne presega 10A. Važno je, da bo vtičnica za avdio mikser v zaodrju in v dvorani na isti fazi, v nasprotnem primeru bo zvok pomešan z brumom. Od dimmerja do vsakega reflektorja se poveže kabel 3x1.5mm2, od ojačevalca do zvočnih omar pa 2x2.5mm2. Krmilni kabel za scensko razsvetljavo je DMX kabel 2x.0,5mm2 z oklopom in je povezan do stenskih priključkov v zaodrju in v dvorani. Krmilni kabel za ojačevalec je dvokanalni mikrofonski balansiran kabel. Za mikrofone in aktivne avdio monitorje na odru pa priključna omarica z XLR konektorji, ki je do stenskih priključkov v dvorani povezana z multikor mikrofonskim kablom (12 balansiranih linij)
REKAPITULACIJA OPREMA
A. | SCENSKA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
B. | OPREMA ZA ZVOK |  |  |  | 0
C. | ZAVESE |  |  |  | 0
D. | VIDEO OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A. | SCENSKA RAZSVETLJAVA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Reflektor asimetrično korito 1kw s senčili | kos | 4 |  | 0
2 | Reflektor plankonveksni PC 1kW s senčili | kos | 6 |  | 0
3 | Profilni reflektor 25/50 stopinj 750W | kos | 6 |  | 0
4 | LED RGB scensko svetilo 60W DMX | kos | 6 |  | 0
5 | Dimmer 12x10A dmx | kos | 1 |  | 0
6 | Konektorji, žarnice, kljuke, varnostne vrvice | kpl | 1 |  | 0
7 | Mikser 2x24 kanalov s pomini kos 1 | kos | 1 |  | 0
8 | Kablaža in montaža | komplet | 1 |  | 0
9 | Rack omara | kos | 1 |  | 0
A. | SKUPAJ SCENSKA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
B. | OPREMA ZA ZVOK
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Zvočna omara 500W, dvosistemska | kos | 2 |  | 0
2 | Ojačevalec 2x500W | kos | 1 |  | 0
3 | Mikser za zvok 12 kanalni z efekti | kos | 1 |  | 0
4 | Brezžični ročni mikrofon ročni in naglavni | komplet | 2 |  | 0
5 | Dinamični mikrofon | kos | 2 |  | 0
6 | Kondenzatorski mikrofon | kos | 2 |  | 0
7 | Aktivni monitor 300W | kos | 2 |  | 0
8 | CD MP3 USB predvajalnik (profi) | kos | 1 |  | 0
9 | Kablaža in priključki | komplet | 1 |  | 0
10 | Montaža, konzole | kos | 1 |  | 0
B. | SKUPAJ OPREMA ZA ZVOK |  |  |  | 0
C. | ZAVESE
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Glavna motorizirana zavesa 610x 300cm s horizontalnim odpiranjem.
Žametna negorljiva zavesa s 80% naborom, podložena in obtežena, sešita iz dveh delov, da se na sredini prekrivata za 50cm, dvojna tirnica z vozički, 3F motor, elektro omarica s komandami, montaža in kablaža
Zadnje stranske zavese, sofite, noge-ulice, negorljive zavese za zakrivanje
| v zaodrju | komplet | 1 |  | 0
Motorizacija odpiranja s tračnicami
C. | SKUPAJ ZAVESE |  |  |  | 0
D. | VIDEO OPREMA
post. | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1 | Videoprojekcijsko motorizirano platno 4x3m | kos | 1 |  | 0
2 | Videoprojektor 4000 lumnov | kos | 1 |  | 0
3 | Voziček za projektor | kos | 1 |  | 0
4 | Kablaža in montaža | komplet | 1 |  | 0
D. | SKUPAJ VIDEO OPREMA |  |  |  | 0