Odgovor na vprašanje št. 4 z dne 16.04.2010

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

V opisih so navedene PVC cevi in jaški kot so mapikan, vendar so mapikan cevi PE. Katere cevi upoštevamo pri kalkulaciji?

ODGOVOR:

Projektant je podal naslednji odgovor:

Za cevi in jaške pa se s popisi naslanjam na projektirane cevi in jaške, vendar se res teh skoraj ne uporablja ( star projekt ) zato sem pripisal ali ustrezne, tako da lahko ponudijo PVC cevi in jaške PEHD, ali ustrezne, jaški v popisu so predvideni taki da imajo že tipsko redukcijo izvedeno, zato ne predlagam poliesterskih, ker je potem redukcijo izvajati posebej ampak se le ta ne bo priznavala posebej !