Odgovor na vprašanje št. 5 z dne 16.04.2010

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali je pri ponavljajočih postavkah  "Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8 mm. Poraba peska do 0,15 m3/m1 cevi pravilna enota m2 ali m1?

ODGOVOR:

Podatek in enota mere za posteljico so pravi, saj se vidi da so tekoči metri trase večji, kar je razvidno iz zakoličbe.