## Sheet1
PROJEKTANTSKI POPIS - NEUPRAVIČENI STROŠKI - VRTEC DESKLE
1. ENERGETSKA SANACIJA RAZSVETLJAVE
Komplet dobava, montaža, priklop, skladiščenje, transport, drobni pritrdilni in obešalni material, sijalke
1. | Stropna linijska svetilka kot npr.: Siteco SiLUETTE 5MJ231D1Q 1xT16 35W - 830, EVG-multiwatt, DALI izvedba, IP50, z opalno difuzorsko optiko, bele barve | kos | 36 | 0 | 0
2. | Stropna linijska svetilka kot npr.: Siteco SiLUETTE 5MJ23171H 1xT16 28W, EVG, izvedba multiwatt, IP50, z opalno difuzorsko optiko, bele barve | kos | 4 | 0 | 0
3. | Stropna svetilka kot npr.: Siteco Lunis 5LR11471VA61 1xTC-TEL 26W GX24q-3, EVG - Multiwatt, bele barve, komplet steklo IP44 5LR95163EB IP44 | kos | 35 | 0 | 0
4. | Stenska svetilka IP44, kot npr.: Siteco Europlex TC 5MD11371G z izbočenim opalnim pokrovom, 1xTC-DEL 18W G24q-2, EVG | kos | 6 | 0 | 0
5. | Stropna zasilna svetilka z AKU 1h autonomije kot npr.: Menvier Star, bele barve
| - svetilka 1x8W | kos | 16 | 0 | 0
| - svetilka 1x11W | kos | 6 | 0 | 0
6. | Krmiljenje razsvetljave za posamezno igralnico s sledečo opremo:
- | vhodno/izhodna enota za tipkalo Siteco 5LZ914008, DALI Multi 914, vmesnik za tipkala, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v dozi stikala, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, 1 x vhod za tipkala, 1 x vhod za tipkala, 1 x vhod za tipkala, 1 x vhod za tipkala, 1 x DALI | kos | 6 | 0 | 0
- | DALI senzor z napajalnikom in IR sprejemnikom (vgradne izvedbe) Siteco 5LZ 914002 - DALI Multi 914, multisenzor, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v vmesni stropni odprtini, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, napetost: 100..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x javljalnik gibanja, 1 x izbirno stikalo, 1 x svetlobno tipalo, 1 x IR-signal, 1 x DALI, 1 x komunikacijski vmesnik, | kos | 6 | 0 | 0
- | lonček za nadgradno montažo senzorja Siteco 5LZ914003 | kos | 6 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža piktogramov za označbo evakuacijske poti, komplet plexi steklo ter viseči in pritrdilni material | kos | 18 | 0 | 0
8. | Demontaža obstoječih svetilk, soritranje materiala ter odvoz na deponijo ali skladišče | kos | 103 | 0 | 0
9. | Izvedba spoja na kablu demontirane svetilke (v prostorih kjer se vgradi manjše število svetilk), komplet izolirni in priključni material, zatesnitev spoja | kos | 35 | 0 | 0
10. | Dobava, montaža in priklop inštalacijskega materiala za premostitev razdalj zaradi prestavitve svetilk izven obstoječe postavitve, komplet demontaža obstoječih kablov v igralnicah in položitev obstoječih kablov na hodnikih v PVC kanal, komplet pritrdilni in spojni material:
- | kabel NPI 3x2,5mm2 | m | 18 | 0 | 0
- | kabel NPI 5x1,5mm2 | m | 162 | 0 | 0
- | kabel NPI 3x1,5mm2 | m | 180 | 0 | 0
- | kabel NPI 2x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
- | kabel JY(St)Y 4x2x0,8mm2 | m | 75 | 0 | 0
- | kabel FG70R 5Gx6mm2 | m | 43 | 0 | 0
- | kabel FG70R 5Gx10mm2 | m | 23 | 0 | 0
- | PVC kanal NIK-3 (30x30mm) | m | 220 | 0 | 0
- | PVC kanal NIK-6 (60x40mm) | m | 20 | 0 | 0
- | p/o stikalo navadno z lučko, 10A, bele barve, gewiss | kos | 6 | 0 | 0
- | p/o tipka navadna, 10A, bele barve, gewiss | kos | 12 | 0 | 0
- | RFS cev fi 16mm (sive barve), komplet pritrdilni mat. | m | 235 | 0 | 0
- | PVC pešel cev fi 16mm, komplet objemke | m | 14 | 0 | 0
- | PVC pešel cev fi 40mm, komplet objemke | m | 14 | 0 | 0
11. | Označitev zasilnih svetilk z ustreznimi oznakami - rdeč napis na beli podlagi, oznaka razdelilca/številka tokokroga/zaporedna številka svetilke | kos | 22 | 0 | 0
12. | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene osebe, potrdilo o pregledu | kos | 1 | 0 | 0
13. | Prestavitev obstoječih stikal na nove pozicije zaradi nove opreme garderob, komplet dobava in montaža novih stikal (izmenično, navadno, bele barve, gewiss system) | kos | 8 | 0 | 0
14. | Predelava obstoječega razdelilca, dograditev inštalacijskih odklopnikov C32A-3P (2kos), odklop in demontaža obstoječih FID stikal, zamenjava glavnega stikala z novim nizkonapetostnim kompaktnim odklopnikom z diferenčno zaščito tip ETI EB2R 125/4L 125A-4P z vgrajeno diferenčno zaščito (nastavljivo) 30mA ter priklop obstoječega napajalnega kabla 35mm2, komplet preureditev razdelilca, nova razporeditev glavnega stikala, dobava in vgradnja kontaktorja 3P-16A, 230V (2kos) | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Ustrezna predelava obstoječe električe inštalacije zaradi energetske sanacije razsvetljave, komplet priključni in izolirni material, pokrovi razvodnih doz, p/o razvodne doze, označbe, demontaža obstoječih TV anten, montaža vertikalnih pocinkanih zaščitnih profilov na obstoječih strelovodnih odvodih in montaža objemk za odtočne cevi, izvedba delne sanacije strelovoda na strehi z valjancem Fe/Zn 20x3mm, ki se jih postavi na PVC ali betonske kocke, premostitve strelovodnih odvod na strelovodne lovilce na strehi zaradi izvedbe ovoja stavbe | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Meritve električne inštalacije zaradi predelave in nadgradnje električne inštalacije in meritve strelovodne inštalacije, izpis merilnega protokola za vse tokokroge in strelovodno inštalacijo | kos | 1 |  | 0
17. | Nepredvidena dela zaradi navezave na obstoječo inštalacijo - po dejanskem stanju na terenu, po vpisu v gradbeni dnevnih in potrditvi nadzornika ali projektanta električnih inštalacij | % | 4 |  | 0
18. | Drobni material, manipulativni stroški | % | 2 |  | 0
19. | Pripravljalna in zaključna dela | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ ENERGETSKA SANACIJA RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV |  |  |  | 0