## Popis del
Obrazec št. 15 - popis del
Obrazec predračuna je obvezni sestavni del ponudbe.
Popis del ponudnik izpolni v excel datoteki ter ga natisnjenega , podpisanega in žigosanega v PDF obliki priloži k ponudbi. Ponudnik priloži tudi izpolnjen popis del v excel datoteki.
Excelova dadoteka služi kot pripomoček naročniku za kontrolo ponudbe, v primeru razhajanj med pdf obliko in excel obliko je merodajna pdf oblika.
Ponudnik obvezno izračuna in vpisuje cene na dve decimalni mesti.
Pri izračunu cen mora ponudnik upoštevati tehnične specifikacije, zahteve v zvezi z izračunom cen, ki so navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, opis postavk, predvidene količine in enote mere in ostale zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Za pravilnost izračunov v obrazcu predračuna je odgovoren izključno ponudnik sam.
OBVEZNA PRILOGA SO KALKULATIVNE OSNOVE:
Režijski cenik za delovno silo
Režijski cenik za material
Režijski cenik za opremo, stroje in naprave

## Rekapitulacija
Obrazec št. 15 - Popis del
Vodovod Višji Dol - Hoje
REKAPITULACIJA
1. | ODSEK VODOVODA: VIŠJI DOL - HOJE |  | 0
| VSOTA: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
Kraj:
Datum:
|  | žig | Podpis odgovorne osebe

## Višji Dol-Hoje
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
REKAPITULACIJA
ODSEK VODOVODA: VIŠJI DOL - HOJE
A. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
C. | SIGNALIZACIJA IN OPREMA: |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA: |  |  | 0
E. | MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL: |  |  | 0
| SKUPAJ CEVOVODI: |  |  | 0
F. | SKUPAJ JAŠKI: |  |  | 0
F 1. | JAŠEK 7: (jašek zračnik) |  |  | 0
160cm x 200cm
F 2. | JAŠEK 8: (jašek blatnik) |  |  | 0
160cm x 200cm
F 3. | JAŠEK 9: (jašek zračnik) |  |  | 0
160cm x 200cm
F 4. | JAŠEK 10: (jašek blatnik) |  |  | 0
160cm x 200cm
F 5. | JAŠEK 11: (jašek zračnik) |  |  | 0
160cm x 200cm
F 6. | JAŠEK 13: (jašek blatnik) |  |  | 0
160cm x 200cm
| NEPREDVIDENA DELA (5% vrednosti) |  |  | 0
| VSOTA: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
Pri popisu za cevovode vodovoda je treba biti pozoren na to, da popis obsega gradbena, zemeljska in ostala dela kompletno za vse vodovodne elemente predvidene v tem projektu. Vodovodne naprave, ki so predvidene v tem predračunu se lahko izdelujejo samostojno in neodvisno od drugih komunalnih naprav in drugih del. Priporočamo pa, da se vodovodne naprave izdelujejo istočasno, kot vse ostale komunalne naprave! V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih.
A. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Zakoličba trase cevovoda in praznotokov, postavitev vseh potrebnih gradbenih profilov in višin in nijhovo zavarovanje. V zakoličbah so upoštevane tudi prestavitve kanalizacije, elektrike in drugih kablovodov.
| m1 | 1179 |  | 0
2. | Priprava in organizacija gradbišča; izdelava varnostnega načrta, izdelava varnostnega načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom; ureditev gradbišča v skladu z načrtom (po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje); izdelava tabel za časa gradnje, za označitev gradbišča, na katerem so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, nazivi in funkcija oseb ter ostali podatki.
| kom | 1 |  | 0
3. | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in pridobitev soglasij upravljavcev cest za izvedbo začasne prometne ureditve. Upoštevati je treba vse stroške pridobivanja dovoljenj za zaporo in druge stroške upravnega postopka, ki jih mora opraviti izvajalec. Za zapore cest je predvideti tudi objave v sredstvih javnega obveščanja.
| kom | 1 |  | 0
4. | Dobava/najem vse potrebne začasne prometne signalizacije, postavitev, vzdrževanje v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve. Po končanih delih mora biti vzpostavljeno prvotno stanje
| kom | 1 |  | 0
5. | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.
| ura | 40 |  | 0
6. | Priprava deponije za vodovodni material (cevi fazone itd.) in druge deponije. Vključeno je iskanje soglasji, plačilo odškodnine, izvedba deponije, dostopi do nje in vsi ostali postopki potrebni za začasno deponijo.
| m2 | 50 |  | 0
7. | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (Telekom, elektrika, vodovod, kanalizacija itd) in označitev na terenu. Točno lokacijo določijo vzdrževalci in/ali lastniki posameznega komunalnega voda. Pri določevanju lege posameznega komunalnega voda mora biti prisoten vodja nadzora in odgovorni vodja del. Delo obsega pisanje zapisnika, izvedbo potrebnih sondažnih izkopov na terenu, označevanje posameznega komunalnega voda, zavarovanje označitve in druga potrebna opravila.
| m1 | 30 |  | 0
8. | Odstranitev obstoječih ograj. Vse komplet z demontažo, odvoz v začasno deponijo in ponovno montažo (vse komplet).
| m1 | 20 |  | 0
9. | Posek grmovja in dreves na trasi cevovoda. Grmovje je treba znositi na kupe in ga sežgati. Drevesa je potrebno po poseku razžagati na dolžino 4 m in prepeljati do ceste, ki je v oddaljenosti do 200 m. Nato jih odpeljati v prodajo ali na drugo deponijo. Veje posekanih dreves je potrebno zažgati.
| m2 | 500 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih in zasipnih materialov se obračunavajo po prostorninah v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela pa se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju s potrebno zbitostjo. Pri zasipavanju kanala na zmontirani cevovod je treba upoštevati tudi komprimiranje pripeljanega materiala izven gradbišča s katerim se zasipava jarek (na primer tampon, pesek, beton itd). Ne gleda na to kakšen material je
uporabljan za zasip, je potrebno zadnji sloj utrditi do takšne zbitosti, da je njegova nosilnost najmanj 80 Mpa. Tampon (pod asfaltom) mora imeti nosilnost vsaj 100 Mpa. Nosilnost je treba potrditi z dinamično ploščo. V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih za jaške. Na tak pripravljen zadnji sloj (to je planum spodnjega ustroja) je možno izvesti makadamsko, asfaltno ali drugo utrditev. V kolikor je zasip izveden v neprometnih površinah, mora biti nosilnost zadnjega sloja najmanj 30 Mpa.
V ceni je potrebno upoštevati stroške odvoza in odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji, plačilo takse za odlaganje in pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza viškov materiala je stvar izvajalca del. Vsi izračuni so upoštevani in se obračunavajo brez razrahljivosti v potrebni zbitosti ali v raščenem stanju.
1. | Rezanje asfalta debeline do 10 cm.
| m1 | 320 |  | 0
2. | Strojno rušenje asfaltnega vozišča debeline do 10 cm z odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo s poravnavo vseh stroškov. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeno deponijo, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki dokazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
| m2 | 627 |  | 0
3. | Strojni izkop humusa nad jarkom. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu. Humus je v debelini cca 10 cm. Komplet z odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo s poravnavo vseh stroškov. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeno deponijo, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki dokazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
| m3 | 167 |  | 0
4. | Delno ročni in delno strojni izkop jarka za cevovod, praznotoke, izkop sond za iskanje obstoječih komunalnih vodov in drugi potrebni ročni izkopi. Širina izkopa je določena s karakterističnim profilom in znaša poprečno 2 m za tekoči meter cevovoda. Izkopani material je potrebno delno deponirati ob izkopanem jarku (večinoma kjer trasa poteka izven vozišča) ali naložiti na transportno sredstvo, če material ni primeren za zasutje. Lokacijo ročnega izkopa odobri nadzorni organ. Opustitev ročnega izkopa in s tem možnost poškodb podzemnih komunalnih naprav gre na rizik izvajalca.
3. kategorija 30%
| m3 | 660 |  | 0
4. kategorija 10%
| m3 | 220 |  | 0
5. kategorija 60%
| m3 | 1320 |  | 0
5. | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po predvidenem nagibu iz projekta, planirano dno je potrebno uvaljati. Širina dna jarka je 70 cm.
| m2 | 826 |  | 0
6. | Izdelava peščene posteljice debeline 10 cm iz peščenega materiala z zrni premera do 4 mm (80% od celotne količine) in z zrni premera med 4 mm in 8 mm (20% od celotne količine). Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 2 cm (dobava in vgradnja peska) in jo uvaljati. Posteljica je predvidena direktno v izkopani jarek (na planum) in je širine 70 cm.
| m3 | 89 |  | 0
7. | Dobava in vgraditev peščenega materiala za zasip cevi. Pesek ima zrna premera do 4 mm (80% od celotne količine) in z zrni premera med 4 mm in 8 mm (20% od celotne količine). Zasip je potrebno izvesti do višine 15 cm nad teme polože-ne cevi, ga dobro ročno podbiti pod cev in ročno komprimirati na vrhu zasipa.
| m3 | 208 |  | 0
8. | Zasipavanje jarka s tamponom. Zasipava se v plasteh po 30 cm in valja z lahkim vibracijskim sredstvom do potrebne zbitosti. Pod cesto, mora biti končna zbitost zgornjega ustroja 100 Mpa.
| m3 | 570 |  | 0
9. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom izven območja povoznih površin. Zasipava se v plasteh po 30 cm in valja z lahkim vibracijskim sredstvom do potrebne zbitosti 30 Mpa.
| m3 | 1333 |  | 0
10. | Planiranje po končanem zasipavanu tako, da je možno na planum izvesti predvideno utrditev nad cevovod: zelenico, cesto itd. Planum je s točnostjo +/- 2 cm.
| m2 | 2700 |  | 0
11. | Odvoz viškov izkopanega materiala na urejeno deponijo, vključno z vsemi deli, plačili taks in ostalimi stroški.
| m3 | 867 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
C. | SIGNALIZACIJA IN OPREMA
1. | Izdelava in montaža hidrantne tablice in stebrička za hidrantno tablico s pripadajočimi številkami. Stebriček se postavi na mesto, da ne moti prometa in mimoidočih.
| kom | 1 |  | 0
| SIGNALIZACIJA IN OPREMA SKUPAJ: |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
CEVOVODI :
D. GRADBENA DELA:
1. | Obbetoniranje lomov vodovodnih cevi in izdelava drugih sidrnih blokov iz C 12/15. Komplet z opažanjem, razopažanjem, transporti, pomožna dela, dobavo in vgradnjo betona. Vse komplet. Nearmirani bloki.
| kos | 45 |  | 0
2. | Izvedba križanja v skladu z detajlom z vsemi potrebnimi deli in materialom.
| kos | 1 |  | 0
3. | Črpanje vode iz izkopanega jarka v primeru prevezav, padavin in podobnega. Črpati je s črpalko zmogljivosti do 10 l/s. Črpanje le, če je potrebno.
| ur | 30 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja opozorilnega traku - indikator za vodovod. Poteka nad cevovodom v vsej dolžini trase.
| m1 | 1179 |  | 0
5. | Izdelava plasti iz tampona 0-32 mm v debelini do 25 cm, planirano, uvaljano in drugače pripravljeno, da je to makadamsko vozišče. Vse komplet z dobavo, vgraditvijo na planum, valjanjem itd.
| m3 | 16.5 |  | 0
6. | Izvedba premazov stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo
| m1 | 1179 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja asfalta AC 11 surf B50/70 A4 v plast debeline 6 cm komplet z vsemi deli - krpanje vozišča po izvedbi vodovoda
| m2 | 627 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
E. | MONTAŽNA DELA
CEVOVODI :
Litoželezne (duktilne) cevi so zaščitene z cinkom, aluminijem in epoksi premazom, kar je standardna zaščita. Fazonski komadi morajo biti z vrtljivimi prirobnicami in spajani na razstavljiv expres spoj, razen pri kosih, kjer je posebej določeno drugače.
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
A. CEVI:
1. | Cevi so klasične duktilne in zaščitene s standardno izolacijo (cink, aluminij in epoksi premaz) in spajanje z navadno spojko na gumico in kozarec. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm m1 | 1100 |  | 0
| A. CEVI SKUPAJ: |  |  | 0
B. ARMATURE:
1. | EV zasun z vgradno armaturo in okroglo cestno kapo. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 80 mm kom | 1 |  | 0
2. | Podtalni hidrant z ovalno cestno kapo profila fi 80 mm in dolžine 500 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| kom | 1 |  | 0
| B. ARMATURE SKUPAJ: |  |  | 0
C. FAZONSKI KOMADI:
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
1. | Duktilni loki na kozarec MMK fi 100 mm. Različnih kotov loma. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| lok 11,25 stopinj kom | 33 |  | 0
| lok 22,50 stopinj kom | 12 |  | 0
| lok 30,00 stopinj kom | 4 |  | 0
2. | Duktil cev DN 100 mm, dolžina odvisna od situacije na terenu. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 48 |  | 0
| C. FAZONSKI KOMADI SKUPAJ: |  |  | 0
D. OSTALA MONTAŽNA DELA:
1. | Razkuževanje in izpiranje cevovoda. V ceno je vključena dobava dezinfekcijskega sredstva, voda, potrebnega potrdila o bakteriološki kvaliteti vode in vsa pomožna dela. Profil cevovoda je od fi 65 mm do fi 100 mm.
| kos | 1 |  | 0
2. | Tlačni preizkus cevovoda. V ceno je vključena dobava vode, vse potrebne merilne tehnike, potrebne prevezave in podobno. V ceni so tudi preizkusi spojev. Profil cevovoda je kot pri dezinfekciji.
| kos | 1 |  | 0
3. | Podzidava in obzidava cestnih kap za zasune in hidrante z opeko NF v cementni malti 1:3 vključno z vsem potrebnim materialom, prevozi in delom.
| kom | 2 |  | 0
4. | Obzidava jaškov za zasune in hidrante z opeko NF v cementni malti 1:3 vključno z vsem potrebnim materialom, prevozi in delom.
| kom | 2 |  | 0
5. | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov po zahtevah požarne inšpekcije z izstavitvijo potrebnih potrdil, izjav oziroma certifikatov.
| kom | 1 |  | 0
6. | Izdelava katastra podzemnih komunalnih naprav v dolžini odseka za vodovod. Tudi prijava izvedbe cevovoda na geodetski upravi.
| m1 | 1179 |  | 0
7. | Navezava vodovodnega hišnega priključka na cevovodih različnih profilov. Vse komplet za vodovodne hišne priključke. Cev priključka je PEHD DN 1". Vse PEHD cevi so 10 barr. Vse komplet z deli, dobavami, transporti itd.
| cev 1" m1 | 20 |  | 0
8. | Izdelava vodovodnega hišnega priključka novem jašku za hišni priključek.Cev priključka je PEHD DN 1". Vse komplet z deli, dobavami, transporti itd montažnega materiala. Redukcije cevovoda v jašek so iz fi 1" (PEHD) v pocinkane cevi fi 1". Montaža vodomera fi 1/2", vseh potrebnih fitingov, spojk, redukcij itd.
| cev 1" kom | 4 |  | 0
9. | Dobava in montaža jaška za vodomer hišnega priključka notranjih mer 80x80 cm. Vse komplet za vodovodni hišni priključek. Vse komplet z deli, dobavo, transporti itd.
| kom | 4 |  | 0
| D. OSTALA MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| E. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL ZA CEVOVODE SKUPAJ: |  |  | 0
F. | JAŠKI
Litoželezne (duktilne) cevi so zaščitene s cinkom, aluminijem in epoksi premazom, kar je standardna zaščita. Fazonski komadi morajo biti z vrtljivimi prirobnicami in spajani na razstavljiv expres spoj, če ni v popisu določeno drugače.
F1. | JAŠEK ŠT. 7 - JAŠEK ZRAČNIK
Velikost jaška je 1,7 m (višina), 1,0 m (širina) in 1,0 m (dolžina). Vse navedene mere so notranje mere podzemnega jaška. Ker ne pričakujemo pojavljanja vode v jašku, jašek nima praznotoka. Vsa pripravljalna dela (zakoličbe, zavarovanja, cestne zapore itd) so že predvidena v popisu za cevovod.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1. | Strojni izkop humusa nad gradbeno jamo. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu, če teren to omogoča. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| m3 | 2.8 |  | 0
2. | Strojni izkop široke gradbene jame v terenu 3. kategorije 30%, v terenu 4. kategorije 10% in v terenu 5. kategorije 60%. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali ga deponirati ob izkopu za zasip. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| 3. kategorije 30% m3 | 8.55 |  | 0
| 4. kategorije 10% m3 | 2.85 |  | 0
| 5. kategorije 60% m3 | 17.1 |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati.
| m2 | 2.5 |  | 0
4. | Izvedba 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton pod stene jaška na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera D 32 mm.
| m3 | 0.78 |  | 0
5. | Zasipavanje za stenami jaška z izkopanim materialom - pod nepovoznimi površinami. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom.
| m3 | 23.5 |  | 0
6. | Odvoz viškov izkopanega materiala na urejeno deponijo, vključno z vsemi deli, plačili taks in ostalimi stroški.
| m3 | 5 |  | 0
7. | Zabetoniranje odprtin puščenih v stenah objekta (preboji cevi) velikosti od 30x30 cm do 50x50 cm. Pred zabetoniranjem je potrebno v odprtine vstaviti predvidene fazonske komade(tudi za praznotok). Vse komplet z deli, dobavo, pomočjo itd.
| kom | 2 |  | 0
8. | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona C 8/10 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.26 |  | 0
9. | Betoniranje AB vidnih sten iz betona C 25/30 debeline 20 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 2.35 |  | 0
10. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje srednje komplicirane betonske armature vseh vrst.
RA 40/50 do profila fi 12 mm
| kg | 186.5 |  | 0
ČBM Q190
| kg | 162.64 |  | 0
11. | Betoniranje vstopne krone iz betona C 25/30 preseka debeline 15 cm z napravo in dobavo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 0.1 |  | 0
12. | Dvostranski opaž ravnih sten s prenos-om materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 12 |  | 0
13. | Opaž ravne stropne in talne plošče za njeno debelino 20 cm, s podporami razpona do 2,5 m in za gladke neometane konstrukcije, vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 2 |  | 0
opaž dna plošče
| m2 | 1 |  | 0
14. | Dvostranski opaž vstopnih jaškov. Vse komplet z vsemi pomožnimi deli transporti itd.
| m2 | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža kovinskega nepovoznega pokrova z okvirjem D400. Velikost vstopne odprtine je velikost vstopne odprtine pokrova in je 700x700 mm. Pokrov je toplotno izoliran.
| kom | 1 |  | 0
16. | Opažanje in betoniranje stebrička pod T komadom v jašku in drugimi vodovodnimi elementi. Vse komplet z dobavo in izvedbo. Velikost stebrička je 40x40x72 cm in je iz betona C 12/15.
| kos | 1 |  | 0
17. | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolgi 150 cm in med sabo oddaljeni 30 cm s horizontalnimi prečkami dolžine 30 cm. Vse komplet.
| kom | 1 |  | 0
18. | Čiščenje dna jaška po zaključenih vseh delih.
| m2 | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA IN GR. DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
ARMATURE:
1. | EV zasun s kolesom. Zasun ni možno odpirati izven jaška. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| fi 80 mm kom | 1 |  | 0
2. | Avtomatski zračnik za montažo na litoželezne fazone (10 bar) in profila fi 80 mm na prirobnico. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
FAZONSKI KOMADI:
1. | MMA komad DN 100/80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
2. | Duktil cev DN 100 mm, dolžina odvisna od situacije na terenu. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
| B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
| VREDNOST OBJEKTA 5 SKUPAJ: |  |  | 0
F2. | JAŠEK ŠT. 8 - JAŠEK BLATNIK
Velikost jaška je 1,7 m (višina), 1,0 m (širina) in 1,0 m (dolžina). Vse navedene mere so notranje mere podzemnega jaška. Ker ne pričakujemo pojavljanja vode v jašku, jašek nima praznotoka. Vsa pripravljalna dela (zakoličbe, zavarovanja, cestne zapore itd) so že predvidena v popisu za cevovod.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1. | Strojni izkop humusa nad gradbeno jamo. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu, če teren to omogoča. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| m3 | 3 |  | 0
2. | Strojni izkop široke gradbene jame v terenu 3. kategorije 30%, v terenu 4. kategorije 10% in v terenu 5. kategorije 60%. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali ga deponirati ob izkopu za zasip. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| 3. kategorije 30% m3 | 11.7 |  | 0
| 4. kategorije 10% m3 | 3.9 |  | 0
| 5. kategorije 60% m3 | 23.4 |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati.
| m2 | 2.5 |  | 0
4. | Izvedba 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton pod stene jaška na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera D 32 mm.
| m3 | 0.78 |  | 0
5. | Zasipavanje za stenami jaška z izkopanim materialom - pod nepovoznimi površinami. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom.
| m3 | 32.5 |  | 0
6. | Odvoz viškov izkopanega materiala na urejeno deponijo, vključno z vsemi deli, plačili taks in ostalimi stroški.
| m3 | 6.5 |  | 0
7. | Zabetoniranje odprtin puščenih v stenah objekta (preboji cevi) velikosti od 30x30 cm do 50x50 cm. Pred zabetoniranjem je potrebno v odprtine vstaviti predvidene fazonske komade(tudi za praznotok). Vse komplet z deli, dobavo, pomočjo itd.
| kom | 3 |  | 0
8. | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona C 8/10 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.26 |  | 0
9. | Betoniranje AB vidnih sten iz betona C 25/30 debeline 20 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 2.35 |  | 0
10. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje srednje komplicirane betonske armature vseh vrst.
RA 40/50 do profila fi 12 mm
| kg | 186.5 |  | 0
ČBM Q190
| kg | 162.64 |  | 0
11. | Betoniranje vstopne krone iz betona C 25/30 preseka debeline 15 cm z napravo in dobavo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 0.1 |  | 0
12. | Dvostranski opaž ravnih sten s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 12 |  | 0
13. | Opaž ravne stropne in talne plošče za njeno debelino 20 cm, s podporami razpona do 2,5 m in za gladke neometane konstrukcije, vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 2 |  | 0
opaž dna plošče
| m2 | 1 |  | 0
14. | Dvostranski opaž vstopnih jaškov. Vse komplet z vsemi pomožnimi deli transporti itd.
| m2 | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža kovinskega nepovoznega pokrova z okvirjem B125. Velikost vstopne odprtine je velikost vstopne odprtine pokrova in je 700x700 mm. Pokrov je toplotno izoliran.
| kom | 1 |  | 0
16. | Opažanje in betoniranje stebrička pod T komadom v jašku in drugimi vodovodnimi elementi. Vse komplet z dobavo in izvedbo. Velikost stebrička je 40x40x72 cm in je iz betona C 12/15.
| kos | 1 |  | 0
17. | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolgi 150 cm in med sabo oddaljeni 30 cm s horizontalnimi prečkami dolžine 30 cm. Vse komplet.
| kom | 1 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja betonskega jaška premera 0,8 m in globine 2,2 m, s povoznim pokrovom, izdelavo preboja vodovodne cevi in zatesnitvijo z vsem potrebnim materialom in deli.
| kom | 1 |  | 0
19. | Čiščenje dna jaška po zaključenih vseh delih.
| m2 | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA IN GR. DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
ARMATURE:
1. | Dobava in montaža žabjega pokrova na prirobnico DN 80 mm v nov jašek praznotoka na začetek praznotoka v jašku, kjer se blatnik konča. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| kom | 1 |  | 0
2. | EV zasun s kolesom. Zasun ni možno odpirati izven jaška. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| fi 80 mm kom | 1 |  | 0
FAZONSKI KOMADI:
1. | MMA komad DN 100/80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
2. | FF komad profila DN 80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| dolžine L=1000 mm kom | 1 |  | 0
3. | Duktil cev DN 100 mm, dolžina odvisna od situacije na terenu. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
| VREDNOST OBJEKTA 2 SKUPAJ: |  |  | 0
F3. | JAŠEK ŠT. 9 - ZRAČNIK
Velikost jaška je 1,7 m (višina), 1,0 m (širina) in 1,0 m (dolžina). Vse navedene mere so notranje mere podzemnega jaška. Ker ne pričakujemo pojavljanja vode v jašku, jašek nima praznotoka. Vsa pripravljalna dela (zakoličbe, zavarovanja, cestne zapore itd) so že predvidena v popisu za cevovod.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1. | Strojni izkop humusa nad gradbeno jamo. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu, če teren to omogoča. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| m3 | 2.8 |  | 0
2. | Strojni izkop široke gradbene jame v terenu 3. kategorije 30%, v terenu 4. kategorije 10% in v terenu 5. kategorije 60%. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali ga deponirati ob izkopu za zasip. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| 3. kategorije 30% m3 | 8.55 |  | 0
| 4. kategorije 10% m3 | 2.85 |  | 0
| 5. kategorije 60% m3 | 17.1 |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati.
| m2 | 2.5 |  | 0
4. | Izvedba 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton pod stene jaška na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera D 32 mm.
| m3 | 0.78 |  | 0
5. | Zasipavanje za stenami jaška z izkopanim materialom - pod nepovoznimi površinami. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom.
| m3 | 23.5 |  | 0
6. | Odvoz viškov izkopanega materiala na urejeno deponijo, vključno z vsemi deli, plačili taks in ostalimi stroški.
| m3 | 5 |  | 0
7. | Zabetoniranje odprtin puščenih v stenah objekta (preboji cevi) velikosti od 30x30 cm do 50x50 cm. Pred zabetoniranjem je potrebno v odprtine vstaviti predvidene fazonske komade(tudi za praznotok). Vse komplet z deli, dobavo, pomočjo itd.
| kom | 2 |  | 0
8. | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona C 8/10 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.26 |  | 0
9. | Betoniranje AB vidnih sten iz betona C 25/30 debeline 20 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 2.35 |  | 0
10. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje srednje komplicirane betonske armature vseh vrst.
RA 40/50 do profila fi 12 mm
| kg | 186.5 |  | 0
ČBM Q190
| kg | 162.64 |  | 0
11. | Betoniranje vstopne krone iz betona C 25/30 preseka debeline 15 cm z napravo in dobavo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 0.1 |  | 0
12. | Dvostranski opaž ravnih sten s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 12 |  | 0
13. | Opaž ravne stropne in talne plošče za njeno debelino 20 cm, s podporami razpona do 2,5 m in za gladke neometane konstrukcije, vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 2 |  | 0
opaž dna plošče
| m2 | 1 |  | 0
14. | Dvostranski opaž vstopnih jaškov. Vse komplet z vsemi pomožnimi deli transporti itd.
| m2 | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža kovinskega nepovoznega pokrova z okvirjem D400. Velikost vstopne odprtine je velikost vstopne odprtine pokrova in je 700x700 mm. Pokrov je toplotno izoliran.
| kom | 1 |  | 0
16. | Opažanje in betoniranje stebrička pod T komadom v jašku in drugimi vodovodnimi elementi. Vse komplet z dobavo in izvedbo. Velikost stebrička je 40x40x72 cm in je iz betona C 12/15.
| kos | 1 |  | 0
17. | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolgi 150 cm in med sabo oddaljeni 30 cm s horizontalnimi prečkami dolžine 30 cm. Vse komplet.
| kom | 1 |  | 0
18. | Čiščenje dna jaška po zaključenih vseh delih.
| m2 | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA IN GR. DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
ARMATURE:
1. | EV zasun s kolesom. Zasun ni možno odpirati izven jaška. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| fi 80 mm kom | 1 |  | 0
2. | Avtomatski zračnik za montažo na litoželezne fazone (10 bar) in profila fi 80 mm na prirobnico. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
FAZONSKI KOMADI:
1. | MMA komad DN 100/80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
2. | Duktil cev DN 100 mm, dolžina odvisna od situacije na terenu. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
| B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
| VREDNOST OBJEKTA 3 SKUPAJ: |  |  | 0
F4. | JAŠEK ŠT. 10 - JAŠEK BLATNIK
Velikost jaška je 1,7 m (višina), 1,1 m (širina) in 1,1 m (dolžina). Vse navedene mere so notranje mere podzemnega jaška. Ker ne pričakujemo pojavljanja vode v jašku, jašek nima praznotoka. Vsa pripravljalna dela (zakoličbe, zavarovanja, cestne zapore itd) so že predvidena v popisu za cevovod.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1. | Strojni izkop humusa nad gradbeno jamo. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu, če teren to omogoča. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| m3 | 3 |  | 0
2. | Strojni izkop široke gradbene jame v terenu 3. kategorije 30%, v terenu 4. kategorije 10% in v terenu 5. kategorije 60%. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali ga deponirati ob izkopu za zasip. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| 3. kategorije 30% m3 | 11.7 |  | 0
| 4. kategorije 10% m3 | 3.9 |  | 0
| 5. kategorije 60% m3 | 23.4 |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati.
| m2 | 7.5 |  | 0
4. | Izvedba 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton pod stene jaška na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera D 32 mm.
| m3 | 1.2 |  | 0
5. | Zasipavanje za stenami jaška z izkopanim materialom - pod nepovoznimi površinami. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom.
| m3 | 32.5 |  | 0
6. | Odvoz viškov izkopanega materiala na urejeno deponijo, vključno z vsemi deli, plačili taks in ostalimi stroški.
| m3 | 6.5 |  | 0
7. | Zabetoniranje odprtin puščenih v stenah objekta (preboji cevi) velikosti od 30x30 cm do 50x50 cm. Pred zabetoniranjem je potrebno v odprtine vstaviti predvidene fazonske komade(tudi za praznotok). Vse komplet z deli, dobavo, pomočjo itd.
| kom | 3 |  | 0
8. | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona C 8/10 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.26 |  | 0
9. | Betoniranje AB vidnih sten iz betona C 25/30 debeline 20 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 2.6 |  | 0
10. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje srednje komplicirane betonske armature vseh vrst.
RA 40/50 do profila fi 12 mm
| kg | 191 |  | 0
ČBM Q190
| kg | 162.64 |  | 0
11. | Betoniranje vstopne krone iz betona C 25/30 preseka debeline 15 cm z napravo in dobavo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 0.1 |  | 0
12. | Dvostranski opaž ravnih sten s prenos-om materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 12 |  | 0
13. | Opaž ravne stropne in talne plošče za njeno debelino 20 cm, s podporami razpona do 2,5 m in za gladke neometane konstrukcije, vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 2 |  | 0
opaž dna plošče
| m2 | 1 |  | 0
14. | Dvostranski opaž vstopnih jaškov. Vse komplet z vsemi pomožnimi deli transporti itd.
| m2 | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža kovinskega nepovoznega pokrova z okvirjem B125. Velikost vstopne odprtine je velikost vstopne odprtine pokrova in je 700x700 mm. Pokrov je toplotno izoliran.
| kom | 1 |  | 0
16. | Opažanje in betoniranje stebrička pod T komadom v jašku in drugimi vodovodnimi elementi. Vse komplet z dobavo in izvedbo. Velikost stebrička je 40x40x72 cm in je iz betona C 12/15.
| kos | 1 |  | 0
17. | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolgi 150 cm in med sabo oddaljeni 30 cm s horizontalnimi prečkami dolžine 30 cm. Vse komplet.
| kom | 1 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja betonskega jaška premera 0,8 m in globine 2,2 m, s povoznim pokrovom, izdelavo preboja vodovodne cevi in zatesnitvijo z vsem potrebnim materialom in deli.
| kom | 1 |  | 0
19. | Čiščenje dna jaška po zaključenih vseh delih.
| m2 | 1.2 |  | 0
| ZEMELJSKA IN GR. DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
ARMATURE:
1. | Dobava in montaža žabjega pokrova na prirobnico DN 80 mm v nov jašek praznotoka na začetek praznotoka v jašku, kjer se blatnik konča. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| kom | 1 |  | 0
2. | EV zasun s kolesom. Zasun ni možno odpirati izven jaška. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| fi 80 mm kom | 1 |  | 0
FAZONSKI KOMADI:
1. | MMA komad DN 100/80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
2. | FF komad profila DN 80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| dolžine L=1000 mm kom | 1 |  | 0
3. | FF komad DN 80 mm dolžine 200 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
4. | Q komad DN 80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
5. | Duktil cev DN 100 mm, dolžina odvisna od situacije na terenu. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
| VREDNOST OBJEKTA 4 SKUPAJ: |  |  | 0
F5. | JAŠEK ŠT. 11 - ZRAČNIK
Velikost jaška je 1,7 m (višina), 1,0 m (širina) in 1,0 m (dolžina). Vse navedene mere so notranje mere podzemnega jaška. Ker ne pričakujemo pojavljanja vode v jašku, jašek nima praznotoka. Vsa pripravljalna dela (zakoličbe, zavarovanja, cestne zapore itd) so že predvidena v popisu za cevovod.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1. | Strojni izkop humusa nad gradbeno jamo. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu, če teren to omogoča. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| m3 | 1 |  | 0
2. | Strojni izkop široke gradbene jame v terenu 3. kategorije 30%, v terenu 4. kategorije 10% in v terenu 5. kategorije 60%. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali ga deponirati ob izkopu za zasip. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| 3. kategorije 30% m3 | 8.55 |  | 0
| 4. kategorije 10% m3 | 2.85 |  | 0
| 5. kategorije 60% m3 | 17.1 |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati.
| m2 | 2.5 |  | 0
4. | Izvedba 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton pod stene jaška na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera D 32 mm.
| m3 | 0.78 |  | 0
5. | Zasipavanje za stenami jaška z izkopanim materialom - pod nepovoznimi površinami. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom.
| m3 | 23.5 |  | 0
6. | Odvoz viškov izkopanega materiala na urejeno deponijo, vključno z vsemi deli, plačili taks in ostalimi stroški.
| m3 | 5 |  | 0
7. | Zabetoniranje odprtin puščenih v stenah objekta (preboji cevi) velikosti od 30x30 cm do 50x50 cm. Pred zabetoniranjem je potrebno v odprtine vstaviti predvidene fazonske komade(tudi za praznotok). Vse komplet z deli, dobavo, pomočjo itd.
| kom | 2 |  | 0
8. | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona C 8/10 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.26 |  | 0
9. | Betoniranje AB vidnih sten iz betona C 25/30 debeline 20 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 2.35 |  | 0
10. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje srednje komplicirane betonske armature vseh vrst.
RA 40/50 do profila fi 12 mm
| kg | 186.5 |  | 0
ČBM Q190
| kg | 162.64 |  | 0
10. | Betoniranje vstopne krone iz betona C 25/30 preseka debeline 15 cm z napravo in dobavo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 0.1 |  | 0
11. | Dvostranski opaž ravnih sten s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 12 |  | 0
12. | Opaž ravne stropne in talne plošče za njeno debelino 20 cm, s podporami razpona do 2,5 m in za gladke neometane konstrukcije, vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 2 |  | 0
opaž dna plošče
| m2 | 1 |  | 0
13. | Dvostranski opaž vstopnih jaškov. Vse komplet z vsemi pomožnimi deli transporti itd.
| m2 | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža kovinskega nepovoznega pokrova z okvirjem B125. Velikost vstopne odprtine je velikost vstopne odprtine pokrova in je 700x700 mm. Pokrov je toplotno izoliran.
| kom | 1 |  | 0
15. | Opažanje in betoniranje stebrička pod T komadom v jašku in drugimi vodovodnimi elementi. Vse komplet z dobavo in izvedbo. Velikost stebrička je 40x40x72 cm in je iz betona C 12/15.
| kos | 1 |  | 0
16. | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolgi 90 cm in med sabo oddaljeni 30 cm. Tako so v lestvi 4 horizontalne prečke dolžine 30 cm. Vse komplet po detajlu iz projekta.
| kom | 1 |  | 0
17. | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolgi 150 cm in med sabo oddaljeni 30 cm s horizontalnimi prečkami dolžine 30 cm. Vse komplet.
| kom | 1 |  | 0
18. | Čiščenje dna jaška po zaključenih vseh delih.
| m2 | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA IN GR. DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
ARMATURE:
1. | EV zasun s kolesom. Zasun ni možno odpirati izven jaška. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| fi 80 mm kom | 1 |  | 0
2. | Avtomatski zračnik za montažo na litoželezne fazone (10 bar) in profila fi 80 mm na prirobnico. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
FAZONSKI KOMADI:
1. | MMA komad DN 100/80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
2. | Duktil cev DN 100 mm, dolžina odvisna od situacije na terenu. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
| B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
| VREDNOST OBJEKTA 5 SKUPAJ: |  |  | 0
F6. | JAŠEK ŠT. 13 - JAŠEK BLATNIK
Velikost jaška je 1,7 m (višina), 1,1 m (širina) in 1,1 m (dolžina). Vse navedene mere so notranje mere podzemnega jaška. Ker ne pričakujemo pojavljanja vode v jašku, jašek nima praznotoka. Vsa pripravljalna dela (zakoličbe, zavarovanja, cestne zapore itd) so že predvidena v popisu za cevovod.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1. | Rezanje asfalta debeline do 10 cm.
| m1 | 6 |  | 0
2. | Strojno rušenje asfaltnega vozišča debeline do 10 cm z odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo in s plačilom vseh stroškov. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| m2 | 4 |  | 0
3. | Strojni izkop humusa nad gradbeno jamo. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu, če teren to omogoča. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| m3 | 3 |  | 0
4. | Strojni izkop široke gradbene jame v terenu 3. kategorije 30%, v terenu 4. kategorije 10% in v terenu 5. kategorije 60%. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali ga deponirati ob izkopu za zasip. Ročni izkop je že predviden v popisu za cevovod. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del.
| 3. kategorije 30% m3 | 11.7 |  | 0
| 4. kategorije 10% m3 | 3.9 |  | 0
| 5. kategorije 60% m3 | 23.4 |  | 0
5. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati.
| m2 | 7.5 |  | 0
6. | Izvedba 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton pod stene jaška na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera D 32 mm.
| m3 | 1.2 |  | 0
7. | Zasipavanje za stenami jaška s tamponom - pod povoznimi površinami. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom.
| m3 | 32.5 |  | 0
8. | Odvoz viškov izkopanega materiala na urejeno deponijo, vključno z vsemi deli, plačili taks in ostalimi stroški.
| m3 | 6.5 |  | 0
9. | Zabetoniranje odprtin puščenih v stenah objekta (preboji cevi) velikosti od 30x30 cm do 50x50 cm. Pred zabetoniranjem je potrebno v odprtine vstaviti predvidene fazonske komade(tudi za praznotok). Vse komplet z deli, dobavo, pomočjo itd.
| kom | 3 |  | 0
10. | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona C 8/10 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.26 |  | 0
11. | Betoniranje AB vidnih sten iz betona C 25/30 debeline 20 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 2.6 |  | 0
12. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje srednje komplicirane betonske armature vseh vrst.
RA 40/50 do profila fi 12 mm
| kg | 191 |  | 0
ČBM Q190
| kg | 162.64 |  | 0
13. | Betoniranje vstopne krone iz betona C 25/30 preseka debeline 15 cm z napravo in dobavo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 0.1 |  | 0
14. | Dvostranski opaž ravnih sten s prenos-om materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 12 |  | 0
15. | Opaž ravne stropne in talne plošče za njeno debelino 20 cm, s podporami razpona do 2,5 m in za gladke neometane konstrukcije, vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 2 |  | 0
opaž dna plošče
| m2 | 1 |  | 0
16. | Dvostranski opaž vstopnih jaškov. Vse komplet z vsemi pomožnimi deli transporti itd.
| m2 | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža kovinskega nepovoznega pokrova z okvirjem B125. Velikost vstopne odprtine je velikost vstopne odprtine pokrova in je 700x700 mm. Pokrov je toplotno izoliran.
| kom | 1 |  | 0
18. | Opažanje in betoniranje stebrička pod T komadom v jašku in drugimi vodovodnimi elementi. Vse komplet z dobavo in izvedbo. Velikost stebrička je 40x40x72 cm in je iz betona C 12/15.
| kos | 1 |  | 0
19. | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolgi 150 cm in med sabo oddaljeni 30 cm s horizontalnimi prečkami dolžine 30 cm. Vse komplet.
| kom | 1 |  | 0
20. | Dobava in vgradnja betonskega jaška premera 0,8 m in globine 2,2 m, s povoznim pokrovom, izdelavo preboja vodovodne cevi in zatesnitvijo z vsem potrebnim materialom in deli.
| kom | 1 |  | 0
21. | Čiščenje dna jaška po zaključenih vseh delih.
| m2 | 1.2 |  | 0
| ZEMELJSKA IN GR. DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
ARMATURE:
1. | Dobava in montaža žabjega pokrova na prirobnico DN 80 mm v nov jašek praznotoka na začetek praznotoka v jašku, kjer se blatnik konča. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| kom | 1 |  | 0
2. | EV zasun s kolesom. Zasun ni možno odpirati izven jaška. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| fi 80 mm kom | 1 |  | 0
FAZONSKI KOMADI:
1. | MMA komad DN 100/80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 2 |  | 0
2. | FF komad profila DN 80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| dolžine L=1000 mm kom | 1 |  | 0
3. | Q komad profila DN 80 mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| kom | 1 |  | 0
4. | Duktil cev DN 100 mm, dolžina odvisna od situacije na terenu. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža.
| kom | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0
| VREDNOST OBJEKTA 6 SKUPAJ: |  |  | 0