## KRAK C
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL C
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A.) FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| B.) METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL C |  | brez DDV | 0
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL C
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
REKAPITULACIJA
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
| A.I. PREDDELA |  |  | 0
| A.II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| A.IV. ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  | brez DDV | 0
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
A.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 84 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 11 | 0
5 | Zakoličba obstoječe linije kanalizacije
|  | m1 | 84 | 0
11 | Določitev in označenje obstoječih podzemnih vodov
( vsi stroški popravil morebitnih poškodb ali
prelomov gredo v breme izvajalca del )
|  | kd | 2 | 0
13 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
enostavnih objektov ter sanacija morebitnih poškodb
in tlakovanih površin ob objektih, preboji AB zidcev
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 6 | 0
| PK delavec | ur | 8 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 50
SKUPAJ PREDDELA
A.II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa v debelini do 20cm, z odmetom na
rob izkopa v dosegu roke. Humus za ponovni zasip
|  | m3 | 24.15 | 0
7 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
IV. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z odmetom na rob
izkopa v dosegu roke
|  | m3 | 136.62 | 0
11 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z odmetom na rob izkopa.
|  | m3 | 44.9 | 0
12 | Planiranje dna jarka pred polaganjem kanalizacijskih
cevi s točnostjo +-3cm ter zbijanje dna jarka do
ustrezne zbitosti.
|  | m2 | 55.2 | 0
13 | Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8mm
Poraba peska do 0,15m3/m1 cevi
|  | m2 | 10.35 | 0
14 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi do 15cm
nad temenom cevi s peskom 0-8mm
|  | m3 | 26.22 | 0
16 | Zasip jarkov z izkopanim materialom, komplet s
komprimiranjem v plasteh po 30cm
|  | m3 | 103.5 | 0
17 | Zasip jarkov s humuznim matreialom v debelini
cca 20cm.
|  | m3 | 24.15 | 0
20 | Strojno in delno ročno planiranje zelenic s točnostjo
+-3cm, sejanje travne mešanice ter uvaljanje
|  | m2 | 414 | 0
21 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 12 | 0
22 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop z minibagri
za hišne priključke in sicer;
Izkop III.-IV.ktg do 1,30m3/m1
Planiraje in zbijanje dna do 0,60m2
Naprava posteljice iz peska do 0,10m3/m1
Zasip cevi s peskom 10cm nad temenom do ,25m3/m1
Zasip z izkopanim materialom do 1,00m3/m1
Odvoz odvečne zemljine do 5km do 0,35m3/m1
Plačilom komunalne takse
Nabijanje v plasteh po 30cm
Planiranje po izvedbi zasipa +-3cm do 3,00m2/m1
Sejanje travne mešanice in valjanje do 3,00m2/m1
Povprečna dolžina priključka v parcelo uporabnika
po oceni iz projekta je 5,00m
|  | kd | 3 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno že izvedeno posteljico. Projektirane
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi, na že prej pripravljeno posteljico iz peska
|  | m1 | 69 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 8 | 0
4 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 250kN
Jaški globine do 1,50m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
5 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 250kN
Jaški globine do 2,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
10 | Dobava in naprava priključkov fekalne kanalizacije
Priključki iz PVC cevi fi 150mm. Dolžina
priključka do 5,00m. Komplet z dobavo in
izdelavo priključnega jaška Fi 60cm, globine do 1,50m
Vsa zemeljska dela so zajeta pri zemeljskih delih
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
projektirane cevi Mapikan ali ustrezne
|  | kd | 3 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje podložnih betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C15/20 preseka do 0,12m3/m2-m1
|  | m3 | 0.06 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C20/25 preseka od0,12 do 0,20m3/m2-m1
Beton zidcev in temeljev na lokacijah prebojev
|  | m3 | 0.16 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje armature ČBR in ČBM
|  | kg | 11.2 | 0
15 | Razna nepredvidena dela, kot so preboji v obstoječe
jaške, prevezave obstoječih priključkov iz mešane na
deljene kanalizacijske razvode, popravila obstoječe
kanalizacije ( obstoječa mešana sedaj meteorna )
Popravila priključkov na lokacijah križanj i.p.d.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| KV zidar | ur | 6 | 0
| PK delavec | ur | 8 | 0
| material | oc |  | 100
SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA
A.IV. ZAKLJUČNA DELA
6 | Projektantski nadzor
|  | ur | 3 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA A.) |  |  | 0
B.) METEORNA KANALIZACIJA
B.I. PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Pregled obstoječe mešane kanalizacije, pregled
in čiščenje jaškov ter cevi
|  | m1 | 69 | 0
2 | Črpanje vode iz jarkov med izvedbo sanacij
|  | ur | 2 | 0
3 | Razna nepredvidena dela, kot so
popravila obstoječih jaškov, zidarska obdelava
obstoječih in novih vtokov, pregled in popravila
dna jaškov ter muld. Začasna tesnenja in prevezave
za čas izvedbe popravil.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 2 | 0
| KV zidar | ur | 8 | 0
| PK delavec | ur | 16 | 0
| material | oc |  | 250
SKUPAJ PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA B.) |  |  | 0

## KRAK D
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL D in D'
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
Investitor; Občina Kanal ob Soči; Trg svobode 23, 5213 Kanal
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A.) FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| B.) METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| C.) PREHOD POD ŽELEZNICO |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL D |  | brez DDV | 0
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL d in d' (odRJ6d' do RJ5d )
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
REKAPITULACIJA
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
| A.I. PREDDELA |  |  | 0
| A.II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| A.IV. ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  | brez DDV | 0
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
A.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 313.51 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 28 | 0
3 | Rezanje asfalta debeline do 7cm
|  | m1 | 42.9 | 0
4 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 7cm z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 5Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 3.432 | 0
5 | Zakoličba obstoječe linije kanalizacije
|  | m1 | 81.62 | 0
6 | Delna zapora ceste, pridobitev soglasja Občine
ter urejanje prometa za čas gradnje kanalizacije
( Izmera linija jarka na lokaciji poti.)
|  | m1 | 35.45 | 0
7 | Rezanje betonskih tlakovanih površin in porfirja
|  | m1 | 66 | 0
8 | Rušenje vseh vrst AB in kamnitih tlakov z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 15Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 10.005 | 0
9 | Ščitenje finalno obdelanih tlakovanih površin levo
in desno od linije jarka z deskami ali plohi in PE folijo
|  | m2 | 114 | 0
10 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov in odvoz na stalno
deponijo oddaljeno do 5km, komplet s plačilom
komunalne takse
|  | m1 | 4 | 0
11 | Določitev in označenje obstoječih podzemnih vodov
( vsi stroški popravil morebitnih poškodb ali
prelomov gredo v breme izvajalca del )
|  | kd | 3 | 0
12 | Ureditev dostopov do objektov za čas gradnje in
varovanja
|  | kd | 6 | 0
13 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
enostavnih objektov ter sanacija morebitnih poškodb
in tlakovanih površin ob objektih, preboji AB zidcev
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 32 | 0
| PK delavec | ur | 64 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 800
SKUPAJ PREDDELA
A.II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa v debelini do 20cm, z odmetom na
rob izkopa v dosegu roke. Humus za ponovni zasip
|  | m3 | 57.9975 | 0
2 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
IV. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 56.628 | 0
7 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
IV. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z odmetom na rob
izkopa v dosegu roke
|  | m3 | 344.85 | 0
8 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini IV. in
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 32.2 | 0
9 | Ročni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. Do
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
( Sondanžni izkopi, podkopavanja in križanja
z obstoječim vodovodom in izkopi v nedostopnih
ožinah med in ob objektih )
|  | m3 | 60.07 | 0
10 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z nakladanjem in odvozom
na stalno deponijo oddaljeno do 5km ter plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 72 | 0
11 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z odmetom na rob izkopa.
|  | m3 | 80.2 | 0
12 | Planiranje dna jarka pred polaganjem kanalizacijskih
cevi s točnostjo +-3cm ter zbijanje dna jarka do
ustrezne zbitosti.
|  | m2 | 168.96 | 0
13 | Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8mm
Poraba peska do 0,15m3/m1 cevi
|  | m2 | 186.8 | 0
14 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi do 15cm
nad temenom cevi s peskom 0-8mm
|  | m3 | 84.216 | 0
15 | Dobava in zasip cevi s tamponom 0-32mm,
ter komprimiranje do ustrezne zbitosti.
|  | m3 | 77.355 | 0
16 | Zasip jarkov z izkopanim materialom, komplet s
komprimiranjem v plasteh po 30cm
|  | m3 | 266.475 | 0
17 | Zasip jarkov s humuznim matreialom v debelini
cca 20cm.
|  | m3 | 57.9975 | 0
18 | Dobava in zasip jarkov s stabilizacijo. Poraba do
80kg cementa na m3 zasipa. Zasip v debelini
cca 15cm
|  | m3 | 12.3915 | 0
19 | Dobava in zasip jarkov s tamponom 0-16mm, komplet
z zbijanjem ter planiranjem +-3cm.
|  | m3 | 8.2755 | 0
20 | Strojno in delno ročno planiranje zelenic s točnostjo
+-3cm, sejanje travne mešanice ter uvaljanje
|  | m2 | 783.75 | 0
21 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 42 | 0
22 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop z minibagri
za hišne priključke in sicer;
Izkop III.-IV.ktg do 1,30m3/m1
Planiraje in zbijanje dna do 0,60m2
Naprava posteljice iz peska do 0,10m3/m1
Zasip cevi s peskom 10cm nad temenom do ,25m3/m1
Zasip z izkopanim materialom do 1,00m3/m1
Odvoz odvečne zemljine do 5km do 0,35m3/m1
Plačilom komunalne takse
Nabijanje v plasteh po 30cm
Planiranje po izvedbi zasipa +-3cm do 3,00m2/m1
Sejanje travne mešanice in valjanje do 3,00m2/m1
Povprečna dolžina priključka v parcelo uporabnika
po oceni iz projekta je 11,00m
|  | kd | 6 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno že izvedeno posteljico. Projektirane
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi, na že prej pripravljeno posteljico iz peska
|  | m1 | 206.7 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 25 | 0
3 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 1,00m.
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
4 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 1,50m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
5 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 2,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 3 | 0
6 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 100cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 2,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
7 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 100cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 3,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
10 | Dobava in naprava priključkov fekalne kanalizacije
Priključki iz PVC cevi fi 150mm. Dolžina
priključka do 11,00m. Komplet z dobavo in
izdelavo priključnega jaška Fi 60cm, globine do 1,50m
Vsa zemeljska dela so zajeta pri zemeljskih delih
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
projektirane cevi Mapikan ali ustrezne
|  | kd | 6 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje podložnih betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C15/20 preseka do 0,12m3/m2-m1
|  | m3 | 2.65 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C20/25 preseka od0,12 do 0,20m3/m2-m1
Beton zidcev in temeljev na lokacijah prebojev
|  | m3 | 0.75 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje armature ČBR in ČBM
|  | kg | 126.636 | 0
13 | Samo doplačilo za izdelavo cementne prevleke
na sveži beton z metličenjem. Prevleka do 1cm
|  | m2 | 6.5 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih robnikov
Komplet z izkopom, planiranjem dna, podložnim
betonom, delnim obbetoniranjem, stičenjem in
zasipom. Zasipni material ni predmet te postavke
|  | m1 | 4 | 0
15 | Razna nepredvidena dela, kot so preboji v obstoječe
jaške, prevezave obstoječih priključkov iz mešane na
deljene kanalizacijske razvode, popravila obstoječe
kanalizacije ( obstoječa mešana sedaj meteorna )
Popravila priključkov na lokacijah križanj i.p.d.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| odgovorni projektant | ur | 6 | 0
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 6 | 0
| KV zidar | ur | 24 | 0
| PK delavec | ur | 32 | 0
| material | oc |  | 500
SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA
A.IV. ZAKLJUČNA DELA
1 | Fino planiranje tamponskih površin pred izvedbo
asfaltiranj, komplet s komprimiranjem
|  | m2 | 78.075 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi
drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti
0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonskih kamnin
in zrn drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega
bitumna v debelini 3cm-AC surf 8 B70/100 A4
| ( asfalt pasov v vozišču ) | m2 | 81 | 0
3 | Dobava in polaganje porfir tlaka na lokacijah
posegov, komplet s cement malto dbeline do 5cm
ter stičenjem.
|  | m2 | 18.2 | 0
5 | Pazljiva demontaža obstoječe žične ograje
iz žičnega pletiva in Fe stebričev višine
cca 2,00m. Ograja za ponovno uporabo
Stebriči v razmaku cca 2,50m
|  | m1 | 73 | 0
6 | Ponovna montaža obstoječe ograje opisane pod
postavko 5, komplet z izkopom, vgradnjo in
obbetoniranjem obstoječih temeljev in stebričev
|  | m1 | 73 | 0
7 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih
dvokrilnih vrat v ograji pod točko 5. Vrata velikosti
cca 1,80/2,00m
|  | kd | 1 | 0
6 | Projektantski nadzor
|  | ur | 8 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA A.) |  |  | 0
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
B.) METEORNA KANALIZACIJA
B.I. PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Pregled obstoječe mešane kanalizacije, pregled
in čiščenje jaškov ter cevi
|  | m1 | 77.36 | 0
2 | Črpanje vode iz jarkov med izvedbo sanacij
|  | ur | 16 | 0
3 | Razna nepredvidena dela, kot so
popravila obstoječih jaškov, zidarska obdelava
obstoječih in novih vtokov, pregled in popravila
dna jaškov ter muld. Začasna tesnenja in prevezave
za čas izvedbe popravil.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 4 | 0
| KV zidar | ur | 32 | 0
| PK delavec | ur | 32 | 0
| material | oc |  | 1000
SKUPAJ PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA B.) |  |  | 0
C.) PREHOD POD ŽELEZNICO
OPOMBA; Predmetno linijo je voditi med RJ2d' in RJ2d
po trasi obstoječe oz bodoče meteorne kanalizacije
Obešeno v levem vogalu pod stropom obstoječe zidane kineta
dim 70/80cm pod železniškim propustom v dolžini 41,30m ter
skozi podcestni prehod dim cca 180/200cm v dolžini 7,50m
Glej projekt situacija št.3, vzdolžni profil d in situacijo prehoda skozi
podhod S.Ž. priloga 18
C.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 46 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 4 | 0
3 | Rezanje asfalta debeline do 7cm
|  | m1 | 48 | 0
4 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 7cm z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 5Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 9.6 | 0
5 | Zakoličba obstoječe linije kinete in podhoda
|  | m1 | 34 | 0
6 | Delna zapora ceste, pridobitev soglasja Občine
ter urejanje prometa za čas gradnje kanalizacije
( Izmera linija jarka na lokaciji poti.)
|  | m1 | 17.5 | 0
7 | Priprava elaborata za izdelavo kanalizacije skozi
predmetni podhod in kineto v sodelovanju z S.Ž.
ter pridobitev pismenega dovoljenja skladno z
zahtevami soglasja SŽ.
|  | kd | 1 | 0
8 | Nadzor predstavnika Slovenske železnice med
izvajanjem predmetnega dela kanalizacije
ter predstavnika Elektro primorske
|  | ur | 40 | 0
9 | Določitev in označenje obstoječih podzemnih vodov
( vsi stroški popravil morebitnih poškodb ali
prelomov gredo v breme izvajalca del )
|  | kd | 1 | 0
10 | Ureditev dostopov do objektov za čas gradnje in
varovanja
|  | kd | 2 | 0
11 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
vodov in razvodov ( 20kVenerg.kabli, energetski in
krmilni kabli S.Ž ), ter morebitna popravila
radi poškodb obstoječih kanalov in konstrukcij.
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 32 | 0
| PK delavec | ur | 32 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 1000
SKUPAJ PREDDELA
C.II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini IV. in
V. Ktg, širine do 2,00m, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 123.9 | 0
2 | Ročni izkop očiščenje montažnih pokrovov kinet
Odkop do 0,10m3/m1 jarka, z odmetom na rob
|  | m3 | 4.13 | 0
3 | Demontaža obstoječih montažnih AB pokrovov
debeline do 20cm. Predvidoma kosi teže
do 500kg/kos. Kineta skupne širine do 1,20cm
(pokrove deponirati na gradbišču za ponovno montažo)
|  | m1 | 41.3 | 0
4 | Ponovna montaža obstoječih montažnih AB pokrovov
po montaži kanalizacijskih cevi )
|  | m1 | 41.3 | 0
5 | Dobava in zasip jarka s tamponom 0-32mm,
ter komprimiranje do ustrezne zbitosti.
|  | m3 | 113.64 | 0
6 | Dobava in zasip jarkov s tamponom 0-16mm, komplet
z zbijanjem ter planiranjem +-3cm.
|  | m3 | 8.26 | 0
7 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 6 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
C.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno montirane kovinske obešalke
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi.
|  | m1 | 46 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 2 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zaščitnega betona
hidro izolacije
Beton C15/20 preseka do 0,08m3/m2-m1
|  | m3 | 2.9736 | 0
4 | Dobava in naprava hidro izolacije kinete po
montaži pokrovov. 1* ibitol premaz, 1* Timbitekt T5
|  | m2 | 49.56 | 0
5 | Dobava in naprava Kovinskih obešal iz FeZn
ploščatega železa 50/6mm, skladno z detajlom
po projektu in preverbo na licu mesta, izdelavo
delavniškega načrta in montažo sider.
Poraba materiala
FeZn trak 50/6mm ; do 1000mm
Vijaki z navojem in matico fi 10 l=50mm kd 2
Vijaki z navojem in matico fi 10 l=400mm kd 2
|  | kd | 40 | 0
6 | Dobava in naprava Kovinskih obešal iz FeZn
ploščatega železa 50/6mm, skladno z detajlom
po projektu in preverbo na licu mesta, izdelavo
delavniškega načrta in montažo sider.
Poraba materiala
FeZn trak 50/6mm ; do 1200mm
Vijaki z navojem in matico fi 10 l=150mm kd 4
Vijaki z navojem in matico fi 10 l=400mm kd 2
Vijaki z navojem in matico fi 10 l=50mm kd 2
|  | kd | 8 | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA |  |  | 0
C.IV. ZAKLJUČNA DELA
1 | Fino planiranje tamponskih površin pred izvedbo
asfaltiranj, komplet s komprimiranjem
|  | m2 | 82.6 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi
drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti
0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonskih kamnin
in zrn drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega
bitumna v debelini 3cm-AC surf 8 B70/100 A4
| ( asfalt pasov v vozišču ) | m2 | 82.6 | 0
6 | Projektantski nadzor
|  | ur | 6 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ PREHOD POD ŽELEZNICO C.) |  |  | 0

## KRAK E
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL E
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A.) FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| B.) METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL E |  | brez DDV | 0
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
A.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 66.5 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 8 | 0
3 | Rezanje asfalta debeline do 7cm
|  | m1 | 45.885 | 0
4 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 7cm z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 5Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 2.793 | 0
5 | Zakoličba obstoječe linije kanalizacije
|  | m1 | 15 | 0
6 | Delna zapora ceste, pridobitev soglasja Občine
ter urejanje prometa za čas gradnje kanalizacije
( Izmera linija jarka na lokaciji poti.)
|  | m1 | 42.5 | 0
7 | Rezanje betonskih tlakovanih površin d=do 12cm
|  | m1 | 85.12 | 0
8 | Rušenje vseh vrst AB in kamnitih tlakov z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 15Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 24.605 | 0
9 | Ščitenje finalno obdelanih tlakovanih površin levo
in desno od linije jarka z deskami ali plohi in PE folijo
|  | m2 | 1.3965 | 0
10 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov in odvoz na stalno
deponijo oddaljeno do 5km, komplet s plačilom
komunalne takse
|  | m1 | 32 | 0
11 | Določitev in označenje obstoječih podzemnih vodov
( vsi stroški popravil morebitnih poškodb ali
prelomov gredo v breme izvajalca del )
|  | kd | 3 | 0
12 | Ureditev dostopov do objektov za čas gradnje in
varovanja
|  | kd | 3 | 0
13 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
enostavnih objektov ter sanacija morebitnih poškodb
in tlakovanih površin ob objektih, preboji AB zidcev
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 4 | 0
| PK delavec | ur | 8 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 100
SKUPAJ PREDDELA
A.II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa v debelini do 20cm, z odmetom na
rob izkopa v dosegu roke. Humus za ponovni zasip
|  | m3 | 1.3965 | 0
2 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 131.67 | 0
9 | Ročni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. Do
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
( Sondanžni izkopi, podkopavanja in križanja
z obstoječim vodovodom in meteorno kanalizacijo)
|  | m3 | 6 | 0
10 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z nakladanjem in odvozom
na stalno deponijo oddaljeno do 5km ter plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 13.44 | 0
11 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z odmetom na rob izkopa.
|  | m3 | 3.36 | 0
12 | Planiranje dna jarka pred polaganjem kanalizacijskih
cevi s točnostjo +-3cm ter zbijanje dna jarka do
ustrezne zbitosti.
|  | m2 | 58.2 | 0
13 | Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8mm
Poraba peska do 0,15m3/m1 cevi
|  | m2 | 9.975 | 0
14 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi do 15cm
nad temenom cevi s peskom 0-8mm
|  | m3 | 25.27 | 0
15 | Dobava in zasip cevi s tamponom 0-32mm,
ter komprimiranje do ustrezne zbitosti.
|  | m3 | 76.475 | 0
16 | Zasip jarkov z izkopanim materialom, komplet s
komprimiranjem v plasteh po 30cm
|  | m3 | 4.5885 | 0
17 | Zasip jarkov s humuznim matreialom v debelini
cca 20cm.
|  | m3 | 1.3965 | 0
18 | Dobava in zasip jarkov s stabilizacijo. Poraba do
80kg cementa na m3 zasipa. Zasip v debelini
cca 15cm
|  | m3 | 15.96 | 0
19 | Dobava in zasip jarkov s tamponom 0-16mm, komplet
z zbijanjem ter planiranjem +-3cm.
|  | m3 | 18.62 | 0
20 | Strojno in delno ročno planiranje zelenic s točnostjo
+-3cm, sejanje travne mešanice ter uvaljanje
|  | m2 | 12 | 0
21 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 8 | 0
22 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop z minibagri
za hišne priključke in sicer;
Izkop III.-IV.ktg do 1,30m3/m1
Planiraje in zbijanje dna do 0,60m2
Naprava posteljice iz peska do 0,10m3/m1
Zasip cevi s peskom 10cm nad temenom do ,25m3/m1
Zasip z izkopanim materialom do 1,00m3/m1
Odvoz odvečne zemljine do 5km do 0,35m3/m1
Plačilom komunalne takse
Nabijanje v plasteh po 30cm
Planiranje po izvedbi zasipa +-3cm do 3,00m2/m1
Sejanje travne mešanice in valjanje do 3,00m2/m1
Povprečna dolžina priključka v parcelo uporabnika
po oceni iz projekta je 11,00m
|  | kd | 3 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno že izvedeno posteljico. Projektirane
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi, na že prej pripravljeno posteljico iz peska
|  | m1 | 70.49 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 14 | 0
3 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 125kN
Jaški globine do 1,50m.
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
4 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 250kN
Jaški globine do 1,50m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
5 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 2,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
6 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 100cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 1,50m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
10 | Dobava in naprava priključkov fekalne kanalizacije
Priključki iz PVC cevi fi 150mm. Dolžina
priključka do 11,00m. Komplet z dobavo in
izdelavo priključnega jaška Fi 60cm, globine do 1,50m
Vsa zemeljska dela so zajeta pri zemeljskih delih
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
projektirane cevi Mapikan ali ustrezne
|  | kd | 3 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih robnikov
Komplet z izkopom, planiranjem dna, podložnim
betonom, delnim obbetoniranjem, stičenjem in
zasipom. Zasipni material ni predmet te postavke
| ravni robniki | m1 | 32 | 0
| robniki v radiu | m1 | 3 | 0
15 | Dobava in naprava prelivnega priključka v kaskadni
jašek RJ2d, iz globine 1,23 na 2,75m s cevjo
fi 250mm, komplet z T odcepom in kolenom za
spodnji vtok ter 1 krat priključkom spodaj na
predmetni jašek.
|  | kd | 1 | 0
16 | Razna nepredvidena dela, kot so preboji v obstoječe
jaške, prevezave obstoječih priključkov iz mešane na
deljene kanalizacijske razvode, popravila obstoječe
kanalizacije ( obstoječa mešana sedaj meteorna )
Popravila priključkov na lokacijah križanj, demontaža
in ponovna vgradnja obst. Rešetk ter anvezave
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| odgovorni projektant | ur | 3 | 0
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 2 | 0
| KV zidar | ur | 8 | 0
| PK delavec | ur | 12 | 0
| material | oc |  | 250
SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA
A.IV. ZAKLJUČNA DELA
1 | Fino planiranje tamponskih površin pred izvedbo
asfaltiranj, komplet s komprimiranjem
|  | m2 | 274.5 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi
drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti
0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonskih kamnin
in zrn drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega
bitumna v debelini 3cm-AC surf 8 B70/100 A4
| ( asfalt pasov v vozišču ) | m2 | 274.5 | 0
6 | Projektantski nadzor
|  | ur | 4 | 0
10 | samo doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine
do 60cm.
|  | m1 | 25 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA A.) |  |  | 0
OPOMBA; Pregledati in usposobiti je obstoječe odvode meteornih
voda na predmetni trasi
B.) METEORNA KANALIZACIJA
B.I. PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Pregled obstoječe mešane kanalizacije, pregled
in čiščenje jaškov ter cevi
|  | m1 | 15.5 | 0
3 | Razna nepredvidena dela, kot so
popravila obstoječih jaškov, zidarska obdelava
obstoječih in novih vtokov, pregled in popravila
dna jaškov ter muld. Začasna tesnenja in prevezave
za čas izvedbe popravil.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 1 | 0
| KV zidar | ur | 2 | 0
| PK delavec | ur | 4 | 0
| material | oc |  | 100
SKUPAJ PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA B.) |  |  | 0

## KRAK F
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL F
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 UPŠTEVAJOČ SPREMEMBO PO OPOMBI )
OPOMBA; pri pregledu trase ugotavljamo sledeče. Zaradi
poteka trase kanala g od RJ3G do RJ4g skozi parcelo na
kateri se nahajata podporni zid in nezahtevni objekti smo
s popisi zajeli spremembo, da se jašek RJg4 naveže na
linijo kanalizacije F, s tem da se jašek RJ5g poglobi za
25cm. RJ5g se prestavi na linijo F v križišče in nanj
poveže jašek RJ4g. S tem minimalno skrajšamo linijo
kanalizacije se pa izognemo posledični nadomestni
gradnji in popravilom. KanalF se podaljša, KanalG pa skrajša.
Tako je novo zaporedje kanala F od priključnega jaška RJ5d
sledeč; RJ2f, RJ3f, RJ4f, RJ5f,RJ5g, RJ6g, Rj7g. Na jašek
Rj5g se priključi Rj4g iz projektirane globine.
Jašek RJ4g se izvede fi 60cm - namesto fi 80cm ter jašek
RJ5g fi 80cm - namesto fi 60cm
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A.) FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| B.) METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| C.) VODOVOD |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL F |  | brez DDV | 0
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL F
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 UPŠTEVAJOČ SPREMEMBO PO OPOMBI )
REKAPITULACIJA
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
| A.I. PREDDELA |  |  | 0
| A.II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| A.IV. ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  | brez DDV | 0
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
A.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 184.5 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 21 | 0
3 | Rezanje asfalta debeline do 7cm
|  | m1 | 31.5 | 0
4 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 7cm z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 5Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 5.5 | 0
5 | Zakoličba obstoječe linije kanalizacije
|  | m1 | 114 | 0
6 | Delna zapora ceste, pridobitev soglasja Občine
ter urejanje prometa za čas gradnje kanalizacije
( Izmera linija jarka na lokaciji poti.)
|  | m1 | 114 | 0
7 | Rezanje betonskih tlakovanih površin in porfirja
|  | m1 | 3.5 | 0
8 | Rušenje vseh vrst AB in kamnitih tlakov z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 5Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 64.125 | 0
11 | Določitev in označenje obstoječih podzemnih vodov
( vsi stroški popravil morebitnih poškodb ali
prelomov gredo v breme izvajalca del )
|  | kd | 2 | 0
12 | Ureditev dostopov do objektov za čas gradnje in
varovanja
|  | kd | 10 | 0
13 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
enostavnih objektov ter sanacija morebitnih poškodb
in tlakovanih površin ob objektih, preboji AB zidcev
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 8 | 0
| PK delavec | ur | 16 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 150
SKUPAJ PREDDELA
A.II. ZEMELJSKA DELA
2 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini IV. in
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 250.17 | 0
9 | Ročni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini IV. in
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
( Sondanžni izkopi, podkopavanja in križanja
z obstoječim vodovodom in izkopi v nedostopnih
ožinah med in ob objektih )
|  | m3 | 17.5 | 0
10 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z nakladanjem in odvozom
na stalno deponijo oddaljeno do 5km ter plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 95.1 | 0
12 | Planiranje dna jarka pred polaganjem kanalizacijskih
cevi s točnostjo +-3cm ter zbijanje dna jarka do
ustrezne zbitosti.
|  | m2 | 107.6 | 0
13 | Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8mm
Poraba peska do 0,15m3/m1 cevi
|  | m2 | 20.175 | 0
14 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi do 15cm
nad temenom cevi s peskom 0-8mm
|  | m3 | 51.11 | 0
15 | Dobava in zasip cevi s tamponom 0-32mm,
ter komprimiranje do ustrezne zbitosti.
|  | m3 | 128.455 | 0
18 | Dobava in zasip jarkov s stabilizacijo. Poraba do
80kg cementa na m3 zasipa. Zasip v debelini
cca 15cm
|  | m3 | 26.22 | 0
19 | Dobava in zasip jarkov s tamponom 0-16mm, komplet
z zbijanjem ter planiranjem +-3cm.
|  | m3 | 56.4 | 0
21 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 22 | 0
22 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop z minibagri
za hišne priključke in sicer;
Izkop III.-IV.ktg do 1,30m3/m1
Planiraje in zbijanje dna do 0,60m2
Naprava posteljice iz peska do 0,10m3/m1
Zasip cevi s peskom 10cm nad temenom do ,25m3/m1
Zasip z izkopanim materialom do 1,00m3/m1
Odvoz odvečne zemljine do 5km do 0,35m3/m1
Plačilom komunalne takse
Nabijanje v plasteh po 30cm
Planiranje po izvedbi zasipa +-3cm do 3,00m2/m1
Sejanje travne mešanice in valjanje do 3,00m2/m1
Povprečna dolžina priključka v parcelo uporabnika
po oceni iz projekta je 5,00m
|  | kd | 6 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno že izvedeno posteljico. Projektirane
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi, na že prej pripravljeno posteljico iz peska
|  | m1 | 134.5 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 26 | 0
3 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 1,00m.
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
4 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 1,50m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
5 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 2,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 3 | 0
6 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 60cm
Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 1,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
7 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 60cm
Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 1,50m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
10 | Dobava in naprava priključkov fekalne kanalizacije
Priključki iz PVC cevi fi 150mm. Dolžina
priključka do 5,00m. Komplet z dobavo in
izdelavo priključnega jaška Fi 60cm, globine do 1,50m
Vsa zemeljska dela so zajeta pri zemeljskih delih
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
projektirane cevi Mapikan ali ustrezne
|  | kd | 6 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje podložnih betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C15/20 preseka do 0,12m3/m2-m1
|  | m3 | 1.5 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C20/25 preseka od0,12 do 0,20m3/m2-m1
Beton zidcev in temeljev na lokacijah prebojev
|  | m3 | 3 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje armature ČBR in ČBM
|  | kg | 121.5 | 0
15 | Razna nepredvidena dela, kot so preboji v obstoječe
jaške, prevezave obstoječih priključkov iz mešane na
deljene kanalizacijske razvode, popravila obstoječe
kanalizacije ( obstoječa mešana sedaj meteorna )
Popravila priključkov na lokacijah križanj i.p.d.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| odgovorni projektant | ur | 6 | 0
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 6 | 0
| KV zidar | ur | 32 | 0
| PK delavec | ur | 56 | 0
| material | oc |  | 600
SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA
A.IV. ZAKLJUČNA DELA
1 | Fino planiranje tamponskih površin pred izvedbo
asfaltiranj, komplet s komprimiranjem
|  | m2 | 478.5 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi
drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti
0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonskih kamnin
in zrn drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega
bitumna v debelini 3cm-AC surf 8 B70/100 A4
| ( asfalt pasov v vozišču ) | m2 | 401.625 | 0
10 | Premat stikov asfalta
|  | m1 | 29.5 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA A.) |  |  | 0
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
B.) METEORNA KANALIZACIJA
B.I. PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Pregled obstoječe mešane kanalizacije, pregled
in čiščenje jaškov ter cevi
|  | m1 | 89 | 0
2 | Črpanje vode iz jarkov med izvedbo sanacij
|  | ur | 6 | 0
3 | Razna nepredvidena dela, kot so
popravila obstoječih jaškov, zidarska obdelava
obstoječih in novih vtokov, pregled in popravila
dna jaškov ter muld. Začasna tesnenja in prevezave
za čas izvedbe popravil.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 4 | 0
| KV zidar | ur | 16 | 0
| PK delavec | ur | 16 | 0
| material | oc |  | 400
SKUPAJ PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA B.) |  |  | 0
REKAPITULACIJA
C.) VODOVOD
| C.I. PREDDELA |  |  | 0
| C.II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| C.III. GRADBENA DELA |  |  | 0
| C.IV. MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  | brez DDV | 0
C.) VODOVOD
C.I. PREDDELA
1 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
|  | m1 | 89 | 0
2 | Izdelava začasnih prevezav By passov za nemoteno
oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje
|  | m1 | 89 | 0
3 | Rušenje obstoječega vodovoda z nakladanjem in
odvozom na deponijo oddaljeno do 15Km in
plačilom komunalne takse
|  | m1 | 6 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda ( križanja in
približevanja ) in označitev
|  | m1 | 6 | 0
5 | Rezanje asfalta debeline do 7cm
|  | m1 | 9 | 0
6 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 7cm z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 15Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 0.9 | 0
8 | Ročno spodkopavanje pod obstoječimi komunalijami
in zidovi. Perboji dim do 50*50cm, globine do 1,20m
|  | kd | 6.5 | 0
9 | Polovična zapora ceste, pridobitev soglasja Občine
ter urejanje prometa za čas gradnje vodovoda
|  | m1 | 89 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
C.II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini IV. Do V.ktg
Jarki širine 80-60cm, globine do 2,00m, z naklonom
komplet z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo
oddaljeno do 5km ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 92.56 | 0
2 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini IV. do V.ktg
Jarki širine 60cm, globine do 2,00m, z naklonom
75 stopinj z odmetom na rob izkopa-priključki
|  | m3 | 45.5 | 0
3 | Strojno nakladanje in odvoz viška zemljine od
priključkov na stalno deponijo oddaljeno do 5Km
|  | m3 | 6.5 | 0
4 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih
cevi s točnostjo +-3cm
|  | m2 | 85.536 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peska 0/4mm za posteljico
in obsip vodovoda do višine 15cm nad temenom cevi
|  | m3 | 37.9168 | 0
6 | Dobava in zasip jarka s tamponom 0-32, zasipanje
v plasteh po 30cm ter komprimiranje z nabijalno
žabo
|  | m3 | 82.42 | 0
7 | Dobava in izvedba cementne stabilizacije tampona
(80kg cementa/m3 tampona )
|  | m3 | 11.22 | 0
8 | Zasip priključkov z izkopano zemljino, komplet z nabijanjem
zemljine v plasteh po 30cm
|  | m3 | 39 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
C.III. GRADBENA DELA
1 | Izdelava jaška v cestišču zunanjih dimenzij
1,5*1,5/1,5m, komplet podložni beton, opaž,
armatura in beton jaška ter dobava in vgradnja
LTŽ pokrova dim 60*60cm 400kN, komplet s
preboji in vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 1 | 0
2 | Naprava sidernih blokov iz C15/20 po priloženem detajlu,
komplez z opažanjem in sidranjem cevovoda
|  | kos | 4 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
C.IV. MONTAŽNA DELA
1 | Prerez obstoječih cevi
| -PEHD DN 110 | kos | 1 | 0
2 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem
|  | m | 89 | 0
3 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine
klasa K9
| DN 100 standardni spoj | m | 89 | 0
| DN 80 standardni spoj | m | 6 | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih kosov
iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in
notranjo epoksy zaščito min. debeline 70
mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami,
vijaki po montaži dodatno antikorozijsko
zaščiteni
| FFR DN 100/80 | kos | 1 | 0
| T DN 100 | kos | 1 | 0
| EU DN 100 | kos | 1 | 0
| MMA DN 100/80 | kos | 1 | 0
| EU DN 80 | kos | 2 | 0
| N DN 80 | kos | 1 | 0
| FF DN 80/250 z vrtečo prirobnico | kos | 1 | 0
| X DN 100 | kos | 2 | 0
| MMK DN 100, 45 stopinj | kos | 1 | 0
| MMK DN 100, 22 stopinj | kos | 3 | 0
| MMK DN 100, 11 stopinj | kos | 2 | 0
5 | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne
litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne
debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten
z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je
izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na
vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz
NBR. Na obeh starneh klina sta teflonska
vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami.
vijaki po montaži dodatno antikorozijsko
zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074
in ISO 7259.
| -EV zasun DN 100 | kos | 2 | 0
-EV zasun DN 100 z vgradbilno garnituro
| in cestno kapo | kos | 1 | 0
6 | Dobava in montaža montažno demontažnega
kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy
zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi
vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim
"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
| DN 80 | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža zobate spojke za alkaten
cev
| - DN 50 | kos | 10 | 0
10 | Obnova vodovodnih priključkov
z dobavo in montažo objemke deljive z zaporo
iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito,
oplaščenimi alkaten cevmi PE 100 - PN 16,
ustrezati morajo standardu EN 12201
( minimalna debelina plašča 3mm ),
pocinkani fitingi iz bele temprane litine visoke
kvalitete z vroče cinkano prevleko in
krogličnega ventila iz niklane prešane medenine
s poizoliranjem spojev.
| -do fi 5/4", dolžine do 10m ( za 1 vodomer ) | kos | 10 | 0
11 | Prevezava hišnih priključkov v vodomerih
| jaških, komplet s fitingi | kos | 10 | 0
12 | Prevezava hišnih priključkov fi 1" na novo
| vodovodno cev DN 100. | kos | 10 | 0
13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku
| z jekleno nitko za vodovod | m1 | 95 | 0
14 | Obveščanje o zapori vode, praznjenje in
| ponovno polnjenje cevovoda | kos | 1 | 0
15 | Izpiranje cevovoda | kos | 1 | 0
16 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po
| standardu SIST EN 805 | kos | 1 | 0
17 | Dezinfekcija in analiza pitne vode po zahtevah | kos | 1 | 0
inštituta za varovanje zdravja.
18 | Geodetski posnetek in vnos v kataster | kos | 1 | 0
komunalnih naprav po zahtevah upravljalca
19 | Nepredvidena dela - 5% | % | 5 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| C. SKUPAJ VODOVOD |  |  | 0

## KRAK G
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL g od RJ5d do RJ3g
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 UPŠTEVAJOČ SPREMEMBO PO OPOMBI )
OPOMBA; pri pregledu trase ugotavljamo sledeče. Zaradi
poteka trase kanala g od RJ3G do RJ4g skozi parcelo na
kateri se nahajata podporni zid in nezahtevni objekti smo
s popisi zajeli spremembo, da se jašek RJg4 naveže na
linijo kanalizacije F, s tem da se jašek RJ5f poglobi za
25cm. RJ5g se prestavi na linijo F v križišče in nanj
poveže jašek RJ4g. S tem minimalno skrajšamo linijo
kanalizacije se pa izognemo posledični nadomestni
gradnji in popravilom. KanalF se podaljša, KanalG pa skrajša.
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A.) FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| B.) METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL G |  | brez DDV | 0
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL g od RJ5d do RJ3g
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 UPŠTEVAJOČ SPRENEMBO PO OPOMBI )
REKAPITULACIJA
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
| A.I. PREDDELA |  |  | 0
| A.II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| A.IV. ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  | brez DDV | 0
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL g od RJ5d do RJ3g
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 UPŠTEVAJOČ SPRENEMBO PO OPOMBI )
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
A.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 64.5 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 9 | 0
3 | Rezanje asfalta debeline do 7cm
|  | m1 | 3.5 | 0
4 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 7cm z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 5Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 0.04 | 0
5 | Zakoličba obstoječe linije kanalizacije
|  | m1 | 46.5 | 0
6 | Delna zapora ceste, pridobitev soglasja Občine
ter urejanje prometa za čas gradnje kanalizacije
( Izmera linija jarka na lokaciji poti.)
|  | m1 | 46.5 | 0
7 | Rezanje betonskih tlakovanih površin in porfirja
|  | m1 | 3.5 | 0
11 | Določitev in označenje obstoječih podzemnih vodov
( vsi stroški popravil morebitnih poškodb ali
prelomov gredo v breme izvajalca del )
|  | kd | 2 | 0
12 | Ureditev dostopov do objektov za čas gradnje in
varovanja
|  | kd | 3 | 0
13 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
enostavnih objektov ter sanacija morebitnih poškodb
in tlakovanih površin ob objektih, preboji AB zidcev
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 18 | 0
| PK delavec | ur | 18 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 200
SKUPAJ PREDDELA
A.II. ZEMELJSKA DELA
2 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini IV. in
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 99.975 | 0
10 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z nakladanjem in odvozom
na stalno deponijo oddaljeno do 5km ter plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 49.5 | 0
12 | Planiranje dna jarka pred polaganjem kanalizacijskih
cevi s točnostjo +-3cm ter zbijanje dna jarka do
ustrezne zbitosti.
|  | m2 | 37.2 | 0
13 | Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8mm
Poraba peska do 0,15m3/m1 cevi
|  | m2 | 6.975 | 0
14 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi do 15cm
nad temenom cevi s peskom 0-8mm
|  | m3 | 17.67 | 0
15 | Dobava in zasip cevi s tamponom 0-32mm,
ter komprimiranje do ustrezne zbitosti.
|  | m3 | 63.705 | 0
18 | Dobava in zasip jarkov s stabilizacijo. Poraba do
80kg cementa na m3 zasipa. Zasip v debelini
cca 15cm
|  | m3 | 11.625 | 0
19 | Dobava in zasip jarkov s tamponom 0-16mm, komplet
z zbijanjem ter planiranjem +-3cm.
|  | m3 | 16.1355 | 0
21 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 6 | 0
22 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop z minibagri
za hišne priključke in sicer;
Izkop III.-IV.ktg do 1,30m3/m1
Planiraje in zbijanje dna do 0,60m2
Naprava posteljice iz peska do 0,10m3/m1
Zasip cevi s peskom 10cm nad temenom do ,25m3/m1
Zasip z izkopanim materialom do 1,00m3/m1
Odvoz odvečne zemljine do 5km do 0,35m3/m1
Plačilom komunalne takse
Nabijanje v plasteh po 30cm
Planiranje po izvedbi zasipa +-3cm do 3,00m2/m1
Sejanje travne mešanice in valjanje do 3,00m2/m1
Povprečna dolžina priključka v parcelo uporabnika
po oceni iz projekta je 6,00m
|  | kd | 3 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno že izvedeno posteljico. Projektirane
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi, na že prej pripravljeno posteljico iz peska
|  | m1 | 46.5 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 7 | 0
3 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
umirjevalnega jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 2,00m.
Projektiran jašek Mapikan-Romold ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
10 | Dobava in naprava priključkov fekalne kanalizacije
Priključki iz PVC cevi fi 150mm. Dolžina
priključka do 6,00m. Komplet z dobavo in
izdelavo priključnega jaška Fi 60cm, globine do 1,50m
Vsa zemeljska dela so zajeta pri zemeljskih delih
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
projektirane cevi Mapikan ali ustrezne
|  | kd | 3 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje podložnih betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C15/20 preseka do 0,12m3/m2-m1
|  | m3 | 0.8 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje betonov na lokacijah
posegov v obstoječe tlakovane površine
Beton C20/25 preseka od0,12 do 0,20m3/m2-m1
Beton zidcev in temeljev na lokacijah prebojev
|  | m3 | 0.6 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje armature ČBR in ČBM
|  | kg | 32.4 | 0
15 | Razna nepredvidena dela, kot so preboji v obstoječe
jaške, prevezave obstoječih priključkov iz mešane na
deljene kanalizacijske razvode, popravila obstoječe
kanalizacije ( obstoječa mešana sedaj meteorna )
Popravila priključkov na lokacijah križanj i.p.d.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| odgovorni projektant | ur | 3 | 0
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 3 | 0
| KV zidar | ur | 6 | 0
| PK delavec | ur | 6 | 0
| material | oc |  | 500
SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA
A.IV. ZAKLJUČNA DELA
1 | Fino planiranje tamponskih površin pred izvedbo
asfaltiranj, komplet s komprimiranjem
|  | m2 | 162.8 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi
drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti
0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonskih kamnin
in zrn drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega
bitumna v debelini 3cm-AC surf 8 B70/100 A4
| ( asfalt pasov v vozišču ) | m2 | 162.8 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA A.) |  |  | 0
OPOMBA; Predmetni projekt obstoječo že izvedeno kanalizacijo
uporabi za bodoči meteorni kanal, ob njem pa pelje nov fekalni
kanal.
B.) METEORNA KANALIZACIJA
B.I. PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Pregled obstoječe mešane kanalizacije, pregled
in čiščenje jaškov ter cevi
|  | m1 | 46.5 | 0
2 | Črpanje vode iz jarkov med izvedbo sanacij
|  | ur | 2 | 0
3 | Razna nepredvidena dela, kot so
popravila obstoječih jaškov, zidarska obdelava
obstoječih in novih vtokov, pregled in popravila
dna jaškov ter muld. Začasna tesnenja in prevezave
za čas izvedbe popravil.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| Gr.tehnik - odgovorni vodja del | ur | 1 | 0
| KV zidar | ur | 6 | 0
| PK delavec | ur | 6 | 0
| material | oc |  | 100
5 | Premaz spojev asfalta
|  | m1 | 3.5 | 0
SKUPAJ PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA B.) |  |  | 0

## KRAK H
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL H od RJ1h do RJ2h
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
REKAPITULACIJA
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
| A.I. PREDDELA |  |  | 0
| A.II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| A.IV. ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  | brez DDV | 0
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL H od RJ1h do RJ2h
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
A.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 22 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 2 | 0
6 | Delna zapora ceste, pridobitev soglasja Občine
ter urejanje prometa za čas gradnje kanalizacije
( Izmera linija jarka na lokaciji poti.)
|  | m1 | 22 | 0
7 | Rezanje betonskih tlakovanih površin
|  | m1 | 50.6 | 0
8 | Rušenje vseh vrst AB in kamnitih tlakov z nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 15Km
ter plačilom komunalne takse
|  | m3 | 6.16 | 0
13 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
enostavnih objektov ter sanacija morebitnih poškodb
in tlakovanih površin ob objektih, preboji AB zidcev
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 8 | 0
| PK delavec | ur | 8 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 100
SKUPAJ PREDDELA
A.II. ZEMELJSKA DELA
2 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 65.3 | 0
7 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
V. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z odmetom na rob
izkopa v dosegu roke
|  | m3 | 7.3 | 0
10 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z nakladanjem in odvozom
na stalno deponijo oddaljeno do 5km ter plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 11.6 | 0
12 | Planiranje dna jarka pred polaganjem kanalizacijskih
cevi s točnostjo +-3cm ter zbijanje dna jarka do
ustrezne zbitosti.
|  | m2 | 19.6 | 0
13 | Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8mm
Poraba peska do 0,15m3/m1 cevi
|  | m2 | 3.3 | 0
14 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi do 15cm
nad temenom cevi s peskom 0-8mm
|  | m3 | 8.36 | 0
15 | Dobava in zasip cevi s tamponom 0-32mm,
ter komprimiranje do ustrezne zbitosti.
|  | m3 | 47.3 | 0
18 | Dobava in zasip jarkov s stabilizacijo. Poraba do
80kg cementa na m3 zasipa. Zasip v debelini
cca 15cm
|  | m3 | 6.6 | 0
19 | Dobava in zasip jarkov s tamponom 0-16mm, komplet
z zbijanjem ter planiranjem +-3cm.
|  | m3 | 4.62 | 0
21 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 4 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno že izvedeno posteljico. Projektirane
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi, na že prej pripravljeno posteljico iz peska
|  | m1 | 23.32 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 2 | 0
7 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 100cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 400kN
Jaški globine do 3,00m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 1 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih robnikov
Komplet z izkopom, planiranjem dna, podložnim
betonom, delnim obbetoniranjem, stičenjem in
zasipom. Zasipni material ni predmet te postavke
|  | m1 | 3 | 0
15 | Razna nepredvidena dela, kot so preboji v obstoječe
jaške, prevezave obstoječih priključkov iz mešane na
deljene kanalizacijske razvode, popravila obstoječe
kanalizacije ( obstoječa mešana sedaj meteorna )
Popravila priključkov na lokacijah križanj i.p.d.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| KV zidar | ur | 1 | 0
| PK delavec | ur | 4 | 0
| material | oc |  | 50
SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA
A.IV. ZAKLJUČNA DELA
1 | Fino planiranje tamponskih površin pred izvedbo
asfaltiranj, komplet s komprimiranjem
|  | m2 | 50.6 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi
drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti
0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonskih kamnin
in zrn drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega
bitumna v debelini 3cm-AC surf 8 B70/100 A4
| ( asfalt pasov v vozišču ) | m2 | 50.6 | 0
6 | Projektantski nadzor
|  | ur | 1 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## KRAK J
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL J
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
Investitor; Občina Kanal ob Soči; Trg svobode 23, 5213 Kanal
REKAPITULACIJA
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
| A.I. PREDDELA |  |  | 0
| A.II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| A.IV. ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  | brez DDV | 0
Objekt; IZVEDBA KANALIZACIJE KANAL J
( skladno z PGD številka 35/04 AB, JUN.2005 )
A.) FEKALNA KANALIZACIJA
A.I. PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
( glavna linija in priključki )
|  | m1 | 58 | 0
2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem
in meritvami
( glavna linija in priključki )
|  | kos | 3 | 0
10 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov in odvoz na stalno
deponijo oddaljeno do 5km, komplet s plačilom
komunalne takse
|  | m1 | 3 | 0
13 | Razna nepredvidena dela kot so zavarovanje obstoječih
enostavnih objektov ter sanacija morebitnih poškodb
in tlakovanih površin ob objektih, preboji AB zidcev
( ocena obračun po dejanskih količinah in porabi
časa evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz
strani nadzora oz investitorja )
| KV delavec | ur | 8 | 0
| PK delavec | ur | 16 | 0
| Osnovna sredstva in material | oc |  | 200
SKUPAJ PREDDELA
A.II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa v debelini do 20cm, z odmetom na
rob izkopa v dosegu roke. Humus za ponovni zasip
|  | m3 | 17.98 | 0
2 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
IV. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z nakladanjem in odvozom
v deponijo do 5Km ter plačilom komunalne takse.
|  | m3 | 29.58 | 0
7 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. in
IV. Ktg, širine DN + 60cm, globine od 0-2,00m,
naklonom brežin 75 stopinj z odmetom na rob
izkopa v dosegu roke
|  | m3 | 48.72 | 0
11 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop razširitev za
revizijske jaške, komplet z odmetom na rob izkopa.
|  | m3 | 10.5 | 0
12 | Planiranje dna jarka pred polaganjem kanalizacijskih
cevi s točnostjo +-3cm ter zbijanje dna jarka do
ustrezne zbitosti.
|  | m2 | 48.4 | 0
13 | Dobava in naprava posteljice iz peska 0-8mm
Poraba peska do 0,15m3/m1 cevi
|  | m2 | 8.7 | 0
14 | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi do 15cm
nad temenom cevi s peskom 0-8mm
|  | m3 | 22.04 | 0
16 | Zasip jarkov z izkopanim materialom, komplet s
komprimiranjem v plasteh po 30cm
|  | m3 | 59.22 | 0
17 | Zasip jarkov s humuznim matreialom v debelini
cca 20cm.
|  | m3 | 17.98 | 0
20 | Strojno in delno ročno planiranje zelenic s točnostjo
+-3cm, sejanje travne mešanice ter uvaljanje
|  | m2 | 232 | 0
21 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo
|  | ur | 2 | 0
22 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop z minibagri
za hišne priključke in sicer;
Izkop III.-IV.ktg do 1,30m3/m1
Planiraje in zbijanje dna do 0,60m2
Naprava posteljice iz peska do 0,10m3/m1
Zasip cevi s peskom 10cm nad temenom do ,25m3/m1
Zasip z izkopanim materialom do 1,00m3/m1
Odvoz odvečne zemljine do 5km do 0,35m3/m1
Plačilom komunalne takse
Nabijanje v plasteh po 30cm
Planiranje po izvedbi zasipa +-3cm do 3,00m2/m1
Sejanje travne mešanice in valjanje do 3,00m2/m1
Povprečna dolžina priključka v parcelo uporabnika
po oceni iz projekta je 11,00m
|  | kd | 3 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.III. MONTAŽERSKA IN BETONSKA DELA
SPLOŠNO; vsi pokrovi so protihrupne izvedbe
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi DN 250
na predhodno že izvedeno posteljico. Projektirane
cevi mapikan ali ustrezne. Vključno s fazonskimi
kosi, na že prej pripravljeno posteljico iz peska
|  | m1 | 61.48 | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo priključkov na jaške
do fi 250mm
|  | kd | 7 | 0
4 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega PVC
jaška fekalne kanalizacije. Jašek fi 80cm
z redukcijo na 60cm. Komplet s podložnim betonom
delnim obbetoniranjem roba, napravo AB venca in
montažo LTŽ kanalizacijskega pokrova 125kN
Jaški globine do 1,50m
Projektiran jašek Mapikan ali ustrezno.
|  | kd | 2 | 0
10 | Dobava in naprava priključkov fekalne kanalizacije
Priključki iz PVC cevi fi 150mm. Dolžina
priključka do 11,00m. Komplet z dobavo in
izdelavo priključnega jaška Fi 60cm, globine do 1,50m
Vsa zemeljska dela so zajeta pri zemeljskih delih
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
projektirane cevi Mapikan ali ustrezne
|  | kd | 3 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih robnikov
Komplet z izkopom, planiranjem dna, podložnim
betonom, delnim obbetoniranjem, stičenjem in
zasipom. Zasipni material ni predmet te postavke
|  | m1 | 3 | 0
15 | Dobava in naprava prelivnega priključka v kaskadni
jašek RJ2H, iz globine 1,35 na 2,35m s cevjo
fi 250mm, komplet z T odcepom in kolenom za
spodnji vtok ter 1 krat priključkom spodaj na
predmetni jašek.
|  | kd | 1 | 0
16 | Razna nepredvidena dela, kot so preboji v obstoječe
jaške, prevezave obstoječih priključkov iz mešane na
deljene kanalizacijske razvode, popravila obstoječe
kanalizacije ( obstoječa mešana sedaj meteorna )
Popravila priključkov na lokacijah križanj i.p.d.
( ocena obračun po dejanskih količinah evidentiranih
v gradbenem dnevniku in potrjenih iz strani investitorja
oz nadzora )
| KV zidar | ur | 8 | 0
| PK delavec | ur | 16 | 0
| material | oc |  | 200
SKUPAJ MONTAŽERSKA in BETONSKA DELA
A.IV. ZAKLJUČNA DELA
6 | Projektantski nadzor
|  | ur | 1 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## ODSEK VODOVODA
POPIS DEL - Odsek vodovoda na parc. št. 3228 in 3233 v Ložicah in delna izdelava po projektu številka 35/04 AB
1. | PREDDELA
|  |  |  | [€/enoto mere] | [€]
1.1 | Zakoličba trase s postavitvijo višinskih točk | m | 90
1.2 | Postavitev gradbenih profilov | kos | 4
1.3 | Označitev poteka obstoječih komunalnih vodov v območju trase (elektrika, voda, telefon, kanalizacija,…), ocenjeno; končni obračun po dejanskih stroških | komplet | 1
1.4 | Izdelava elaborata za začasno prometno ureditev, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, namestitev ustrezne prometne in varnostne signalizacije | kos | 1
1.5 | Ustrezno zavarovanje in ureditev gradbišča; oznake, trakovi, zaščitna mreža, ureditev dostopa za stanovalce,.. | kos | 1
PREDDELA SKUPAJ
2. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
2.1 | Zarez betona debeline 8 cm v širini ca 2 m | m | 210
2.2 | Strojni izkop betona, nakladanje in odvoz na namensko deponijo; vključno s stroški deponiranja | m3 | 13
2.3 | Strojni izkop jarka v terenu III. in IV. kategorije, širine do 2m, globine do 2,5 m, z odlaganjem ca 60% materiala na rob jarka ali deponijo ob gradbišču | m3 | 230
2.4 | odvoz na krajevno deponijo, vključno s stroški za deponiranje. | m3 | 92
2.5 | Opaževanje jarka | m2 | 70
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. kategorije ob hišnih priključkih | h | 5
Gradbena dela - samo za vodovod
2.7 | Planiranje in utrjevanje dna vodovodnega jarka z natančnostjo +/-3cm | m | 72
2.8 | Dobava, postavitev in vgraditev 3 kos predfabriciranih ojačanih vodomernih jaškov 80x80x80 skupaj z betonsko podlogo in AB ploščami 80 | kos | 3
2.9 | Dobava, postavitev in vgraditev 1 kos predfabriciranega betonskega jaška 120x120x120 skupaj z betonsko podlogo in AB ploščo 120 | kos | 1
2.10 | Vgraditev betonske sidrne podloge za hidrant dimenzij 40x40x20 | kos | 1
2.11 | Zatesnitev vseh prebojev na novo vgrajenih jaških z vodotesnim ometom | h | 3
2.12 | Dobava in vgradnja 3 kos litoželeznih pokrovov d=60 cm, nosilnosti 25t in termoizolacijskimi pokrovi izdelani iz STYRODUR plošč debeline 5cm | kos | 3
2.13 | Dobava in vgradnja 1 kos litoželezni pokrov nosilnosti 12,5t in termoizolacijskim pokrovom izdelanim iz STYRODUR plošče debeline 5cm | kos | 1
2.14 | Dobava peska 0-4 mm; nasutje, izravnava in utrditev nosilnega sloja in prekrivnega sloja cevi v višini 15cm od temena vkopane cevi | m3 | 24
2.15 | Dobava, zasip in utrditev s tamponskim drobljencem 0-16 | m3 | 19
Gradbena dela - samo za kanalizacijo, projekt 35/04-AB
2.16 | Planiranje in utrjevanje dna kanalizacijskega jarka z natančnostjo +/-3cm - SIST EN 1610 | m | 65
2.17 | Dobava, postavitev in vgraditev 3 kos standardnih RJ jaškov d=80 cm, višin od 1,25 m do 2,5 m skupaj z betonsko podlogo in AB ploščami 100; iz projekta 35/04-AB | kos | 3
2.18 | Dobava, postavitev in vgraditev 1 kos kaskadni RJ jašek d=80 cm, višine 1,7 m skupaj z betonsko podlogo in AB ploščami 100; iz projekta 35/04-AB | kos | 1
2.19 | Dobava in vgradnja 4 kos litoželeznih pokrovov d=60cm, nosilnosti 25t - kanalizacija | kos | 4
2.20 | Dobava gramoza 0-20 mm; izvedba spodnje in zgornje posteljice; glej SIST EN 1610 | m3 | 6.5
2.21 | Zasip z izkopanim materialom in stopenjsko utrjevanje vsakih 30 cm | m3 | 150
2.22 | Priprava podlage za končni beton v dogovoru z upravljalcem cestišča; stabilizacijski material tampon, z odstranitvijo odvečnega tampona ter odvozom na gradb. deponijo. Planiranje in valjanje do točnosti +2cm | m2 | 165
2.23 | Vgraditev armature | m2 | 165
2.24 | Betoniranje | m3 | 16
ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ
3 | MONTAŽNA DELA
Vodovod
3.1 | Dobava in montaža LTŽ cevi iz nodularne litine K9 DN80, STD spoj skupaj s spojkami | m | 72
3.2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, delovni tlak PN16, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.
| T kos DN80/DN40 MMA - prirobnični spoj | kos | 4
| T kos DN80/DN80 MMB | kos | 1
| N kos DN80 | kos | 1
| FF kos DN80/PN16 | kos | 3
| Zasun DN80, NP16, komplet s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1
| Cestna kapa ventila hidranta z vgradno garnituro | kos | 1
| Nadzemni hidrant DN80 | kos | 1
3.3 | Dobava in montaža plastificiranih pocinkanih cevi skupaj s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom
| Cev DN40 | m | 45
| Cev DN32 | m | 4
| Cev DN20 | m | 30
| Vodomer DN20 | kos | 7
| Krogelni ventil DN20 / PN16 | kos | 7
| Krogelni ventil DN25 / PN16 | kos | 1
| Nepovratni ventil DN20 / PN16 | kos | 7
| Krogelni ventil z izpustom DN20 / PN16 | kos | 7
| Zračnik avtomatski - enojni | kos | 1
3.4 | Trdnostni preizkus in preizkus tesnosti cevovoda. | kos | 1
3.5 | Izpiranje cevovoda | kos | 1
3.6 | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje. | h | 2
3.7 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda. | kos | 1
Kanalizacija
3.8 | Dobava in montaža PVC DN250 SN8 cevi s spojkami, tesnili in veznim materialom | m | 65
3.9 | Dobava in montaža PVC DN150 SN8 cevi s spojkami, pokrovi, tesnili in veznim materialom | m | 10
3.10 | Dobava in montaža hišnih kanalizacijskih priključkov DN150 na glavni vod DN250 | kos | 3
MONTAŽNA DELA SKUPAJ
4. | ZAKLJUČNA DELA
4.2 | Čiščenje terena po končani gradnji | m2 | 500
ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ
| SKUPAJ ODSEK VODOVODA |  | brez DDV

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL C |  | brez DDV
SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL D |  | brez DDV
SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL E |  | brez DDV
SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL F |  | brez DDV
SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL G |  | brez DDV
SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL H |  | brez DDV
SKUPAJ KANALIZACIJA KANAL J |  | brez DDV
SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  | brez DDV
SKUPAJ ODSEK VODOVODA |  | brez DDV
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa (10%) investicisjke vrednosti.
Geodetski posnetek in vris
v kataster komunalnih vodov
| kd | 1
Pregled kanalizacije s kamero in priprava poročila
| kd | 1
Izdelava PID projektne dokumentacije
| kd | 1
SKUPAJ
ddv
SKUPAJ Z DDV