Vprašanje ponudnika št. 2 z dne 03.06.2009

Vprašanje:

Ali je pri zemeljskih delih postavka 2.12 prava enota mere (m1)?

Ali je pri gradbenem delu za NN priključek pri postavki 3 in 4 prava enota mere (m3), (ur)?

Odgovor:

Prava enota mere pri zemeljskih delih postavka 2.12 je m2.

Prava enota mere pri gradbenem delu za NN priključek pri postavki 3 je kos.

Prava enota mere pri gradbenem delu za NN priključek pri postavki 4 je m3.

Spremenjen popis je objavljen v datoteki Popis del – popravek 1.

Spremembe so bile narejene pri navedenih postavkah.

Z objavo tega odgovora ne velja več prvotno objavljen popis. Ponudbi mora biti priložen Popis del – popravek 1.