Vprašanje ponudnika z dne 20.05.2009

Ponudnik je zastavil naslednje vprašanje:

Iz samega popisa (elektro instalacije)  ni razvidno, kako je izvedeno napajanje objekta. Prosimo vas za dodatne informacije.

Odgovor

Napajanje razdelilcev RUP in RUN se napaja direktno iz obstoječega glavnega razdelilca RG.