Vprašanje ponudnika z dne 5.6.2009:

Prosimo za dodatne informacije v vezi z razpisom črpališče Drmota:

Sklop

Elektroinstalacije,

RAZDELILNA OMARA R-ČRP.DR.,

3. AVTOMATIKA ZA ČRPALIŠČE:

- nadgradnja nadzornega sistema na sedežu investit., priprava I/O tabel, grafični prikaz standardiziran z obstoječim nadzornim sistemom

Ker gre za nadgradnjo prosimo za tip obstoječega sistema na sedežu investitorja.

Odgovor:

Zbiranje in obdelava podatkov je prilagojena PLC krmilnikom podjetja Unitronics. Vse podatke o načinih komunikacij in protokolih dobite na spletni strani www.unitronics.com Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na gospoda Leona Lukšič (elektrotehnik@siol.net).